Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Β1 του Πιστοποιητικού Aρ. 916-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Μικροανάλυση Ιατρική Αθηνών Α.Ε. Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 31 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect c8000 S/N c802171, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. C-Αντιδρώσα Πρωτείνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 2. Αλβουμίνη | Bromcresol green |
|  | 3. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Paranitrophenyl phosphate |
|  | 4. Αμυλάση - α | Υπόστρωμα CNPG-3 |
|  | 5. Ασβέστιο | Arzenazo III |
|  | 6. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Lactic Acid to Pyruvate |
|  | 7. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (AST-SGOT) | NADH (without P-5’-P) |
|  | 8. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT-SGPT) | NADH (without P-5’-P) |
|  | 9. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT) | Υπόστρωμα GCNA |
|  | 10. Γλυκόζη | Εξωκινάση / G-6-PDH |
|  | 11. Κάλιο | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 12. Kινάση Κρεατινίνης (CK) | NAC |
|  | 13. Κρεατινίνη | Κινητική Jaffe |
|  | 14. Μαγνήσιο | Ενζυματική |
|  | 15. Νάτριο | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 16. Ουρία | Ουρεάση |
|  | 17. Ουρικό οξύ | Ουρικάση |
|  | 18. Πρωτείνες Ολικές | Φωτομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 19. Σίδηρος | Φωτομετρική μέθοδος FERENE |
|  | 20. Τριγλυκερίδια | Οξειδάση φωσφορικής γλυκερόλης |
|  | 21. Φωσφόρος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
|  | 22. Χλωριούχα | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 23. Χολερυθρίνη Άμμεσος | Diazo reaction |
|  | 24. Χολερυθρίνη Ολική | Diazonium salt |
|  | 25. Χοληστερόλη Ολική | Ενζυματική |
|  | 26. Χοληστερόλη HDL | Αμεση χωρίς καρακρήμνιση |
|  | 27. Τρανσφερρίνη | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 28. Ανοσοσφαιρίνη IgA | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 29. Ανοσοσφαιρίνη IgE | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 30. Ανοσοσφαιρίνη IgG | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 31. Ανοσοσφαιρίνη IgM | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 Παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect c8000 S/N c802171, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1.Προσδιορισμός Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c –biochem) | Ενζυματική |
| Ούρα | Προσδιορισμός 3 Παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect c8000 S/N c802171, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Κρεατινίνη ούρων | Μέθοδος JAFFE |
|  | 2. Πρωτείνες ολικές ούρων | Benzethonium Chloride |
|  | 3. Αλβουμίνη ούρων | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect c8000 S/N c802171, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Ρευματοειδής Παράγων RF | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 2. Λιποπρωτεϊνη Lp(a) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός Επιπέδων 1 Φαρμάκου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect c8000 S/N c802171, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Βαλπροϊκό Οξύ | Ανοσοθολοσιμετρική (PETINIA) |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής CELL-DYN EMERALD 22 S/N 829, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect i2000 S/N iSR06618, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 3. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 4. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 5. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 6. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect i2000 S/N iSR01024, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Βιταμίνη D 25-OH | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Τροπονίνη Ι |  |
|  | 3. Ομοκυστεΐνη |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 19 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect i2000 S/N iSR03748, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Ελεύθερο ειδ. προστ. αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Θυροξίνη ελεύθερη (Free T4) |  |
|  | 3. Ινσουλίνη |  |
|  | 4. Κορτιζόλη |  |
|  | 5. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) |  |
|  | 6. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) |  |
|  | 7. Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) |  |
|  | 8. Οιστραδιόλη (E2) |  |
|  | 9. Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | 10. Προγεστερόνη |  |
|  | 11. Τεστοστερόνη |  |
|  | 12. Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) |  |
|  | 13. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 14. Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | 15. Θυροξίνη ολική (Τ4) |  |
|  | 16. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 17. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 18. Φερριτίνη |  |
|  | 19. Φυλλικό οξύ |  |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect i2000 S/N iSR01024, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1.CKMB-Mass | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ανοσολογικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 12 ανοσολογικών παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Architect i2000 S/N iSR06618, Abbott Ε.320-1.1/1/01.10.2023 |
|  | 1. Αντιγόνο Επιφ. Ιού Ηπατ. Β (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Αντισώματα Αντιγόνου Επιφ. Ιού Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs) |  |
|  | 3. Αντισώματα Ιού Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | 4. Αντισώματα Ιού ανοσοανεπάρκειας ανθρώπου τύπου 1/2 και Αντιγ. HIV p24 (HIV I/II) |  |
|  | 5. Αντισώματα IgG Ιού Ερυθράς |  |
|  | 6. Αντισώματα IgΜ Ιού Ερυθράς |  |
|  | 7. Αντισώματα IgG Κυτταρομεγαλοϊού |  |
|  | 8. Αντισώματα IgM Κυτταρομεγαλοϊού |  |
|  | 9. Αντισώματα IgG Τοξοπλάσματος |  |
|  | 10. Αντισώματα IgM Τοξοπλάσματος |  |
|  | 11.Αντισώματα Epstein-Barr VCA IgG |  |
|  | 12.Αντισώματα Epstein Barr VCA IgM |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου,  Πλατεία Αγίου Γεωργίου 7, 54635, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ι. Χαλκιάς, Θ. Ιωάννου

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 916-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 13.05.2027.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.