Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Δ4 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 28 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσολογικοί Αναλυτές Centaur SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10994926 |
|  | 2. Οιστραδιόλη (E2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10491445 |
|  | 3. Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 06862518 |
|  | 4. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 03154228 |
|  | 5. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 06490106 |
|  | 6. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00643953 |
|  | 7. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 03359776 |
|  | 8. Προγεστερόνη (PRG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 01586287 |
|  | 9. Τεστοστερόνη Ολική (ΤTesto) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10696863 |
|  | 10. Τριïωδοθυρονίνη ολική (ΤT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 04779663 |
|  | 11. Θυροξίνη Ολική (ΤT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 09236439 |
|  | 12. Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 09788458 |
|  | 13. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10491244 |
|  | 14. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00128609 |
|  | 15. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 01678114 |
|  | 16. α-Εμβρυïκή Πρωτεΐνη (AFP) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 03305838 |
|  | 17. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 02676506 |
|  | 18. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00495776 |
|  | 19. Βιταμίνη B12 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 09544818 |
|  | 20. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 06891541 |
|  | 21. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 01360521 |
|  | 22. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 02212941 |
|  | 23. Προλακτίνη (PRL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 09505871 |
|  | 24. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 06491080 |
|  | 25. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10492399 |
|  | 26. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10630887 |
|  | 27. Βιταμίνη D 25-ΟΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10699533 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 28. Παραθορμόνη (άθικτη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10699155 |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 34 παραμέτρων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Siemens ADVIA 1800* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ολική Χοληστερόλη (TC) | Ενζυμική - χρωματομετρική (CHOD - PAP) Ref.10376501 |
|  | 2. Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 7506552 |
|  | 3. Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) Ref. 3056927 |
|  | 4. Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GOD - PAP) Ref. 10492319 |
|  | 5. Κρεατινίνη (CREA ) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) Ref. 3039070 |
|  | 6. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 6135445 |
|  | 7. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 3092699 |
|  | 8. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Xylidyl blue) Ref. 02271328 |
|  | 9. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (BCP) Ref. 10711840 |
|  | 10. Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) | Χρωματομετρική (Biuret) Ref.1803350 |
|  | 11. Ολικές Σφαιρίνες SF | Υπολογιστικά από: Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) - Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 12. Λευκωματικό πηλίκο (ALB/SF) | Υπολογιστικά από: Αλβουμίνη (ALB) / Σφαιρίνες SF |
|  | 13. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική - χρωματομετρική IFCC** (G7-PNP) Ref. 3031177 |
|  | 14. Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (ΗDL-C) | Ενζυμική - χρωματομετρική (PEG) Ref.6521559 |
|  | 15. Aμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/ SGPT) | Χρωματομετρική (IFCC modified) Ref. 3036926 |
|  | 16. Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/ SGOT) | Χρωματομετρική (IFCC modified) Ref. 3039631 |
|  | 17. Άμεση χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (Vanadate oxidation) Ref. 2188390 |
|  | 18. Ολική χολερυθρίνη | Χρωματομετρική (Vanadate oxidation) Ref. 2188064 |
|  | 19. Ουρία | "Ενζυμική - κινητική - χρωματομετρική (Urease) Ref. 3040257 |
|  | 20. Ουρικό οξύ | "Ενζυμική - χρωματομετρική (Uricase -Peroxidase) Ref. 03051305 |
|  | 21. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική (IFCC) Ref. 10916067 |
|  | 22. γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική - χρωματομετρική γ-Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide Ref. 2011954 |
|  | 23. Τριγλυκερίδια | Ενζυμική - χρωματομετρική (GPO - PAP) Ref.10335892 |
|  | 24. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - χρωματομετρική Ref. 3030863 |
|  | 25. Σίδηρος ορού (Fe) | Χρωματομετρική (Ferrozine) Ref. 10377510 |
|  | 26. Ψευδοχολινεστεράση (CHE) | Χρωματομετρική (Βουτυρυλοθειοχολίνη/5-θειο-2-νιτροβενζοϊκό) Ref. 01410545 |
|  | 27. Χλώριο ορού (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref.07097504 |
|  | 28. Λιποπρωτεΐνη-α [Lp(a)] | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) ενισχυμένη με μικροσωματίδια λάτεξ Ref. 04862528 |
|  | 29. C-Αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) ενισχυμένη με μικροσωματίδια λάτεξ Ref. 00829585 |
|  | 30. VLDL Cholesterol (VLDL-C) | Calculated from TRIG (Enzymatic - Colorimetric) |
|  | 31. Atherogenic index ((TC)/ (HDL-C)) | Calculated from: TC, HDL-C |
|  | 32.Non-HDL-C | Calculated from: TC, HDL-C |
|  | 33. Total Lipids | Calculated from CHOL and TRIG (Enzymatic - Colorimetric) |
|  | 34. Phospholipids | Calculated from CHOL (Enzymatic - Colorimetric) |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Sysmex CS2000* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Χρόνος Προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιομετρική Ref. ΟUHP 29/49 |
|  | 2. Χρόνος προθρομβίνης (PT %) | Πηξιομετρική Ref. ΟUHP 29/49 |
|  | 3. Χρόνος προθρομβίνης (PTINR) | Πηξιομετρική Ref. ΟUHP 29/49 |
|  | 4. Χρόνος ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιολογική Clot based assay REF:OQGS29 |
|  | 5. Ινωδογόνο πλάσματος | Πηξιολογική REF:B4233-27 |
| Χημικές Δοκιμές |
|  | Προσδιορισμός 2 Παραμέτρων | Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης Perkin Elmer PinAAcle 900Z. |
| Ορός Αίματος | 1. Ανίχνευση Σεληνίου | GFAAS (Zeeman correction, PbMg modifier) εσωτερική μέθοδος, Ref. N3050672 |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | 2. Ανίχνευση Μολύβδου | GFAAS (Zeeman correction, Perkin Elmer Protocol) Ref. N3050657 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικοί αναλυτές HPLC G8 TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Refs: 021849-1 021850-1 021851-1 18431L-1 021848 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Σωκράτους 119, Τ.Κ. 41336, Λάρισα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χρ. Ντίνας , Σ. Βυτινιώτης, Ε. Παλάσκας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.03.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 662-8, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 21.03.2026.

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.