Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 498-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα | Προκαταρκτικός έλεγχος εξαρτησιογόνων ουσιών με ανοσοχημικό αναλυτή - Οποιούχα εκπεφρασμένα σε μορφίνη -Κοκαΐνη εκπεφρασμένη σε βενζοϋλεκγονίνη - Κανναβινοειδή εκπεφρασμένα ως 11- nor Δ-9 τετραϋδροκανναβινοϊκό οξύ. | Εσωτερική Μέθοδος 01 βασισμένη σε ανοσοχημικό αναλυτή |
|  | Προσδιορισμός Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης και 11-nor- τετραϋδροκανναβινοϊκού οξέος | Εσωτερική Μέθοδος 05 (με GC-MS) |
|  | Προσδιορισμός κωδεΐνης, μορφίνης και μονοακετυλομορφίνης | Εσωτερική Μέθοδος 03 (με GC-MS) |
|  | Προσδιορισμός κοκαΐνης, βενζοϋλεκγονίνης και του μεθυλεστέρα της εκγονίνης | Εσωτερική Μέθοδος 02 (με GC -MS) |
|  | Προσδιορισμός αιθυλικής αλκοόλης | Εσωτερική Μέθοδος 04 (με GC-FID) |
| Ούρα | Προκαταρκτικός έλεγχος εξαρτησιογόνων ουσιών / Κατηγορίες: οπιούχα, κοκαΐνη, κανναβινοειδή, βενζοδιαζεπινικά παράγωγα, αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη, αμφεταμινικά παράγωγα | Εσωτερική Μέθοδος 06 βασισμένη σε ανοσοχημικό αναλυτή |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου,  Μικράς  Ασίας 75, 11527 Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Χ. Σπηλιοπούλου, Σ. Αθανασέλης, Μ. Στεφανίδου, Α. Ντονά,

Ι. Παπουτσής.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  31.05.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 498-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την  6.01.2025

Αθήνα, 29.12.2021

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.