Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/B8 του Πιστοποιητικού Αρ. 988-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Μονάδας Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοαιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 1. Ομάδα αίματος ABO – RhD | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτές AUTOVUE INNOVA, VISION MAX (ORTHO) Ο.560-5 |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 2. Ομάδα αίματος ABO – RhD | Άμεση αιμοσυγκόλληση σε μικροπλάκα Αναλυτής NEO IRIS Δ.560 |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 3. Φαινότυπος Rh (C, c, E, e), Kell | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτές AUTOVUE INNOVA, VISION MAX (ORTHO) Ο.560-5 |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 4. Φαινότυπος Rh (C, c, E, e), Kell | Άμεση αιμοσυγκόλληση σε μικροπλάκα Αναλυτής NEO IRIS Δ.560 |
| Ορός ή πλάσμα | 5. Έμμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτές AUTOVUE INNOVA, VISION MAX (ORTHO) Ο.560-5 |
| Ορός ή πλάσμα | 6. Έμμεση Coombs | Στερεά φάση σε μικροπλάκα Αναλυτής NEO IRIS Δ.560 |
| Ορός | 7. Διερεύνηση θετικής έμμεσης Coombs – Ταυτοποίηση αντισώματος / των | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης με 11 κύτταρα ελέγχου (panel) επεξεργασμένων με ένζυμο και μη επεξεργασμένων Ο.560-7 |
| Ορός | 8. Διερεύνηση θετικής Έμμεσης Coombs-Ταυτοποίηση αντισώματος/των | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτής VISION MAX (ORTHO)Ο.560-5 |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 9. Άμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτές AUTOVUE INNOVA, VISION MAX (ORTHO)Ο.560-5 |
| Ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 10. Διερεύνηση θετικής άμεσης Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών γέλης Ο.560-3 |
| Ορός ή πλάσμα ασθενούς και εναιώρημα ερυθροκυττάρων δότη | 11. Συμβατότητα | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με φίλτρο αδρανή μικροσφαιρίδια Column Agglutination Test (C.A.T.), Αναλυτές AUTOVUE INNOVA Ο.560-5 |
| Ορός ή πλάσμα ασθενούς και εναιώρημα ερυθροκυττάρων δότη | 12. Συμβατότητα | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με γέλη, Αναλυτής ID-GEL-STATION (DIAMED)Ο.560-4 |
| Συμπυκνωμένα ερυθρά ή ολικό αίμα με αντιπηκτικό | 13. Καθορισμός μεμονωμένων αντιγόνων | Στερεά φάση σε μικροπλάκα (τεχνική Capture R) (Fya, Fyb, S, s, cellano) και άμεση συγκόλληση σε μικροπλάκα (Jka, Jkb, M, Ν) Αναλυτής NEO IRIS Δ.560 |
| Ορός ή πλάσμα | 14. Έμμεση Coombs | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με γέλη, Αναλυτής BIORAD IH 50 Ο.410-18 |
| Ορός ή πλάσμα ασθενούς και εναιώρημα ερυθροκυττάρων δότη | 15. Συμβατότητα | Αιμοσυγκόλληση μέσω στηλών με γέλη, Αναλυτής BIORAD IH 500 Ο.410-18 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Τσαντές Αργύριος, Καλαντζής Δημήτριος, Κοκόρη Στυλιανή, Ντουραμάνη Παναγιώτα,  Κυριάκου Ηλίας, Κυπραίου Αθηνά, Κατσαδιώτης Γεώργιος, Πουλής Αρίσταρχος (Ιατρικό Προσωπικό),

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Λουκοπούλου Ηλέκτρα, Καραγκούνη Μαρία, Αντωνοπούλου Ανθή,                   Κορκιδάκη Γεωγρία, Γκουγκούτση Βασιλική, Μαμουρέλη Αγγελική, Τσάλας Σταύρος, Μανδάνη Χριστίνα, Στασινού Ιουλία, Ηλιάνα Τσαμπούλα, Μελισσηνού Μαρία (Νοσηλευτικό Προσωπικό),  Παπαχριστοδούλου Μαρία, Μακρή Ευσταθία, Συμπίκου Ιφιγένεια, Αικατερίνη Κρεατσούλα, Κουνή Κωνσταντίνα, Πεταλάρι Νεβίλα  (Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων) για όλες τις παραπάνω εξετάσεις εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται διερεύνηση η οποία γίνεται από τον υπεύθυνο ιατρό.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 22.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.988-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 23.06.2028.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.