Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1296

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Δοκιμών

της

SUNLIGHT GROUP

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές δοκιμές |
| Στοιχεία Στάσιμων Μπαταριών Μολύβδου-Οξέος Στοιχεία Μπαταριών Έλξης | Χωρητικότητα (Εκφόρτιση Χωρητικότητας μέχρι 1500 Α) | IEC 60254-1, § 5.2 IEC 60896-11, § 14 BCI-14 IEC 60896-21 § 6.11 |
|  | Συγκράτηση Φόρτισης Συγκράτηση Φόρτισης κατά την αποθήκευση | IEC 60254-1, § 5.3 IEC 60896-11, § 18 IEC 60896-21, § 6.12 |
|  | Απόδοση Εκφόρτισης Υψηλού Ρυθμού | IEC 60254-1, § 5.4 |
|  | Ανθεκτικότητα Κυκλική Σε κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης Σε υπερφόρτιση | IEC 60254-1, § 5.5 IEC 60896-11, § 16 IEC 60896-11, § 17 |
|  | Καταλληλότητα για λειτουργία σε τάση συντήρησης | IEC 60896-11, § 15 |
|  | Καθορισμός ρεύματος βραχυκύκλωσης και εσωτερικής αντίστασης | IEC 60896-11, § 19 |
|  | Ανθεκτικότητα σε υψηλό ρεύμα | IEC 60896-21, § 6.2 |
|  | Βραχυκύκλωμα και d.c. εσωτερική αντίσταση | IEC 60896-21, § 6.3 |
|  | Προστασία τάσης βραχυκύκλωσης με την γη | IEC 60896-21, § 6.5 |
|  | Λειτουργία τάσης συντήρησης με καθημερινές εκφορτίσεις | IEC 60896-21, § 6.13 |
|  | Συμπεριφορά επαναφόρτισης | IEC 60896-21, § 6.14 |
|  | Διάρκεια ζωής σε λειτουργία θερμοκρασίας 40οC | IEC 60896-21, § 6.15 |
|  | Καταχρηστική εκφόρτιση (μέχρι 1500 Α) | IEC 60896-21, § 6.17 |
|  | Ευαισθησία σε χαμηλή θερμοκρασία | IEC 60896-21, § 6.19 |
|  | Διάρκεια ζωής | BCI-15 |
|  | Δοκιμή διάρκειας ζωής με μερική εκφόρτιση | BCI-22 |
|  | Άλλες Δοκιμές |  |
| Στοιχεία Στάσιμων Μπαταριών Μολύβδου-Οξέος | Περιεχόμενο και ανθεκτικότητα απαιτούμενης σήμανσης | IEC 60896-21, § 6.6 |
|  | Ταυτοποίηση υλικών | IEC 60896-21, § 6.7 |
|  | Λειτουργία βαλβίδας | IEC 60896-21, § 6.8 |
|  | Απόδοση συνδετήρων intercell | IEC 60896-21, § 6.10 |
|  | Επίπτωση υψηλών θερμοκρασιών 55 0C ή 60 0C | IEC 60896-21, § 6.16 |
|  | Σταθερότητα διαστάσεων σε υψηλές εσωτερικές πιέσεις και θερμοκρασίες | IEC 60896-21, § 6.20 |
|  | Σταθερότητα ενάντια σε μηχανική κατάχρηση δοκιμίων κατά την εγκατάσταση | IEC 60896-21, § 6.21 |

Τόπος αξιολόγησης:  Επί τόπου μετρήσεις. Έδρα εργαστηρίου: Νέο Όλβιο, Ξάνθη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: K. Κελεσίδης, Κ. Μήτρου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1296, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 11.05.2026.

Αθήνα, 12.05.2022

Χρήστος Νέστορας                                                                     	     	  Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.