Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Aρ. 1265-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών PACK-LAB Ε.Ε. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|  | Χημικές δοκιμές |  |  |
|  | Υλικά σε επαφή με τρόφιμα | - Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές αιθανόλη 10 %, 20 %, 50 %, οξικό οξύ 3 % με ολική εμβάπτιση. | ΕΝ 1186-3:2022 |
|  |  | - Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές αιθανόλη 10 %, 20 %, 50 %, οξικό οξύ 3 % με χρήση κελιού. | ΕΝ 1186-3:2022 |
|  |  | - Ολική μετανάστευση σε υδατικούς προσομοιωτές αιθανόλη 10 %, 20 %, 50 %, οξικό οξύ 3 % με πλήρωση αντικειμένου. | ΕΝ 1186-3:2022 |
|  |  | - 4. Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Ε (με προσρόφηση σε πολυ(2,6-διφαινυλο-π-φαινυλενοξείδιο - Tenax). | EN 1186-13:2002 |
|  |  | - Ολική μετανάστευση σε υποκατάστατα προσομοιωτή Δ2 (αιθανόλη 95% και ισοοκτάνιο ) με ολική εμβάπτιση, κελί και πλήρωση. | ΕΝ 1186-3:2022 |
|  | Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|  | Μηχανικές δοκιμές |  |  |
|  | Εύκαμπτα υλικά (π.χ. πλαστικά, χάρτινα) | Προσδιορισμός συντελεστή τριβής (Coefficient of Friction – CoF) | ISO 8295:2004 |
|  | Εύκαμπτα υλικά (π.χ. πλαστικά, χάρτινα) | Προσδιορισμός ισχύος θερμοσυγκόλλησης (Seal strength) | DIN 55529:2005-09 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Πλάτωνος 52, 56 224, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θεόδωρος Παρασκευόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1265-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την

12.09.2025.

Αθήνα, 16.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.