Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Α13 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 28 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσολογικοί Αναλυτές Centaur SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00643953 |
|  | 2.Προγεστερόνη (PRG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 01586287 |
|  | 3.Οιστραδιόλη (E2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10491445 |
|  | 4.Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 09788458 |
|  | 5. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10491244 |
|  | 6. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00128609 |
|  | 7. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 01678114 |
|  | 8.α-Εμβρυïκή Πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 03305838 |
|  | 9.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 02676506 |
|  | 10.Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 06862518 |
|  | 11.Λόγος: FPSA/ PSA | Υπολογιστική |
|  | 12. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00495776 |
|  | 13.Βιταμίνη B12 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 09544818 |
|  | 14. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 06891541 |
|  | 15. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 01360521 |
|  | 16. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 02212941 |
|  | 17 Προλακτίνη (PRL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 09505871 |
|  | 18. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 06491080 |
|  | 19.Θυροξίνη Ολική (ΤT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 09236439 |
|  | 20. Τριïωδοθυρονίνη ολική (ΤT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 04779663 |
|  | 21. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 06490106 |
|  | 22. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 03154228 |
|  | 23. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10492399 |
|  | 24. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10630887 |
|  | 25. Βιταμίνη D 25-ΟΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10699533 |
|  | 26. Ολική τεστοστερόνη (T) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Aνταγωνιστική) REF. 10696862 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 27. Παραθορμόνη (άθικτη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10699155 |
|  | 28. Ολική ομοκυστεΐνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Aνταγωνιστική) REF.05370300 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | AP16IF PLUS /Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού |
|  | Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός REF:FA3403 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Abbott ARCHITECTi2000sr * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Αντισώματα IgG έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C15G |
|  | 2. Αντισώματα IgM έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C16G |
|  | 3. Αντισώματα IgG έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C19G |
|  | 4. Αντισώματα IgM έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C20G |
|  | 5. Αντισώματα IgG έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C1HG |
|  | 6. Αντισώματα IgM έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C18G |
|  | 7. Αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β /αυστραλιανό (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια μικροσωματιδίων (CMIA μη ανταγωνιστική) REF:2G22-35 |
|  | 8. Αντισώματα έναντι ιού ηπατίτιδας C (HCVAb) | Χημειοφωταύγεια μικροσωματιδίων (CMIA μη ανταγωνιστική) REF:6C37-38 |
|  | 9. Αντισώματα έναντι του αντιγόνoυ επιφάνειας του HΒV (HBsAb) | Χημειοφωταύγεια μικροσωματιδίων (CMIA μη ανταγωνιστική) REF:7C1839 |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Immulite 2000 SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Καλσιτονίνη (CT) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) REF:L2KCL2 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 8 ειδικών πρωτεϊνών | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Siemens Advia 1800* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.3060444 |
|  | 2. Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.3060770 |
|  | 3. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.3055483 |
|  | 4. Ρευματοειδής Παράγων (ποσοτικό) (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.655137 |
|  | 5. C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (ποσοτική) (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.829585 |
|  | 6. Ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.2194102 |
|  | 7. Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.2193432 |
|  | 8. Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.2193483 |
|  | Προσδιορισμός 1 ειδικής πρωτεΐνης | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Centaur SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 03359776 |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 35 παραμέτρων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Siemens ADVIA 1800* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ολική Χοληστερόλη (TC) | Ενζυμική - χρωματομετρική (CHOD - PAP) Ref.10376501 |
|  | 2. HDL Χοληστερόλη (HDL-C) | Ενζυμική - χρωματομετρική (PEG) Ref.6521559 |
|  | 3.Τριγλυκερίδια (TGs) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GPO - PAP) Ref.10335892 |
|  | 4.VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C) | Υπολογιστικά από TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 5.Αθηρωματικός δείκτης ((TC)/ (HDL-C)) | Υπολογιστική από: Ολική Χοληστερόλη (TC) / HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 6.Μη-HDL-C | Υπολογιστική από: Ολική Χοληστερόλη (TC) - HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 7.Λιπίδια Ολικά | Υπολογιστικά από CHOL και TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 8.Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά από CHOL (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 9. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferrozine) Ref.10377510 |
|  | 10. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (BCP) Ref. 10711840 |
|  | 11.Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) | Χρωματομετρική (Biuret) Ref.1803350 |
|  | 12.Ολικές Σφαιρίνες SF | Υπολογιστικά από: Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) - Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 13.Λευκωματικό πηλίκο (ALB/SF) | Υπολογιστικά από: Αλβουμίνη (ALB) / Σφαιρίνες SF |
|  | 14. Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 7506552 |
|  | 15. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Xylidyl blue) Ref. 02271328 |
|  | 16.Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) Ref. 3056927 |
|  | 17.Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GOD - PAP) Ref. 10492319 |
|  | 18. Κρεατινίνη (CREA ) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) Ref. 3039070 |
|  | 19. Ουρία (UREA) | Ενζυμική - κινητική - χρωματομετρική (Urease) Ref. 3040257 |
|  | 20. Ωσμωτικότητα Ορού | Υπολογιστικά από: Γλυκόζη (GLU) Νάτριο (Na) και Ουρία (UREA), |
|  | 21.Άζωτο Ορού | Υπολογιστικά από: Ουρία (UREA) |
|  | 22. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Uricase -Peroxidase) Ref. 03051305 |
|  | 23. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 3039631 |
|  | 24. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 03036926 |
|  | 25. γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | Ενζυμική - χρωματομετρική γ-Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide Ref. 2011954 |
|  | 26. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - χρωματομετρική (P-L) (DGKC***) Ref. 3030863 |
|  | 27. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 10916067 |
|  | 28.Κρεατινική Κινάση (CK/CPK) | Ενζυμική - χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 10729780 |
|  | 29. Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Χρωματομετρική DPD Ref. 2188064 |
|  | 30. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική - χρωματομετρική IFCC** (G7-PNP) Ref. 3031177 |
|  | 31. Λιποπρωτεΐνη-α [Lp(a)] | Ανοσοθολοσιμετρική REF:04862528 |
|  | 32. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 6135445 |
|  | 33. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 3092699 |
| Ούρα | 34. Μικροαλβουμίνη ούρων (συγκεκριμένου χρόνου ή τυχαίας ούρησης) | Ανοσοθολοσιμετρική REF:03051194 |
|  | 35. Ολικές πρωτεΐνες ούρων 24ώρου | Φωτομετρική REF:11319151 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος Αιματολογικός αναλυτής ADVIA 2120 SIEMENS |
|  | 1. Αιμοσφαιρίνη (HBG) | Φωτομετρική Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 3. Μέσος όρος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 4. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 5. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 6. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική : % = RBC x MCV/10 |
|  | 7. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική : HBG /RBC |
|  | 8. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική : (HBG /RBC) x MCV |
|  | 9. Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικοί αναλυτές HPLC G8 TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Refs: 021849-1 021850-1 021851-1 18431L-1 021848 |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Sysmex CS5100* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Δ-Διμερή (D-Dimers) | Ανοσοθολοσιμετρική ΤΙΑ REF:OPBP07 |
|  | 2.Χρόνος ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιολογική Clot based assay REF:OQGS29 |
|  | 3.Ινωδογόνο πλάσματος | Πηξιολογική REF:B4233-27 |
| Δοκιμές Μοριακής Διάγνωσης |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | ΕκχύλισηThermo Scientific™ KingFisher™ Flex ΕνίσχυσηQuantStudio 5 * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
| Πτύελα -ρινοφαρυγγικό επίχρισμα -στοματικό επίχρισμα – βρογχικό έκπλυμα | Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2/ Ποιοτική | TaqPath™ COVID-19 Combo Kit Thermo Fisher Scientific Inc. Μέθοδος CE-IVD |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, 26ης Οκτωβρίου 42, 54627, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χρ. Ντίνας , Σ. Βυτινιώτης, Α. Ναλμπάντη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.03.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 662-8, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 21.03.2026.

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.