Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα G1/Α10 του Πιστοποιητικού Αρ.958-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της LABNET I.A.E.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |  |  |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 47 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity A cii (AC01164) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromocresol Green) |
|  | - Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) |
|  | - Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | - Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | - Άζωτο ουρίας αίματος (BUN) | Υπολογιστικά από ουρία (UREA) |
|  | - Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | - Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | - Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | - Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | - HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
|  | - LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | - VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | - Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | - Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | - Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP) |
|  | - Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) |
|  | - Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo) |
|  | - Χολερυθρίνη έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεση (DBIL) |
|  | - Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) |
|  | - Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | - Κρεατινοκινάση ΜΒ (CKMB) | Ανοσοαναστολή (IFCC) |
|  | - Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | - Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | - Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | - Φώσφορος (Phos) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) |
|  | - Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | - Ακόρεστη σιδηροδεσμευτική ικανότητα (UIBC) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | - Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) | Υπολογιστικά από UIBC και Fe |
|  | - Κορεσμός τρανσφαιρίνης (TfS) | Υπολογιστικά από Fe και TIBC |
|  | - Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Απολιπρωτεΐνη Α (ApoA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Απολιπρωτεΐνη Β (ApoB) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Λιποπρωτεΐνη α (Lpa) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
| Ούρα | - Πρωτεΐνες (Λευκώματα) ούρων (uPRO) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) |
|  | - Αλβουμίνη (Μικροαλβουμίνη) ούρων (uALB) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Κρεατινίνη ούρων (CREA-U) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | - Ασβέστιο ούρων (Ca-U) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 43 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity B cii (AC01282) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Συμπλήρωμα C3 (C3) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Συμπλήρωμα C4 (C4) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη A (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Ρευματοειδής παράγοντας (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Χολινεστεράση (Che) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (DGKC) |
|  | - Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Latex συγκόλληση / Θολοσιμετρική (ΤΑ) |
|  | - Βαλπροϊκό οξύ (VPA) | Ενισχυμένη παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας σωματιδίων (ΡΕΤΙΝΙΑ) |
|  | - Διγοξίνη (Digoxin) | Ενισχυμένη παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας σωματιδίων (ΡΕΤΙΝΙΑ) |
|  | - Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - β2-Μικροσφαιρίνη (Β2-Μ) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
|  | - Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (Bromocresol Green) |
|  | - Ολικά λευκώματα (TP) | Χρωματομετρική (Biuret) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ) | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB) |
|  | - Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | - Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | - Άζωτο ουρίας αίματος (BUN) | Υπολογιστικά από ουρία (UREA) |
|  | - Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | - Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | - Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | - Τριγλυκερίδια (TRIG) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | - HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
|  | - LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική |
|  | - VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol) | Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol) |
|  | - Ολικά λιπίδια (LIPIDS) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG) |
|  | - Φωσφολιπίδια (PH-LIP) | Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) |
|  | - Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | - Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | - Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3) |
|  | - Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK) | Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC) |
|  | - Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική – κινητική (IFCC) |
|  | - Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferene) |
|  | - Μαγνήσιο (Mg) | Ενζυμική |
|  | - Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | - Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) |
|  | - Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na) |
| Ανοσοχημικές δοκιμές |  |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 17 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI01287) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη (T4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ινσουλίνη (Insulin) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - C-πεπτίδιο (C-peptide) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (TnI hs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Τεστοστερόνη (TESTO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) | Υπολογιστικά από Τεστοστερόνη (TESTO) και Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) ή Ορός αίματος | - Παραθορμόνη (ακέραιη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ομοκυστεΐνη (HCY) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI20997) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 18 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity B cii (AI01639) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντιγόνο επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBs) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας C (anti-HCV) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgΜ (Rubella IgΜ) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα IgM έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgM) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 15 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity B cii (AI02166) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (free-PSA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Λόγος free-PSA / PSA | Υπολογιστική |
|  | - α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA125) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 15.3 (CA15.3) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Βιταμίνη Β12 (B12) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φυλλικό οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Φερριτίνη (FERR) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυροξίνη ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ειδική Νευρωνική Ενολάση (NSE) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Cobas e601 ROCHE* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Καρκινικό αντιγόνο 19.9 (CA19.9) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Οιστραδιόλη (E2) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Προλακτίνη (PRL) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Προγεστερόνη (PRG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Κορτιζόλη (CORT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Καλσιτονίνη (CT) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αντισώματα ολικά έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
|  | - Αυξητική Ορμόνη (HGH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») |
| Ανοσολογικές δοκιμές |  |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Σύστημα προετοιμασίας ανοσοφθορισμού Zenit PRO MENARINI* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) | Ανοσοφθορισμός IFA με κυτταρικό υπόστρωμα HEP-2 |
|  | - Αντισώματα έναντι της διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA) | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison DIASORIN* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM (αCL IgM) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αλδοστερόνη (ALDO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Ρενίνη (Renin) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 113 αλλεργιογόνων (Ειδική Ανοσοσφαιρίνη IgE - RAST) | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Immulite 2000 SIEMENS* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - C1 Πενικιλλίνη G | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - C2 Πενικιλλίνη V | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - C203 Αμπικιλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - C204 Αμοξυκιλλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - D1 Ακάρεα – Dermatophages pteronyssinus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - D2 Ακάρεα - Dermatophages farinae | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - D3 Ακάρεα - Dermatophages microceras | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - D70 Ακάρεα – Acarus siro | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - D71 Ακάρεα – Lepidoglyphus destructor | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - E1 Επιθήλιο/Πιτυρίδα γάτας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - E2 Επιθήλιο σκύλου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - E3 Πιτυρίδα αλόγου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - E5 Πιτυρίδα σκύλου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F1 Ασπράδι αυγού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F2 Γάλα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F3 Μπακαλιάρος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F4 Σιτάρι/Σιμιγδάλι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F5 Σίκαλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | - F6 Κριθάρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F7 Bρώμη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F8 Καλαμπόκι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F9 Ρύζι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F10 Σουσάμι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F12 Μπιζέλι (Αρακάς) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F13 Φιστίκι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F14 Σόγια | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F15 Φασόλια άσπρα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F17 Φουντούκι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F20 Αμύγδαλο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F23 Καβούρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F24 Γαρίδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F25 Ντομάτα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F26 Χοιρινό κρέας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F27 Βοδινό κρέας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F31 Καρότο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F33 Πορτοκάλι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F37 Μύδι μπλε | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | - F40 Τόνος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F44 Φράουλα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F45 Μαγιά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F49 Μήλο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F59 Χταπόδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F75 Κρόκος αυγού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F76 α-Λακταλβουμίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F77 β-Λακτοσφαιρίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F78 Καζεΐνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F79 Γλουτένη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F83 Κοτόπουλο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F84 Ακτινίδιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F92 Μπανάνα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F93 Κακάο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F95 Ροδάκινο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F202 Κάσιους | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F203 Φιστίκι Αιγίνης | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F204 Πέστροφα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F232 Οβαλβουμίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | - F233 Οβομυκίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F235 Φακές | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F245 Αυγό | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F247 Μέλι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F256 Καρύδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F258 Καλαμάρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F337 Γλώσσα ψάρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - F409 Γάλα κατσίκας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G1 Γρασίδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G2 Αγριάδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G3 Χλόη δενδρόκηπου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G4 Χλόη λιβαδιού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G5 Ήρα πολυετής | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G6 Γρασίδι Timothy | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G7 Καλάμι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G8 Χλόη με λουλούδια λιβαδιού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G9 Ανθισμένο γρασίδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G10 Βέλιουρας (Σόργον) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G11 Αγρωστώδες Βρόμος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | - G12 Καλλιεργημένη σίκαλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - G15 Σιτάρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - H1 Οικιακή σκόνη - Greer | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - H6 Οικιακή σκόνη - Japan | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I1 Μέλισσα δηλητηριώδης | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I2 Σφήκα λευκοπρόσωπη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I3 Σφήκα κοινή | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I4 Σφήκα χαρτιού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I5 Σφήκα κίτρινη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I6 Κατσαρίδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I71 Κουνούπι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - I75 Σφήκα ευρωπαϊκή | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - K82 Λάτεξ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M1 Penicillium notatum | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M2 Cladosporium herbarum | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M3 Aspergillus fumigatus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M4 Mucor racemosus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M5 Candida albicans | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - M6 Alternaria tenuis | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | - T3 Σημύδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T4 Φουντουκιά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Τ9 Ελιά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T11 Πλάτανος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Τ12 Ιτιά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T14 Λεύκα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T16 Πεύκο λευκό | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Τ19 Μιμόζα/Ακακία | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T23 Κυπαρίσσι ιταλικό | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - T73 Πεύκο αυστραλιανό | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W1 Αμβροσία κοινή | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W2 Αμβροσία δυτική | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W6 Αρτεμισία/Ζιζάνιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W9 Δασσύλιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W10 Χηνοπόδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W19 Περδικάκι - Parietaria officinalis | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W20 Τσουκνίδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W21 Περδικάκι - Parietaria judaica | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - W23 Κίτρινο ζιζάνιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 4 μιγμάτων αλλεργιογόνων (Ειδική Ανοσοσφαιρίνη IgE - RAST) | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Immulite 2000 SIEMENS* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Μίγμα FP1 (FX1) Ξηροί καρποί (αλλεργιογόνα F13,F17,F18,F20,F36) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Μίγμα FP2 (FX2) Ψάρια/Όστρακα (αλλεργιογόνα F3,F24,F37,F40,F41) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Μίγμα GP1 (GX1) Πρασινάδα (αλλεργιογόνα G3,G4,G5,G6,G8) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Μίγμα MP1 (MX1) Μύκητες (αλλεργιογόνα M1,M2,M3,M5,M6) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 16 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Zenit Ra MENARINI* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgG (anti-DGP IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος (συνέχεια) | - Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgA (anti-DGP IgA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι μυελοπεροξειδάσης IgG (anti-MPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι πρωτεϊνάσης 3 IgG (anti-PR3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι της SS-A/Ro (anti-SS-A/Ro) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι της SS-B/La (anti-SS-B/La) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Sm (anti-Sm) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι των αντιγόνων U1-snRNP (anti-RNP) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (anti-Jo1) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Scl-70 (DNA τοποΐσομεράση Ι) (anti-scl70) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG (t-TG IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (t-TG IgA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgG (β2-GPI IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgM (β2-GPI IgM) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA-M2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | - Αντισώματα έναντι Εκχυλίσιμων Πυρηνικών Αντιγόνων (anti-ENA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Αιματολογικές δοκιμές |  |  |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης Capillarys2 B SEBIA* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) | Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματο σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης HBNEXT MENARINI* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Alinity HQ ABBOTT* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική |
|  | - Αιματοκρίτης (HCT) | Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV |
|  | - Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | - Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Αυτόματος υπολογισμός από δεδομένα κατανομής μεγέθους RBC |
|  | - Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και RBC |
|  | - Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT |
|  | - Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα RBC |
|  | - Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Οπτικό κανάλι (WOC) / Κανάλι μεταβολής αντίστασης (WIC) |
|  | - Αιμοπετάλια (PLT) | Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης |
|  | - Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα PLTs |
| Δοκιμές πήξης αίματος |  |  |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Αυτόματος πηξιολογικός αναλυτής STAR Max3 STAGO* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιολογική |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT %) | Πηξιολογική |
|  | - Χρόνος προθρομβίνης (PT INR) | Υπολογιστική από χρόνο προθρομβίνης PT (PT εξεταστέο και PT μάρτυρα) |
|  | - Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιολογική |
|  | - Ινωδογόνο (FIB) | Πηξιολογική |
|  | - Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ATIII) | Χρωματομετρική |
|  | - Δ-Διμερή (D-Dimer) | Λάτεξ / Θολερομετρική (ΤΑ) |
| Μοριακές δοκιμές |  |  |
| Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, ρινικό επίχρισμα, ρινικό έκπλυμα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις) | Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARSCoV-2, γονίδια ORF1ab, N και E. | Μέθοδος κατασκευαστή Maccura Biotechnology Co., Ltd., SARS-CoV-2 Fluorescent PCR (CE-IVD), real-time RT-PCR στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.*97G>A (G20210A) στο γονίδιο της προθρομβίνης (παράγοντας πήξης ΙΙ, Factor ΙΙ; F2) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, PTH 20210G>A RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης 1691G>A (R506Q) στο γονίδιο του παράγοντα πήξης V (Factor V; F5) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, FV Leiden RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.677C>T του γονιδίου MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, MTHFR 677C>T RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.1298A>C του γονιδίου MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, MTHFR 1298A>C RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση του αλληλομόρφου HLA-Β27 του γονιδίου του αντιγόνου ιστοσυμβατότητας Β (Human Leukocyte Antigen B; HLA-B) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, HLA-B27 RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Ολικό αίμα EDTA | Ανίχνευση της μετάλλαξης ΔF508 (F508del) του γονιδίου του διαμεμβρανικού ρυθμιστή αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR, Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) | Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, CF F508del RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |
| Τραχηλικό επίχρισμα | Ανίχνευση 14 τύπων υψηλού κινδύνου (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papillomavirus) και ταυτοποίηση των τύπων 16 και 18 | Μέθοδος κατασκευαστή 3D MedDiagnostics, Human Papillomavirus (HPV) DNA Diagnostic Kit (CE-IVD), real-time PCR στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* (ΕΞΟ-12/05/01-11-2024) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Κεντρικό Εργαστήριο, Αγίου Δημητρίου 161, Τριανδρία, 54638 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Δ. Χατζηδημητρίου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.05.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 958-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 02.12.2027.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.