Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Aρ.659-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της CHEM-MAR, Θεόδωρος Βασιλόπουλος

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Πόσιμο νερό | 1. Προσδιορισμός του pH | APHA* 4500-Η, Β Ηλεκτρομετρική μέθοδος |
|  | 2. Προσδιορισμός της αγωγιμότητας | APHA* 2510 Β Ηλεκτρομετρική μέθοδος |
|  | 3. Προσδιορισμός Καδμίου | APHA* 3113 Β (Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη-GFAAS) |
|  | 4. Προσδιορισμός Μολύβδου | APHA* 3113 Β (Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη-GFAAS) |
|  | 5. Προσδιοριμός Υδραργύρου | Εσωτερική μέθοδος IH-11.Hg (Ατομική απορρόφηση-υδρίδια) |
|  | 6. Προσδιορισμός Αργιλίου | APHA* 3500-Al, Β Φωτομετρική μέθοδος |
|  | 7. Προσδιορισμός Χρωμίου | APHA* 3113 Β (Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη-GFAAS) |
|  | 8. Προσδιορισμός Εξασθενούς Χρωμίου | APHA* 3500- Cr. B Φωτομετρική μέθοδος |
| 2. Πόσιμο νερό & απόβλητα | 1. Προσδιορισμός Αμμωνίας | MERCK Spectroquant 1.14752 Φωτομετρική μέθοδος |
|  | 2. Προσδιορισμός Νιτρικών ιόντων | MERCK Spectroquant 1.09713 Φωτομετρική μέθοδος |
|  | 3. Προσδιοριμός Σιδήρου | MERCK Spectroquant 1.14761 Φωτομετρική μέθοδος |
|  | 4. Προσδιορισμός Νιτρωδών ιόντων | MERCK Spectroquant 1.14776 Φωτομετρική μέθοδος |
| 3. Νερά | 1. Προσδιορισμός χλωριόντων | APHA* 4500- Cl- .B Ογκομετρική μέθοδος |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας | ΕΛΟΤ 170 Ογκομετρική μέθοδος |
|  | 3. Προσδιορισμός φωσφόρου | APHA* 4500- P. C Φωτομετρική μέθοδος |
|  | 4. Προσδιορισμός βρωμικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (ΙΗ-16.BrO3 ) βασισμένη στην ISO 15061:2001 |
| 4. Νερά και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών | ISO 11923 Σταθμική μέθοδος με διήθηση |
| 5. Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός COD | MERCK Spectroquant 1.14681, 1.14682, 1.14539 Φωτομετρική μέθοδος |
| 6. Ιχθείς | 1. Προσδιορισμός μολύβδου, καδμίου | A.O.A.C. 999.11 (Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη-GFAAS) |
|  | 2. Προσδιορισμός Υδραργύρου | Εσωτερική μέθοδος ΙΗ-12.Hg Βασισμένη στο A.O.A.C. 974.14 (Ατομική απορρόφηση- υδρίδια) |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού πτητικού βασικού αζώτου (ΟΠΒΑ) | Κανονισμός ΕΚ 2074/2005 (ογκομετρική μέθοδος : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΤΜΗΜΑ ΙΙ) |
| 7. Προϊόντα κρέατος και ιχθυρά | 1. Προσδιορισμός ολικού λίπους | ISO 1443:1973 (όξινη υδρόλυση /Weibull-stoldt method/) |
| 8. Προϊόντα κρέατος | 1. Προσδιορισμός υγρασίας | AOAC 950.46 (σταθμική μέθοδος) |
|  | 2. Προσδιορισμός τέφρας | AOAC 920.153 (σταθμική μέθοδος) |
| 9. Αέρας | 1. Δειγματοληψία και προσδιορισμός Μολύβδου | MDHS 6 (Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη-GFAAS) |
|  | 2. Δειγματοληψία και προσδιορισμός Βενζολίου, Τολουολίου, Ξυλόλιο (o-, m-, p-) | Εσωτερική Μέθοδος ΙΗ –13.GC βασισμένη στην MDHS 96 (Αέρια χρωματογραφία) |
| 10. Προϊόντα πετρελαίου | 1. Προσδιορισμός υγρασίας | ASTM D6304 Karl-Fisher/Κουλομετρική μέθοδος |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Δειγματοληψία και προσδιορισμός σκόνης κατά μάζα, με ισοκινητική δειγματοληψία | ΕΛΟΤ ΕΝ 13284-1 : 2017 ISO 9096 : 2017 |
|  | Ισοκινητική Δειγματοληψία και προσδιορισμός των As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl και V | ΕΛΟΤ ΕΝ 14385 : 2004 |
| 1. Αέρας | 1. Δειγματοληψία και μέτρηση αερόφερτων σωματιδίων (εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη σκόνη) | MDHS 14 (σταθμική μέθοδος) |
|  | 2. Δειγματοληψία και μέτρηση ινών αμιάντου | HSG 248 : 2005 (με μικροσκόπιο αντίθετης φάσης) |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Πόσιμα νερά | Ανίχνευση και καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών (ΟΜΧ) στους 220C και 360C | ISO 6222 :1999 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση E-coli & Κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-2:2014 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκων | ISO 7899-2: 2000 |
| Νερά | Απαρίθμηση της Legionella spp. | ISO 11731:2017 Matrix A, Διαδικασίες 5 και 7, Medium A (BCYE) and Medium C (GVPC). Matrix Β, Διαδικασίες 8 και 9 και 10, Medium C (GVPC). |
| Απόβλητα και επιφανειακά νερά | Ανίχνευση και καταμέτρηση θερμοανθεκτικών κολοβακτηριδίων (faecal coliforms) | APHA* 9222.D |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd  Edition, 2017

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Σουλίου 4, 17342  Άγιος Δημήτριος.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  22.07.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 659-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την            24.02.2026.

Αθήνα, 30.08.2022

Xρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

# Text boxes

Χημικές Δοκιμές

Φυσικές δοκιμές