_pa

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Aρ.1152 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της MEDIFIRST, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥIΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παράμετρος | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 8000 Roche* (ISE μονάδα 900 ) Δ.505Α/3/15.12.2021 |
|  | 1.Χλώριο (Cl) | Έμμεσος προσδιορισμός με Iοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) |
|  | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 8000 Roche* (Βιοχημική μονάδα c 502) Δ.505Α/3/15.12.2021 |
|  | 2. Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος |
|  | 3 .Συμπλήρωμα C4 |  |
|  | 4.Ρευματοειδής Παράγοντας ( RF) |  |
|  | 5.Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASO) |  |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 35 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Cobas 8000 Roche* (Ανοσολογική μονάδα e801) Δ.505Α/3/15.12.2021 |
|  | 1.Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Hλεκτροχημειοφωταύγεια (ΕCLIA) |
|  | 2.Τριϊωδοθυρονίνη Ολική (Τ3) |  |
|  | 3.Θυροξίνη Ολική (Τ4) |  |
|  | 4.Τριϊωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) |  |
|  | 5.Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) |  |
|  | 6.Θυρεοσφαιρίνη (Tg) |  |
|  | 7.Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) |  |
|  | 8.Αντισώματα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) |  |
|  | 9.Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | 10.Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | 11.Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | 12.Οστραδιόλη (E2) |  |
|  | 13.Τεστοστερόνη Ολική (T.T) |  |
|  | 14.Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | 15.Κορτιζόλη (CORT) |  |
|  | 16.β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) |  |
|  | 17.Βιταμίνη D 25-OH Total |  |
|  | 18.Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 19.Φυλλικό Οξύ (FOLATE) |  |
|  | 20.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 21.Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) |  |
|  | 22.Αντισώματα IgG έναντι Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) |  |
|  | 23.Αντισώματα IgM έναντι Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) |  |
|  | 24. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) |  |
|  | 25.Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 26.Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο 19-9 (CA-19-9) |  |
|  | 27.Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο 15-3 (CA-15-3) |  |
|  | 28.Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο 125 (CA-125) |  |
|  | 29.α-Εμβρυϊκή Πρωτεϊνη (AFP) |  |
|  | 30.Αντισώματα έναντι ιού ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | 31.Αντιγόνο ιού ΗIV-1 και συνολικά αντισώματα έναντι των ιών (HIV Ag(p24) / HIV 1&2 Ab) |  |
|  | 32.Αντιγόνο επιφανείας ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) |  |
|  | 33.Αντισώματα έναντι αντιγόνου επιφανείας ιού ηπατίτιδας Β (HBsAb) |  |
|  | 34.Αντισώματα IgG έναντι τοξοπλάσματος (TOXO IgG) |  |
|  | 35.Αντισώματα IgM έναντι τοξοπλάσματος (TOXO IgM) |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Μ. Γερουλάνου 1& Πολεμιστών, 164 52, Αργυρούπολη, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μηργκιζούδη Βάϊα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.05.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1152, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, έχει παραταθεί μέχρι τις 15.06.2023.

Αθήνα, 06.01.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.