Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 1125-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων της PADEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις Για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με σκοπό το σχεδιασμό αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1:2017 §7.2 (εκτός 7.2.1) |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1:2017 §7.3 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Γερακίου 31, Αθήνα και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Αθανάσιος Παπαθανασίου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15  Νοεμβρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1125-3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 09 Μαΐου 2027.

Αθήνα , 02 Ιουνίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Ανεμολογικές Μετρήσεις