Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 505-6

| ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός υγρασίας | Κανονισμός EK 152/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-11 |
|  | 2. Προσδιορισμός ακατέργαστης τέφρας | Κανονισμός EK 152/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-12 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικών αζωτούχων ουσιών (crude protein) | Κανονισμός EK 152/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-16 |
|  | 4. Προσδιορισμός ακατέργαστων λιπών και ελαίων | Κανονισμός EK 152/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-15 |
|  | 5. Προσδιορισμός ινωδών ουσιών | Κανονισμός EK 152/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-17 |
|  | 6. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου | Κανονισμός EK 152/2009 τροποποιημένος, Κωδ. μεθόδου: ΟΕ-14 |
|  | 7. Προσδιορισμός Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Νa | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στον AOAC 968.08 2005 και στο εγχειρίδιο του οργάνου με τεχνική φλόγας Κωδικός μεθόδου: ΟΕ-18 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 4ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, ΤΚ 415 00, ΛΑΡΙΣΑ .

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Δημητριάδης, Χ. Τσολάκη, Χρ. Ζαχίδου, Μ. Νούσια, Μ. Ζδράγκα

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  9.08.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 505-6 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει ισχύ μέχρι την 10.02.2025

Αθήνα, 2.11.2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Χημικές Δοκιμές