Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A8 του Πιστοποιητικού Αρ. 988-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές Sysmex ΧΝ-10 (ROCHE) I & II* Alinity HQ analyser (ABOTT) Δ.520 |
|  | 1.Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 2.Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Υδροδυναμική εστίαση |
|  | 3.Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Μέθοδος SLS |
|  | 4.Αιματοκρίτης (HCT%) | RBC cumulative pulse height DetM |
|  | 5.Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 6.Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 7.Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική μέθοδος |
|  | 8Αιμοπετάλια (PLTs) | Υδροδυναμική εστίαση ή κυτταρομετρία ροής |
|  | Λευκοκυτταρικός τύπος | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 1. Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 2. Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) |  |
|  | 3. Μονοπύρηνα (αριθμός και %) |  |
|  | 4. Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) |  |
|  | 5. Βασεόφιλα (αριθμός και %) |  |
| 2. Επίχρισμα αίματος | 1. Λευκοκυτταρικός τύπος | Οπτικό μικροσκόπιο |
|  | 2. Μορφολογία ερυθρών |  |
|  | 3. Μορφολογία και αριθμός αιμοπεταλίων |  |
| 3. Πλάσμα αίματος (κιτρικό νάτριο) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματοι αναλυτές πήξης BCS XP (I & II) SIEMENS, ACL TOP ΑΝΤΙΣΕΛ Δ.520 |
|  | 1. Χρόνος Προθρομβίνης (PT) | Πηξιολογική |
|  | 2. INR (International Normalized Ratio) | Πηξιολογική |
|  | 3. Χρόνος Ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηξιολογική |
|  | 4. Ινωδογόνο (FIB) | Τροποποιημένη Clauss |
|  | 5. D-Dimers (DD) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι αναλυτές πήξης BCS XP (I & II) SIEMENS, ACL TOP ΑΝΤΙΣΕΛ Δ.520 |
|  | 1. Anti-Xa | Χρωμογονική |
|  | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS XP (I) SIEMENS Δ.520 |
|  | 1. Αντιθρομβίνη (AT) | Χρωμογονική |
|  | 2. Πρωτεΐνη C | Χρωμογονική |
|  | 3. Free Πρωτεΐνη S | Ανοσοθολοσιμετρική |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Τσαντές Αργύριος, Καλαντζής Δημήτριος, Κοκόρη Στυλιανή, Ντουραμάνη Παναγιώτα,  Κυριάκου Ηλίας, Κυπραίου Αθηνά, Κατσαδιώτης Γεώργιος, Πουλής Αρίσταρχος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 22.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.988-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 23.06.2028.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.