Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/A23 του Πιστοποιητικού Aρ. 192-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Γαλατσίου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμο, επιφανειακό, υφάλμυρο και θαλασσινό νερό | 1. Προσδιορισμός της αγωγιμότητας | Μέθοδος 2510 Β (APHA, Standard Methods 24th ed., 2023) ) |
|  | 2. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504-10-31) βασισμένη στην APHA 4500 NO2, Β, Standard Methods 24th ed., 2023 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
| Πόσιμο νερό | Προσδιορισμός ελεύθερου χλωρίου | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_48) βασισμένη στην APHA 4500-Cl G 24th ed., 2023 και στην ISO 7393-2:2017 |
| Πόσιμο και επιφανειακό νερό | 1. Προσδιορισμός του pH | Μέθοδος 4500-Η, Β (APHA, Standard Methods 24th ed., 2023) |
|  | 2. Προσδιορισμός της θολότητας | Μέθοδος 2130 Β (APHA, Standard Methods 24th ed., 2023) |
|  | 3. Προσδιορισμός αργιλίου | Εσωτερική μέθοδος (Ο504-10-32) βασισμένη στην APHA 3500-Al, Β, Standard Methods 24th ed., 2023 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 4. Προσδιορισμός φθοριούχων ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_45) βασισμένη στην ISO/TS 15923-2:2017 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 5. Προσδιορισμός χλωριούχων ιόντων | Μέθοδος ISO 15923-1:2013 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 6. Προσδιορισμός βρωμιούχων, χλωριωδών και χλωρικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_14) βασισμένη στην APHA 4110 Β & D, Standard Methods 24th ed., 2023 (Ιοντική Χρωματογραφία) |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Πόσιμο και επιφανειακό νερό (συνέχεια) | 7. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_38) βασισμένη στην ISO 15923-1:2013 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 8. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_40) βασισμένη στην ISO 15923-1:2013 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 9. Προσδιορισμός θειϊκών ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_41) βασισμένη στην ISO 15923-1:2013 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 10. Προσδιορισμός ολικής αλκαλικότητας | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_35) βασισμένη στην Methods for the Examination of Waters and Associated Materials, The determination of Alkalinity and Acidity in Water, 1981 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 11. Προσδιορισμός ιόντων ασβεστίου | Μέθοδος ISO/TS 15923-2:2017 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 12. Προσδιορισμός ιόντων μαγνησίου | Μέθοδος ISO/TS 15923-2:2017 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 13. Προσδιορισμός χρώματος | Εσωτερική μέθοδος (Ο504-10-34) βασισμένη στην APHA 2120 Color C, Standard Methods 24th ed., 2023 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 14. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_33) βασισμένη στην ISO 15923-1:2013 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 15. Προσδιορισμός σκληρότητας | Εσωτερική μέθοδος (Ο504-10-20) βασισμένη στην APHA 2340Β. Hardness by calculation, Standard Methods 24th ed., 2023 (αυτόματη φωτομετρική ανάλυση) |
|  | 16. Προσδιορισμός κυανιούχων ιόντων | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_53) βασισμένη στην HACH APP-PHM-0007 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό | 1.Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ISO 9308-1 : 2014 |
|  | 2.Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και Escherichia. coli | ISO 9308-2 : 2012 |
|  | 3.Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2 : 2000 |
|  | 4.Καταμέτρηση Clostridium perfringens, (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | ISO 14189 : 2013 |
|  | 5.Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών - αριθμού αποικιών στους 36οC και στους 22ο C. | ISO 6222:1999 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Πόσιμο και επιφανειακό νερό | Ανίχνευση Salmonella spp | ISO 19250: 2010 |
| Επιφανειακό νερό | Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | Method 9230D (APHA, Standard Methods 24th ed., 2023) |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό του δικτύου διανομής ΕΥΔΑΠ | Γεύση & Οσμή- Απλουστευμένη ποιοτική διαδικασία | ΕΝ 1622:2006 Annex C |
| Δειγματοληψία |
| Πόσιμο νερό | Δειγματοληψία για μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, (24th ed) ISO5667-1:2020 ISO5667-3:2018 ISO5667-4:2016 ISO5667-5:2006 ISO5667-6:2014 ISO5667-11:2009 ISO5667-14:2014 ISO19458:2006 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Αθήνα 111 46. Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Τσοροβά, Α. Καγιάρα, Τ. Καλούδης, Ε. Φαρμάκη, A. Γιαλλελή,  N. Δευτεραίος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 192-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει  μέχρι τις 10.01.2025.

Αθήνα, 29.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

Eθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/B18 του Πιστοποιητικού Aρ. 192-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Αχαρνών της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμο και επιφανειακό νερό | Προσδιορισμός μετάλλων: Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Β, Κ, Νa | ISO 11885 : 2007 |
| Πόσιμο νερό | 1.Προσδιορισμός Τριαλογονομεθανίων (THM) και Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC): α) ΤΗΜ: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο, ολικά τριαλογονομεθάνια. β) VOC: βενζόλιο, 1,2–διχλωροαιθάνιο , τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο), βρωμοχλωρομεθάνιο, διβρωμομεθάνιο, τολουόλιο, 1,2-διβρωμοαιθάνιο, χλωροβενζόλιο, στυρόλιο, βρωμοβενζόλιο, n-βουτυλο-βενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο, ναφθαλένιο, 1,1-διχλωροαιθάνιο, 1,1-διχλωροαιθένιο, 1,1,2-τριχλωριαιθάνιο, 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο, 1,2-διβρωμο-3-χλωροπροπάνιο, 1,2-διχλωροπροπάνιο, 1,2,3-τριχλωροβενζόλιο, 1,2,4-τριχλωροβενζόλιο, 1,3-διχλωροπροπάνιο, αιθυλοβενζόλιο, n-προπυλοβενζόλιο, ο-ξυλόλιο, p+m ξυλόλια, sec-βουτυλοβενζόλιο, tert-βουτυλοβενζόλιο. | ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 17943:2016 (HS-SPME-GC/MS) |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Πόσιμο νερό (συνέχεια) | 2.Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος (Ο510_4_45) βασισμένη στα ISO/DIS 20236:2018 και ΕΛΟΤ EN 1484:1997 |
|  | 3. Προσδιορισμός γεωσμίνης και 2-μεθυλοϊσοβορνεόλης | Εσωτερική μέθοδος (Ο504_10_49) με HS-SPME-GC-MS/MS ή HS-SPME-GC-MS |
|  | 4. Προσδιορισμός μικροκυστινών και κυανοπεπτιδίων: Anabaenopeptin A, Anabaenopeptin B, Microcystin-LA, Microcystin-LF, Microcystin-LR, Microcystin-LW, Microcystin-LY, Microcystin-RR, Microcystin-YR, Microcystin-HtyR, Nodularin | Εσωτερική μέθοδος (Ο510_4_55) με LC-qTOF βασισμένη στο ISO 22104:2021 |
|  | 5. Προσδιορισμός υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων: Carbofuran, Cycluron, Diethofencarb, Dimethomorph, Diuron, Fenhexamid Fenoxycarb, Fenuron, Fluometuron, Isoprocarb, Isoproturon, Linuron, Methomyl, Metobromuron, Monolinuron Myclobutanil, Neburon, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Promecarb, Siduron, Triflumuron | Εσωτερική μέθοδος (Ο510_4_56) με LC-qTOF (μέθοδος TargetScreener, Bruker) |
| Επιφανειακό νερό | Προσδιορισμός Διαλυτού Οργανικού Άνθρακα (DOC) | Εσωτερική μέθοδος (Ο510_4_45) βασισμένη στα ISO/DIS 20236:2018 και ΕΛΟΤ EN 1484:1997 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Αχαρνές Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Φαρμάκη, Τ. Καλούδης, A. Γιαλλελή, Ν. Δευτεραίος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  15.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 192-7  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 10.01.2025.

Αθήνα, 29.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ