Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 771-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών «Envirosol» ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΚΛ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, νερά κολυμβητηρίων, λύματα, απόβλητα | 1. Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-Η+ B |
|  | 2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | ΑPHA* 2510 B |
|  | 3. Προσδιορισμός αμμωνίας | Hach LCK 303 & LCK 304 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών | Hach LCK 339 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, νερά κολυμβητηρίων | 1. Προσδιορισμός χλωριούχων | ΑPHA* 4500-Cl- B |
|  | 2. Προσδιορισμός ιόντων ασβεστίου | ΑPHA* 3500-Ca B |
|  | 3. Προσδιορισμός ιόντων μαγνησίου | ΑPHA* 3500-Mg B |
|  | 4. Προσδιορισμός σκληρότητας | ΑPHA* 2340 C |
|  | 5. Προσδιορισμός ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου | APHA 4500-CΙ G |
| 3. Επιφανειακά νερά, υπόγεια νερά, λύματα, απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | Hach LCK 314 & 514 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | APHA* 2540 D |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικών διαλυμένων στερεών | APHA 2540 C |
|  | 4. Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου | APHA 4500 O |
|  | 5. Προσδιορισμός BOD | APHA 5210 D |
| 4. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια και λύματα | 1. Προσδιορισμός αλκαλικότητας | ΑPHA* 2320 B |
|  | 2. Προσδιορισμός θειϊκών | Hach 8051 βασισμένη στην APHA* 4500-SO4 E |
|  | 3. Προσδιορισμός νιτρωδών | Hach LCK 341 |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικού αζώτου | Hach LCK 238 |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου | Hach LCK 348 |
| 5. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | Προσδιορισμός καλίου | APHA* 3500 Κ-Β Φλογοφωτομετρία |
|  | Προσδιορισμός νατρίου | APHA* 3500 Na-Β Φλογοφωτομετρία |
| 6. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χαλκού | APHA* 3111Β Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φλόγα F-AAS |
|  | 2. Προσδιορισμός ψευδαργύρου |  |
|  | 3. Προσδιορισμός σιδήρου |  |
|  | 4. Προσδιορισμός μαγγανίου |  |
| 7. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια και απόβλητα | 1.Προσδιορισμός καδμίου | APHA* 3113Β Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη GF-AAS |
|  | 2. Προσδιορισμός νικελίου |  |
|  | 3. Προσδιορισμός μολύβδου |  |
|  | 4. Προσδιορισμός χρωμίου |  |
|  | 5. Προσδιορισμός αργύρου |  |
| 8. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | 1. Προσδιορισμός σιδήρου | APHA* 3113Β Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη GF-AAS |
|  | 2. Προσδιορισμός μαγγανίου |  |
|  | 3. Προσδιορισμός χαλκού |  |
| 9. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός αρσενικού | APHA* 3114Β Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με υδρίδια |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Νερά πόσιμα, επιφανειακά και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση συνόλου καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 220 και 36°C. | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |
| Δειγματοληψία |
| Νερά πόσιμα και υπόγεια, λύματα και απόβλητα | 1. Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2020 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-10:2020 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2016 |
|  | 2. Προσδιορισμός μικροοργανισμών | ISO 19458:2006 |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Eργαστηρίου – 28ης Οκτωβρίου 284, 67133, Ξάνθη

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Κλεονίκη Τσαφαρίδου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 771-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 20.04.2024.

                - Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ