Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1287 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Sysmex XT-1800i * (S/N: 12403) |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό (laser ημιαγωγού) Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Μέτρηση με Φωτομετρία (Μέθοδος SLS) Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT%) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση (με μεταβολή της αντίστασης / υπολογισμός μέσω του παλμού των RBC) Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Υπολογιστική παράμετρος (HCT/RBC)x10 Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική παράμετρος (HGB/RBC)x10 Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική παράμετρος (HGB/HCT)x100 Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής με υδροδυναμική εστίαση Sysmex_XT-2000i/XT-1800i_Instructions_for_Use_Chapter14_Rev. 2007-07 |
| Βιοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Alinity c, Abbott * (S/N: Ac02133) |
|  | 1. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Αντίδραση υδρόλυσης παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικού άλατος ALP_08P20_EL Rev. 2017-12 |
|  | 2. Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT) | Ενζυμική αντίδραση NADH χωρίς P-5'-P ALT_07P98_EL _ 2018-02 |
|  | 3. Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) | Ενζυμική αντίδραση NADH χωρίς P-5'-P AST_08P17_EL_Rev. 2018-02 |
|  | 4. Κρεατινίνη (CREAT) | Κινητική αντίδραση πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον Crea_07P99 _EL_Rev. 2018-05 |
|  | 5. Σίδηρος (Iron) | Ferene Iron_08P39_EL_Rev. 2018-02 |
|  | 6. Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική αντίδραση (Εξοκινάση / G-6-PDH) Glu_07P55_EL_Rev. 2018-02 |
|  | 7. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT) | Υπόστρωμα L-γλουταμυλο-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλίδιο) GGT _07P73_EL Rev. 2017-12 |
|  | 8. Ουρικό οξύ (UA) | Ενζυμική αντίδραση ουρικάσης UA_08P56_EL_Rev. 2017-12 |
|  | 9. Ουρία (Urea) | Ενζυμική αντίδραση ουρεάσης UreaN_08P16_EL_Rev. 2018-02 |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής Alinity i, Abbott * (S/N: Ai03346) |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) TSH_07P48_EL_2018-02 |
|  | 2. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Total PSA) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) PSA_07P92_EL_Rev. 2019-05 |
|  | 3. Φερριτίνη (FER) | Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) Fer_07P65_EL_Rev. 2020-10 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε., Γρηγορίου Λαμπράκη 77, 18454, Νίκαια.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γ. Νάνου, Β. Δημακάκος.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1287, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 01.03.2026.

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.