Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 1139-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστήριου Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Χημικές Δοκιμές |
| Υγρά απόβλητα/ Λύματα | 1.Προσδιορισμός του pH | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ 658/1983 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-01 |
|  | 2.Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (ΤSS) | Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 2540 D APHA (24rd Ed., 2023) Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-02 |
|  | 3.Προσδιορισμός του Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) | Merck 1.14540.0001 και 1.14541.0001 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-03 |
|  | 4.Προσδιορισμός του ΝΗ4-N (Αμμωνιακού Αζώτου) | Merck 1.14558.0001 και 1.14559.0001 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-04 |
|  | 5.Προσδιορισμός του ΝΟ3-N (Αζώτου Nιτρικών) | Merck 1.14563.0001 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-05 |
|  | 6.Προσδιορισμός του Ολικού Αζώτου (ΤΝ) | Merck 1.00613.0001 και 1.14763.0001 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-06 |
|  | 7.Προσδιορισμός του Ολικού Φωσφόρου (TP) | Merck 1.14729.0001 Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-07 |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|  | 8.Προσδιορισμός Πραγματικού Χρώματος (TC) | Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 2120 C APHA (24rd Ed., 2023) Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-09 |
| Μη απολυμασμένα υγρά απόβλητα/λύματα | Προσδιορισμός του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒOD5) | Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 5210 B APHA (24rd Ed., 2023) Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-08 |

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Τσιμισκή 98, 54623, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Φ. Παπαστεργίου, Χ. Παντελίδου, Α. Σακελλαρίου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1139-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 12.09.2027.

Αθήνα, 21.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ