Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 1163-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερών & Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης, νερά υπόγεια και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 Τροποποιημένη1 |
|  | 3. Προσδιορισμός θολότητας | ISO 7027:2016 Νεφελομετρία |
| 2. Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης και υπόγεια νερά | 1. Προσδιορισμός χρωμίου, νικελίου, μαγγανίου | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:2003 |
|  | 2. Προσδιορισμός φθοριούχων, χλωριούχων, νιτρωδών, νιτρικών, θειϊκών | ISO 10304-1:2007 |
| 3. Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης | Προσδιορισμός υπολειμματικού χλωρίου | APHA *4500-CL G |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης, νερά υπόγεια και κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Kαταμέτρηση κολοβακτηριο-ειδών και E. coli | ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 37 οC και στους 22 οC | ISO 6222:1999 |
| Δειγματοληψία |
| Πόσιμο νερό όπως φτάνει στη βρύση του καταναλωτή | 1. Προσδιορισμός μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458:2006 ISO 5667-1:2020 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2014 |
|  | 2. Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων | ISO 5667-1:2023 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-14:2014 |

1 Η τροποποίηση αφορά στη θερμοκρασία μέτρησης  (20 oC σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1δ-67322-ΦΕΚ 3282_2017)

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24th Edition, 2023

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις ΕΕΛ Χανίων, Κουμπελή, Χανιά, Κρήτη

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μάρακα Παρασκευή

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο, με ημερομηνία 20.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1163-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 11.04.2028.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.