Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 23-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Ποιότητας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Κάρβουνο | Προσδιορισμός ολικής υγρασίας | ISO 589:2008 Μέθοδος Α2 |
| Coke | Προσδιορισμός υγρασίας | ISO 687:2010 |
| Κάρβουνο/Coke | Προσδιορισμός ολικού S | ISO 334:2020 |
| Στερεά ορυκτά καύσιμα | 1.Προσδιορισμός τέφρας | ISO 1171:2010 |
|  | 2.Προσδιορισμός ολικού άνθρακα υδρογόνου και αζώτου | ISO 29541:2010 |
|  | 3.Προσδιορισμός ανωτέρας θερμογόνου δύναμης και υπολογισμός της καθαρής θερμογόνου δύναμης | ISO 1928:2020 |
| Φαρίνα τσιμέντου | 1.Προσδιορισμός CO2 | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 (Μ43) |
|  |  | Εσωτερική μέθοδος με τη χρήση Διαφορικής Θερμικής Ανίχνευσης – Θερμοζυγού (Μ45) |
|  | 2.Προσδιορισμός κύριων στοιχείων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 (Μ44) |
|  | 3.Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 §8 (Μ46) |
| Τσιμέντο Τσιμέντο (συνέχεια) | 1.Προσδιορισμός κύριων στοιχείων | ΕΛΟΤ EN 196-2:2013 §4 |
|  | 2.Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού χρωμίου (VI) | ΕΛΟΤ ΕΝ 196-10:2016 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 §8 (Μ46) |
| Ασβεστόλιθος | Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 |
| Κλίνκερ | Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13639:2017 §8 (Μ46) |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Εργοστάσιο Καμαρίου, Ελευσίνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κατσιώτης Μάριος, Παπαγεωργίου Δημήτρης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.06.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 23-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 04.07.2025.

# Αθήνα, 09.10.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.