Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

# Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1301-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διασφάλισης Ποιότητας

της

REAL TOBACCO A.E.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Τσιγάρα | Α) Σωματιδιακή φάση καπνού τσιγάρων Β) Υπολογισμός ξηρής, ελεύθερης νικοτίνης, σωματιδιακής φάσης καπνού τσιγάρων | ISO 4387:2019 με χρήση καπνιστικής μηχανής |
|  | Μονοξείδιο του άνθρακα σε αέρια φάση καπνού (νέφους) τσιγάρων | ISO 8454:2007/Amd 2:2019 με χρήση καπνιστικής μηχανής και NDIR |
|  | Νικοτίνη σε συμπύκνωμα καπνού τσιγάρων | ISO 10315:2021 με αέρια χρωματογραφία |
|  | Νερό σε συμπύκνωμα καπνού τσιγάρων | ISO 10362-1:2019 με αέρια χρωματογραφία |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Real Tobacco S.A., 26ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, Άγιος Παντελεήμονας Κιλκίς 61100

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Παναγιώτης Βλάχος

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.07.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1301-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι τις 05.07.2027.

Αθήνα, 14.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.