Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα G1/22 του Πιστοποιητικού Aρ. 410-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Κλινικού Εργαστηρίου της BIOHELLENIKA Α.Ε. |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Περιφερικό αίμα, ομφαλοπλακουντιακό αίμα και εμπύρηνα κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος | 1. Προσδιορισμός αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων και αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων | Αιματολογικός αναλυτής CELLTAK MEΚ 6400K NIHON KOHDEN* BM-01 15η, 27/07/2022 |
| 2. Ομφαλοπλακουντιακό αίμα και εμπύρηνα κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος | 1. Καταμέτρηση βιώσιμων CD45+dim/CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων | Κυτταρομετρία Ροής σύμφωνα με τις οδηγίες ISHAGE και με το STEM KIT (BECKMAN–COULTER) στο κυτταρόμετρο Cytomics FC500, (Beckman-Coulter) ΒΜ-71 5η 25/06/2021 και στο Facs Calibur (Becton Dickinson)* ΒΜ-59 8η 27/07/2022 |
| 3. Ομφαλοπλακουντιακό αίμα πριν την επεξεργασία | 1. Ταυτοποίηση ομάδων αίματος, Αντισώματα Αντι-Α, Αντι-Β, Αντι-D | Οπτικός έλεγχος-δοκιμασία κροκίδωσης ΒΜ-57 3η 22/09/2016 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Ομφαλοπλακουντιακό αίμα | 1.Έλεγχος μικροβιακής επιμόλυνσης (αερόβια / αναερόβια / μύκητες ) | Κλειστό σύστημα με τη χρήση φθορίζοντος υποστρώματος στο BACTEC/ BECTON DICKINSON* ΒΜ-02 8η 10/01/2020 |
| 2. Πλάσμα περιφερικού αίματος (EDTA) και αίματος ομφάλιου λώρου (CPD) | 1. Ανίχνευση μη ειδικών αντισωμάτων για το Treponema Pallidum –με χρήση ταχείας αντιδρασίνης πλάσματος | Οπτικός έλεγχος-δοκιμασία κροκίδωσης/RPR Carbon Test* ΒΜ-58 3η 21/12/2011 |
|  | 2. Ανίχνευση 1) επιφανειακού αντιγόνου ηπατίτιδας B (HBsAg), 2) αντισωμάτων IgG/IgΜ έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (anti-HBc), 3) αντισωμάτων έναντι του HIV1 και ΗΙV2 (anti-HIV1/2), 4) αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV), 5) αντισωμάτων IgG και IgM έναντι του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) 6) αντισωμάτων έναντι του HTLV I/II και 7) ολικών αντισωμάτων για το Treponema pallidum-σύφιλη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Cobas e411 BM-116 1η 23/03/2021 I-RES-03-19 1η 09/04/2019 |
| Δοκιμές Μοριακής Μικροβιολογίας |
| 1.Πλάσμα Ομφαλοπλακουντιακού (CPD) και περιφερικού αίματος (EDTA) | 1α. Ποιοτική ανίχνευση DNA του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV), γονότυποι Α-D. 1β. Ποιοτική ανίχνευση DNA του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV), γονότυποι Α-D, με δεξαμενοποίηση 10 δειγμάτων. | Με το HBV (RUO) Real-TM Qual kit (SACACE Biotechnologies) στο Rotor-Gene 6000 (Corbett)* ΒΜ-51 7η 06/09/2019 και ΒΜ-54 8η 06/09/2019 |
|  | 2α. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), γονότυποι 1-6. 2β. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), γονότυποι 1-6, με δεξαμενοποίηση 10 δειγμάτων. | Με το HCV (RUO) Real-TM Qual kit (SACACE Biotechnologies) στο Rotor-Gene 6000 (Corbett)* ΒΜ-52 7η 06/09/2019 και ΒΜ-55 8η 06/09/2019 |
|  | 3α. Ποιοτική ανίχνευση DNA του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού CMV (HHV-5). 3β. Ποιοτική ανίχνευση DNA του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού CMV (HHV-5), με δεξαμενοποίηση 10 δειγμάτων. | Με το CMV(CE-IVD) Real-TM Qual kit (SACACE Biotechnologies) στο Rotor-Gene 6000 (Corbett)* ΒΜ-96 2η 06/09/2019 και ΒΜ-97 2η 06/09/2019 |
|  | 4α. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ομάδα M. 4β. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ομάδα M, με δεξαμενοποίηση 10 δειγμάτων. | Με το HIV (CE-IVD) Real-TM Quant Dx kit (SACACE Biotechnologies) στο Rotor-Gene 6000 (Corbett)* ΒΜ-53 8η 04/12/2020 και ΒΜ-56 10η 04/12/2020 |
| 2. Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα και ρινοφαρυγγικό επίχρισμα | 1. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2, γονίδια Ε, Ν και RdRp ** | Με τα LightCycler Multiplex RNA Virus Master (ROCHE), LightMix Modular Sarbecovirus SARS-CoV-2 (CE-IVD), LightMix Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRp (RUO) της TIB MOLBIOL στο Rotor-Gene 6000 (Corbett)* SOP-PR-22 6η 08/06/2021 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη.

**Υποκατάστημα – σημείο δειγματοληψίας: Υμηττού 63 & Φορμίωνος 47, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γ. Κολιάκος, Κ. Κουζή-Κολιάκου.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  20.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.410-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, παρατείνεται μέχρι την 07.08.2024.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.