Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 757-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά νερά και νερά πισίνας | 1. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | Βασισμένη στο ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 |
| 2. Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά νερά | 1. Προσδιορισμός Cl-`, NO3-, SO42- | ISO 10304-1:2007 |
|  | 2. Προσδιορισμός Mn | HACH LCK 532 |
|  | 3. Προσδιορισμός Fe | HACH LCK 521 |
|  | 4. Προσδιορισμός NH4+ | HACH LCK 304 |
|  | 5. Προσδιορισμός Cr | Βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 15586:2003 |
|  | 6. Προσδιορισμός As | Βασισμένη στο ISO 17378-2:2014 |
|  | 7. Προσδιορισμός Cu | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8288:1986 |
|  | 8. Προσδιορισμός Ni | Βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 15586:2003 |
|  | 9. Προσδιορισμός Pb | Βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 15586:2003 |
|  | 10. Προσδιορισμός Cd | Βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN ISO 15586:2003 |
|  | 11. Προσδιορισμός θολότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7027-1:2016 |
|  | 12. Προσδιορισμός Χρώματος | Βασισμένη στον APHA 2120 *C |
| 3. Πόσιμα και υπόγεια νερά | Προσδιορισμός BrO3- | ISO 11206:2011 |
| 4. Πόσιμα, υπόγεια νερά και νερά πισίνας | Υπολειμματικό χλώριο | ΑPHA 4500-Cl. *G |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμα υπόγεια και επιφανειακά νερά, νερά πισίνας | 1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.Coli | ISO 9308-1:2014/ amd 1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών μικροοργανισμών στους 37οC και στους 22οC | ISO 6222:1999 |
|  | 4. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 2. Πόσιμα υπόγεια και επιφανειακά νερά | Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens συμπεριλαμβανόμενων των σπορίων | ISO 14189:2013 |
| Οργανοληπτικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμα και υπόγεια νερά | 1. Προσδιορισμός Οσμής (ΤΟΝ) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο EΛOT EN 1622:2006 & στο APHA, 2150-2160C |
|  | 2. Προσδιορισμός Γεύσης (ΤFN) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο EΛOT EN 1622:2006 & στο APHA, 2160 C |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά νερά και νερά πισίνας | 1. Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων | ISO 5667-3:2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6:2014 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2016 |
|  | 2. Προσδιορισμός Μικροβιολογικών Παραμέτρων | ISO 5667-3 :2018 ISO 5667-5:2006 ISO 5667-6:2014 ISO 5667-11:2009 ISO 5667-14:2016 ISO 19458:2006 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Tέρμα Τυχερού Λάρισας, 41222

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αρ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Ντινούλη

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 757-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί μέχρι τις 13.07.2024.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.