Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/20 του Πιστοποιητικού Αρ. 65-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών – Αναλύσεων της ΣΠΕΚΤΡΟΥΜΛΑΜΠΣ Α.Ε. |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 1. Πετρελαιοειδή | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο με φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών X με διασπορά ενέργειας (% mass) | ASTM D4294-21 ISO 8754: 2003 (2021) |
|  | Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους (mm2/s, cSt) | ASTM D445-21e1 ISO 3104: 2020 |
|  | Προσδιορισμός ολικού ιζήματος με διήθηση εν θερμώ , TSE (% mass) | ISO 10307-1:2009 (2019) ASTM D 4870-18 |
|  | Προσδιορισμός ολικού ιζήματος με διαδικασία θερμικής γήρανσης, TSP (διαδικασία Α) και χημικής γήρανσης, TSA (διαδικασία Β) (% mass) | ISO 10307-2:2009 (2019) IP 390: 2011 (2017) ASTM D 4870-18 |
|  | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης (οC) | ASTM D93-20 ISO 2719: 2016 & Amd1: 2021 |
|  | Προσδιορισμός CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index – Δείκτης αρωματικότητας) σε πετρελαϊκά προϊόντα | ISO 8217: 2017 Annex F |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητας με ψηφιακό πυκνόμετρο - Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U | ASTM D4052-18a ISO 12185: 1996 |
|  | Προσδιορισμός περιεκτικότητας νερού με απόσταξη (% mass) | ASTM D95-13 (2018) ISO 3733: 1999 (2021) |
|  | Προσδιορισμός σημείου ροής (0C) | ASTM D97-17b ISO 3016: 2019 |
|  | Προσδιορισμός Al, Si, V, Ni, Fe, Na, Ca, Zn σε υπολειμματικά καύσιμα (mg/kg) | IP 501: 2005 (2019) |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| 1. Πετρελαιοειδή | Προσδιορισμός τέφρας (% mass) | ISO 6245: 2001 (2018) ASTM D482-19 |
|  | Προσδιορισμός σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) (0C) | EN 116: 2015 ASTM D 6371-17a IP 309: 2016 |
|  | Προσδιορισμός υδρόθειου στην υγρή φάση (H2S) (mg/kg) | IP 570:2015 Procedure A ASTM D7621-16 (2021) |
|  | Προσδιορισμός υπολείμματος άνθρακα – μέθοδος (MCR) (% m/m) | ASTM D4530-15 (2020) ISO 10370: 2014 |
| 2α. Ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες | Προσδιορισμός περιεκτικότητας C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Cu | ASTM E415-21 |
| 2β. Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου | Προσδιορισμός περιεκτικότητας Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn, Ti, V | ASTM E1251-17a |
| 2γ. Χαλκός και κράματα χαλκού | Προσδιορισμός περιεκτικότητας Al, As, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn, Ag, Bi | ΕΝ 15079: 2015 |
| 3. Νερά (πόσιμα, επιφανειακά, απόβλητα) | Προσδιορισμός pH | ISO 10523: 2008 (2017) |
|  | Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας (μS/cm) | ISO 7888: 1985 (2017) |
|  | Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων (mg/L) | Εσωτερική μέθοδος Q.P. 4.9.8-ΟΕ3 |
|  | Προσδιορισμός θολερότητας (NTU) | ISO 7027-1: 2016 (2021) |
|  | Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) (mg/L) | APHA SM 2540D |
|  | Προσδιορισμός ολικού υπολειμματικού οξειδωτικού (TRO) (mg/L) | ISO 7393-2:2017 |
| Συγκολλήσεις, μεταλλικά υλικά | Δοκιμή εφελκυσμού (εκτός Proof Strength) | ΕΝ ISO 6892-1: 2019 ΕΝ ΙSO 15614-1: 2017 & A1: 2019 EN ISO 4136: 2022 ASTM E8/E8M-21 ΕΛΟΤ 1421-3: 2007 EN 10080: 2005 ΕΝ ISO 15630-1: 2019 ASME IX: 2021 / QW 150 EN ISO 5178: 2019 |
|  | Δοκιμή σκληρομέτρησης κατά Vickers | ΕΝ ISO 6507-1: 2018 (HV-10, HV-30) EN ISO 9015-1: 2011 ASTM E92-17 |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Συγκολλήσεις, μεταλλικά υλικά | Δοκιμή κάμψης | EN ISO 5173: 2010 & A1: 2011 EN ISO 7438: 2020 ΕΛΟΤ 934: 1988 ASTM E290-14 ASME IX: 2021 / QW 160 ΕΛΟΤ 1421-3: 2007 EN 10080: 2006 EN ISO 15630-1: 2019 |
|  | Δοκιμή κρούσης κατά Charpy | EN ISO 9016: 2022 ΕΝ ISO 148-1: 2016 ASME IX: 2021 / QW 170 |
| Συγκολλήσεις, μεταλλικά και χυτά υλικά | Έλεγχος Μακροδομής και Μικροδομής | EN ISO 17639: 2022 EN ISO 6520-1:2007 ASTM E1351-01 (2020) ASME IX:2021 / QW 183 ΕΝ ISO 15614-2:2005 |
| Σύνθετα πλαστικά υλικά ενισχυμένα με ίνες | Δοκιμή εφελκυσμού. | ΕΝ ISO 527-1: 2019 ΕΝ ISO 527-4: 1997 |
|  | Δοκιμή κάμψης. | ΕΝ ISO 14125: 1998 & A1: 2011 EN ISO 178: 2019 |
|  | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε υαλοΰφασμα και ορυκτό πληρωτικό υλικό | ΕΝ ISO 1172: 1999 |
| Υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα – Πλαστικά | Συνολική μετανάστευση ουσιών σε προσομοιωτές τροφίμων (υδατικούς, αιθανόλη 95%, ισοοκτάνιο) με ολική εμβάπτιση ή πλήρωση | EN 1186-1: 2002 EN 1186-3: 2002 EN 1186-9: 2002 EN 1186-14: 2002 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ευπλοίας 49, Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ν. Χατζόπουλος, Ε. Μαντέ, Κ. Μπερκέτης, Μ. Κουκούλη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 07 Φεβρουαρίου 2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 65-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 28.02.2026.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές

###### Μηχανικές δοκιμές