Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Γ20 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσολογικοί Αναλυτές Centaur SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 02676506 |
|  | 2. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 00495776 |
|  | 3. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 06491080 |
|  | 4. Θυροξίνη Ολική (ΤT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 09236439 |
|  | 5. Τριïωδοθυρονίνη ολική (ΤT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 04779663 |
|  | 6. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 06490106 |
|  | 7. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 03154228 |
|  | 8. Βιταμίνη D 25-ΟΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10699533 |
|  | 9. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10492399 |
|  | 10. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10630887 |
|  | 11. Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (hs-TnI) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική REF 10994774 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 12. Παραθορμόνη (άθικτη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10699155 |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | 13. Ολική Ομοκυστεΐνη (HCY) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 05370300 |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής ROCHE e411* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Ελεύθερη β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (Free β-HCG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref.07027303190 |
|  | 2. Πρωτεΐνη PAPP-A | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref.07027621190 |
|  | 3. AMH | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 8818916190 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 38 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσολογικοί Αναλυτές Siemens Atellica* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995524 |
|  | 2. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995489 |
|  | 3. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995486 |
|  | 4. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995482 |
|  | 5. α-Εμβρυïκή Πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995442 |
|  | 6. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995663 |
|  | 7. Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995577 |
|  | 8. Λόγος: FPSA/ PSA | Υπολογιστική |
|  | 9. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995568 |
|  | 10. Βιταμίνη B12 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995715 |
|  | 11. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995573 |
|  | 12. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995703 |
|  | 13. Θυροξίνη Ολική (ΤT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995685 |
|  | 14. Τριïωδοθυρονίνη ολική (ΤT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995678 |
|  | 15. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995588 |
|  | 16. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995584 |
|  | 17. Βιταμίνη D 25-ΟΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995720 |
|  | 18. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995462 |
|  | 19. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995467 |
|  | 20. Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Aνταγωνιστική) ReF 10995538 |
|  | 21. C-Πεπτίδιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική ReF 10995541 |
|  | 22. Ινσουλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική Ref. 10995628 |
|  | 23. Δείκτης Ινσουλινοαντίστασης /HoMA-IR | Υπολογιστική από Ινσουλίνη/ Γλυκόζη (GLU) |
|  | 24. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref.10995689 |
|  | 25. Προγεστερόνη (PRG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995659 |
|  | 26. Οιστραδιόλη (E2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995562 |
|  | 27. Τεστοστερόνη Ολική (Τ.Τ) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995707 |
|  | 28. Ελεύθερη Τεστοστερόνη (FTc) | Υπολογιστική από:Τεστοστερόνη Ολική (Τ.Τ) , (SHBG) , (ALB) |
|  | 29. FAI – Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων | Υπολογιστική από:Τεστοστερόνη Ολική (Τ.Τ) και (SHBG) |
|  | 30. Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) Ref. 10995555 |
|  | 31. Σφαιρίνη δεσμεύουσα ορμόνες του φύλου (SHBG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) ) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995672 |
|  | 32. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995581 |
|  | 33. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995634 |
|  | 34. Προλακτίνη (PRL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995655 |
|  | 35. Δ4-Ανδροστενδιόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Aνταγωνιστική) Ref. 11200558 |
|  | 36. Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (hs-TnI) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική REF 10997840 |
|  | 37. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10995614 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 38. Παραθορμόνη (άθικτη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 10699155 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής Maglumi Snibe * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. 17-ΟΗ Προγεστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Aνταγωνιστική Ref.130298004M |
|  | 2. Ελεύθερη Τεστοστερόνη (FTc) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Aνταγωνιστική Ref 130202011 |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Immulite 2000 SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Γαστρίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική Ref.L2KGA2 |
|  | 2.Οιστριόλη ασύζευκτη (uΕ3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) ανταγωνιστική Ref.L2KUE32 |
|  | 3.Καλσιτονίνη (CT) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική) Ref. L2KCL-2 |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | 4. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική Ref.L2KAC2 |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές DiaSorin Liaison express * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Αλδοστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) ανταγωνιστική Ref.310450 |
|  | 2.Αυξητική ορμόνη (HGH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική) 200/007-907, 04 - 2016-04 |
|  | 3. 1,25-διυδροξυβιταμίνη D | Χημειοφωταύγεια (CLIA) ανταγωνιστική Ref.310980 |
|  | 4. Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγων Ι (Σωματομεδίνη C ,IGF I) | Χημειοφωταύγεια REF 313231 |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | 5.Ρενίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική Ref.310470 |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 13 ειδικών πρωτεϊνών | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Siemens ADVIA CHEMISTRY XPT* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.3060444 |
|  | 2. Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.3060770 |
|  | 3. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.3055483 |
|  | 4. Ρευματοειδής Παράγων (ποσοτικό)(RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.655137 |
|  | 5. C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (ποσοτική)(CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref.829585 |
|  | 6. Ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.2194102 |
|  | 7. Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.2193432 |
|  | 8. Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.2193483 |
|  | 9.LpA | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.4862528 |
|  | 10.ApoA1 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.3050910 |
|  | 11.ApoB | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref.3055068 |
|  | 12.ApoA1/ ApoB | Υπολογιστική από: ApoA1 / ApoB |
|  | 13.β2-μικροσφαιρίνη | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)Ref. 4862161 |
|  | Προσδιορισμός 1 ειδικής πρωτεΐνης | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Centaur SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 03359776 |
|  | Προσδιορισμός επιπέδων 5 φαρμάκων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Abbott ARCHITECTi2000sr* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Καρβαμαζεπίνη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P36G |
|  | 2. Βαλπροϊκό Οξύ (VPA) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P35G |
|  | 3.Διγοξίνη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P32G |
|  | 4.Φαινοβαρβιτάλη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P33G |
|  | 5.Φαινυτοίνη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P34G |
|  | Προσδιορισμός 202 αλλεργιογόνων | 3gAllergy Specific IgE Universal Kit* Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Immulite 2000 SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE για έλεγχο αλλεργιογόνων | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.L2KUN6 |
|  | 1. C1 Πενικιλλίνη G | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C1L2 |
|  | 2. C2 Πενικιλλίνη V | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C2L2 |
|  | 3. C70 Ινσουλίνη χοίρου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C70L2 |
|  | 4. C71 Ινσουλίνη βόειος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C71L2 |
|  | 5. C73 Ινσουλίνη ανθρώπου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C73L2 |
|  | 6. C203 Αμπικιλίνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C203L2 |
|  | 7. C204 Αμοξισιλίνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.C204L2 |
|  | 8. D1 Άκαρι (Dermatophag. pteron) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D1L4 |
|  | 9. D2 Άκαρι (Dermatophag. farinae) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D2L4 |
|  | 10. D3 Άκαρι (Dermatophag. microceras) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D3L2 |
|  | 11. D70 Άκαρι αποθήκης (Acarus siro) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D70L2 |
|  | 12. D71 Άκαρι αποθήκης (Lepidogl. destructor) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D71L2 |
|  | 13. D72 Άκαρι αποθήκης (Tyrophagus putrescentiae) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D72L2 |
|  | 14. D73 Άκαρι αποθήκης (Glycyphagus domesticus) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D73L2 |
|  | 15. D74 Άκαρι (Euroglyphus maynei) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.D74L2 |
|  | 16. E1 Επιθήλιο/Πυτιρίδα γάτας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E1L4 |
|  | 17. E2 Επιθήλιο σκύλου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E2L4 |
|  | 18. E3 Πυτιρίδα αλόγου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E3L4 |
|  | 19. E4 Πυτιρίδα αγελάδας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E4L2 |
|  | 20. E5 Πυτιρίδα σκύλου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E5L4 |
|  | 21. E7 Περιττώματα περιστεριού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E7L2 |
|  | 22. E70 Φτερά χήνας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E70L2 |
|  | 23. E71 Επιθήλιο ποντικιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E71L2 |
|  | 24. E72 Ούρα ποντικιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E72L2 |
|  | 25. E78 Φτερά αυστραλιανού παπαγάλου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E78L2 |
|  | 26. E80 Επιθήλιο κατσίκας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E80L2 |
|  | 27. E81 Επιθήλιο προβάτου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E81L2 |
|  | 28. E82 Επιθήλιο κουνελιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E82L4 |
|  | 29. E85 Φτερά κοτόπουλου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E85L2 |
|  | 30. E86 Φτερά πάπιας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E86L2 |
|  | 31. E201 Φτερά καναρινιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.E20L2 |
|  | 32. F1 Ασπράδι αβγού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F1L4 |
|  | 33. F2 Γάλα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F2L4 |
|  | 34. F3 Μπακαλιάρος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F3L4 |
|  | 35. F4 Σιτάρι/Σιμιγδάλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F4L4 |
|  | 36. F5 Σίκαλη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F5L2 |
|  | 37. F6 Κριθάλευρο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F6L2 |
|  | 38. F7 Αλεύρι βρώμης | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F7L2 |
|  | 39. F8 Καλαμπόκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F8L4 |
|  | 40. F9 Ρύζι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F9L4 |
|  | 41. F10 Σουσάμι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F10L2 |
|  | 42. F12 Μπιζέλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F12L2 |
|  | 43. F13 Φιστίκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F13L4 |
|  | 44. F14 Σόγια | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F14L4 |
|  | 45. F15 Άσπρο φασόλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F15L2 |
|  | 46. F17 Φουντούκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F17L4 |
|  | 47. F18 Βραζιλιάνικο καρύδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F18L2 |
|  | 48. F20 Αμύγδαλο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F20L2 |
|  | 49. F23 Καβούρι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F23L2 |
|  | 50. F24 Γαρίδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F24L4 |
|  | 51. F25 Ντομάτα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F25L4 |
|  | 52. F26 Χοιρινό κρέας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F26L2 |
|  | 53. F27 Βοδινό κρέας | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F27L2 |
|  | 54. F31 Καρότο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F31L4 |
|  | 55. F33 Πορτοκάλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F33L4 |
|  | 56. F35 Πατάτα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F35L2 |
|  | 57. F36 Καρύδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F36L2 |
|  | 58. F37 Μύδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F37L2 |
|  | 59. F40 Τόνος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F40L2 |
|  | 60. F41 Σολωμός | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F41L2 |
|  | 61. F44 Φράουλα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F44L2 |
|  | 62. F45 Μαγιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F45L2 |
|  | 63. F47 Σκόρδο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F47L2 |
|  | 64. F48 Κρεμμύδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F48L2 |
|  | 65. F49 Μήλο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F49L4 |
|  | 66. F50 Σκουμπρί | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F50L2 |
|  | 67. F59 Χταπόδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F59L2 |
|  | 68. F61 Σαρδέλα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F61L2 |
|  | 69. F75 Κρόκος αβγού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F75L4 |
|  | 70. F76 α-Λακταλβουμίνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F76L4 |
|  | 71. F77 β-Λακτοσφαιρίνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F77L4 |
|  | 72. F78 Τυρίνη/Καζεΐνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F78L4 |
|  | 73. F79 Γλουτένη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F79L4 |
|  | 74. F80 Αστακός | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F80L2 |
|  | 75. F81 Τυρί Cheddar | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F81L2 |
|  | 76. F82 Τυρί Mold | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F76L4 |
|  | 77. F83 Κοτόπουλο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F83L2 |
|  | 78. F84 Ακτινίδιο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F84L2 |
|  | 79. F85 Σέλινο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F85L2 |
|  | 80. F86 Μαϊντανός | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F86L2 |
|  | 81. F87 Πεπόνι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F87L2 |
|  | 82. F88 Αρνί (κρέας) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F88L2 |
|  | 83. F89 Μουστάρδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F89L2 |
|  | 84. F90 Βύνη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F90L2 |
|  | 85. F92 Μπανάνα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F92L2 |
|  | 86. F93 Κακάο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F93L2 |
|  | 87. F94 Αχλάδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F94L2 |
|  | 88. F95 Ροδάκινο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F95L2 |
|  | 89. F105 Σοκολάτα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F105L2 |
|  | 90. F202 Κάσιους | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F202L2 |
|  | 91. F204 Πέστροφα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F204L2 |
|  | 92. F208 Λεμόνι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.208L2 |
|  | 93. F210 Ανανάς | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F210L2 |
|  | 94. F212 Μανιτάρι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F212L2 |
|  | 95. F214 Σπανάκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F214L2 |
|  | 96. F215 Μαρούλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F215L2 |
|  | 97. F216 Λάχανο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F216L2 |
|  | 98. F221 Καφές | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F221L2 |
|  | 99. F222 Τσάι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F222L2 |
|  | 100. F225 Κολοκύθα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F225L2 |
|  | 101. F231 Βρασμένο γάλα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F231L2 |
|  | 102. F235 Φακή | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F235L2 |
|  | 103. F237 Βερίκοκο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F237L2 |
|  | 104. F242 Κεράσι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F242L2 |
|  | 105. F245 Αβγό | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F245L2 |
|  | 106. F247 Μέλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F247L2 |
|  | 107. F255 Δαμάσκηνο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F255L2 |
|  | 108. F256 Καρύδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F256L2 |
|  | 109. F258 Καλαμάρι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F258L2 |
|  | 110. F259 Σταφύλι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F259L2 |
|  | 111. F260 Μπρόκολο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F260L2 |
|  | 112. F262 Μελιτζάνα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F262L2 |
|  | 113. F284 Γαλοπούλα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F284L2 |
|  | 114. F291 Κουνουπίδι (ωμό) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F291L2 |
|  | 115. F299 Κάστανο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F299L2 |
|  | 116. F302 Μανταρίνι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F302L2 |
|  | 117. F320 Καραβίδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F320L2 |
|  | 118. F358 Αγκινάρα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.F358L2 |
|  | 119. G1 Γρασίδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G1L2 |
|  | 120. G2 Αγριάδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G2L4 |
|  | 121. G3 Χλόη δενδρόκηπου | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G3L4 |
|  | 122. G4 Χλόη λιβαδιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G4L2 |
|  | 123. G5 Ήρα πολυετής | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G5L4 |
|  | 124. G6 Γρασίδι Timothy | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G6L4 |
|  | 125. G7 Καλαμιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G7L2 |
|  | 126. G8 Χλόη με λουλούδια λιβαδιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G8L4 |
|  | 127. G9 Ανθισμένο γρασίδι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G9L2 |
|  | 128. G10 Χόρτο σοργό το χαλέπιο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G10L2 |
|  | 129. G11 Βρωμόχορτο/Βρωμούσα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G11L4 |
|  | 130. G12 Καλλιεργημένη σίκαλη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G12L4 |
|  | 131. G13 Γρασίδι κολλώδες | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G13L2 |
|  | 132. G14 Καλλιεργημένη βρώμη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G14L2 |
|  | 133. G15 Σιτάρι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G14L2 |
|  | 134. G16 Αλώπεκη/Αλωπέκουρος ο Λειμώνιος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G16L2 |
|  | 135. G70 Τούφα κριθαριού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G70L2 |
|  | 136. G202 Καλαμπόκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.G202L2 |
|  | 137. H1 Σπιτική σκόνη (Greer Lab) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.H1L4 |
|  | 138. H2 Σπιτική σκόνη (Hollister-Stier) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.H2L4 |
|  | 139. I1 Δηλητηριώδης μέλισσα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I1L4 |
|  | 140. I2 Λευκοπρόσωπη σφήκα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I2L2 |
|  | 141. I3 Σφήκα κοινή | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I3L2 |
|  | 142. I4 Σφήκα χαρτιού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I4L2 |
|  | 143. I5 Σφήκα κίτρινη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I5L2 |
|  | 144. I6 Κατσαρίδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I6L2 |
|  | 145. I71 Κουνούπι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I71L2 |
|  | 146. I75 Σφήκα/European hornet | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I75L2 |
|  | 147. I204 Αλογόμυγα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.I204L2 |
|  | 148. K20 Μάλλινο επεξεργασμένο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.K20L2 |
|  | 149. K74 Μετάξι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.K74L2 |
|  | 150. K82 Latex | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.K82L4 |
|  | 151. Ο1 Βαμβάκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.O1L2 |
|  | 152. O201 Σκόνη καπνού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.O201L2 |
|  | 153. P1 Άσκαρις | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.P1L2 |
|  | 154. M1 Penicillium notatum | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M1L4 |
|  | 155. M2 Cladosporium herbarum | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M2L4 |
|  | 156. M3 Aspergillus fumigatus | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M3L4 |
|  | 157. M4 Mucor racemosus | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M4L2 |
|  | 158. M5 Candida albicans | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M5L4 |
|  | 159. M6 Alternaria tenuis (Alternata) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M6L4 |
|  | 160. M7 Botrytis cinerea | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M7L2 |
|  | 161. M8 Helminthosporium halodes | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M8L2 |
|  | 162. M9 Fusarium moniliforme | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M9L2 |
|  | 163. M11 Rhizopus nigricans | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M11L2 |
|  | 164. M15 Trichoderma viride | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M15L2 |
|  | 165. M16 Curvularia lunata | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.M16L2 |
|  | 166. T1 Σφένδαμος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T1L2 |
|  | 167. T2 Σκλήθρα μαύρη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T2L4 |
|  | 168. T3 Σημύδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T3L4 |
|  | 169. T4 Φουντουκιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T4L4 |
|  | 170. T5 Οξιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T5L2 |
|  | 171. T6 Κέδρος βουνού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T6L2 |
|  | 172. Τ7 Λευκή βελανιδιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T7L4 |
|  | 173. T8 Φτελιά αμερικάνικη | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T8L2 |
|  | 174. Τ9 Ελιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T9L4 |
|  | 175. T10 Καρυδιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T10L2 |
|  | 176. T11 Πλάτανος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T11L2 |
|  | 177. Τ12 Ιτιά | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T12L2 |
|  | 178. T14 Λεύκα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T14L2 |
|  | 179. T15 Μελιά/Φράξος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T15L2 |
|  | 180. T16 Λευκό πεύκο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T16L2 |
|  | 181. T18 Ευκάλυπτος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T18L2 |
|  | 182. Τ19 Μιμόζα/Ακακία | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T19L2 |
|  | 183. T23 Κυπαρίσι ιταλικό | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T23L4 |
|  | 184. T70 Μουριά λευκή | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T70L2 |
|  | 185. T201 Έλατο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T201L2 |
|  | 186. T210 Λιγούστρο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.T219L2 |
|  | 187. W1 Αμβροσία κοντή | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W1L4 |
|  | 188. W2 Αμβροσία δυτική | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W2L2 |
|  | 189. W5 Άψινθος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W5L2 |
|  | 190. W6 Αρτεμισία/Ζιζάνιο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W6L4 |
|  | 191. W7 Μαργαρίτα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W7L2 |
|  | 192. W8 Πικραλίδα/Άγριο ραδίκι | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W8L2 |
|  | 193. W9 Δασύλιο/Αρόγλωσσο/Πεντάνευρο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W9L4 |
|  | 194. W10 Χηνοπόδι/Βρωμόχορτο ή κλουβίδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W10L2 |
|  | 195. W11 Γαϊδουράγκαθο | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W11L2 |
|  | 196. W12 Χρυσόβεργα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W12L2 |
|  | 197. W13 Κολιτσίδα βουνού | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W13L2 |
|  | 198. W14 Αμάρανθος | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W14L2 |
|  | 199. W18 Λάπαθον ξινό | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W18L2 |
|  | 200. W19 Περδικούλι (Parietaria officinalis) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W19L4 |
|  | 201. W20 Τσουκνίδα | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W20L2 |
|  | 202. W21 Περδικούλι (Parietaria judaica) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.W21L4 |
|  | Προσδιορισμός 20 Μιγμάτων αλλεργιογόνων | 3gAllergy Specific IgE Universal Kit* Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές Immulite 2000 SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Μίγμα EP1 (εναλλακτικός κωδικός EX1) "Επιδερμικά" (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα E1,E3, E4, E5) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.EP1L4 |
|  | Μίγμα EP2 (εναλλακτικός κωδικός EX2) "Οικιακά ζώα" (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα Ε1, Ε5, Ε6, Ε87, Ε88) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.EP2L4 |
|  | Μίγμα KP1 (εναλλακτικός κωδικός ΕΧ5) Υλικά κρεβατιού (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα Ε3, Ε4, Ε70, Ε85) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.KP1L4 |
|  | Μίγμα EP71 (εναλλακτικός κωδικός ΕΧ71) Πτηνά φάρμας (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα Ε70, Ε85, Ε86, Ε89) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.EP71L4 |
|  | Μίγμα FP1 (εναλλακτικός κωδικός FX01) Ξηροί καρποί (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F13, F17, F18, F20, F36) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP71L4 |
|  | Μίγμα FP2 (εναλλακτικός κωδικός FX02) Ψάρι/Μίγμα οστράκων (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F3, F24, F37, F40, F41) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP2L4 |
|  | FP3 (εναλλακτικός κωδικός FX03) Μίγμα δημητριακών (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F4, F7, F8, F10, F11) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP3L4 |
|  | FP 13 (εναλλακτικός κωδικός FX13) Μίγμα λαχανικών (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F12, F15, F31, F35) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP13L4 |
|  | FP 73 (εναλλακτικός κωδικός FX04) Μίγμα κρεάτων (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F26, F27, F83, F88) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP73L4 |
|  | FP 15 (εναλλακτικός κωδικός FX15) Μίγμα φρούτων 1 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F33, F49, F92, F95) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP15L4 |
|  | FP 50 (εναλλακτικός κωδικός FX16) Μίγμα φρούτων 2 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα F84, F91, F92, F210) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.FP50L4 |
|  | GP 1 (εναλλακτικός κωδικός GX1) Μίγμα πρασινάδας (πρώιμη ανθοφορία) (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα G3, G4, G5, G6, G8) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.GP1L4 |
|  | GP 04 (εναλλακτικός κωδικός GX4) Μίγμα πρασινάδας (όψιμη ανθοφορία) (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα G1, G5, G7, G12, G13) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.GP4L4 |
|  | HP 1 (εναλλακτικός κωδικός ΗΧ1) Μίγμα σπιτιού 1 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα D1, D2, H1, I6) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.HP1L4 |
|  | MP 1 (εναλλακτικός κωδικός ΜΧ1) Μίγμα μυκήτων (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα M1, M2, M3, M5, M6) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.MP1L4 |
|  | TP 5 (εναλλακτικός κωδικός TX5) Μίγμα δένδρων (πρώιμη άνθιση) (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα Τ2, Τ4, Τ8, Τ12, Τ14) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.TP5L4 |
|  | TP 6 (εναλλακτικός κωδικός ΤΧ6) Μίγμα δένδρων (όψιμη άνθιση) (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα Τ1, Τ3, Τ5, Τ7, Τ10) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.TP6L4 |
|  | WP 3 (εναλλακτικός κωδικός WX3) Χόρτα μίγμα 1 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα W6, W9, W10, W12, W20) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.WP3L4 |
|  | WP 5 (εναλλακτικός κωδικός WX5) Χόρτα μίγμα 2 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα W1, W6, W7, W8, W12) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.WP5L4 |
|  | WP 6 (εναλλακτικός κωδικός WX6) Χόρτα μίγμα 3 (Περιλαμβάνει τα αλλεργιογόνα W9, W10, W11, W18) | Specific IgE, Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref.WP6L4 |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Abbott ARCHITECTi2000sr * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Θυρεοσφαιρίνη Tg | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική) 5P2025 |
|  | Ανίχνευση 16 αντισωμάτων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής Abbott ARCHITECTi2000sr * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Αντισώματα IgG έναντι ιού ηπατίτιδας C (Anti-HCV) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C37G |
|  | 2. Αντισώματα έναντι ιού ανοσοανεπάρκειας ανθρώπου τύπου 1/Ο & 2 (HIV 1/O & 2) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B4J2SG |
|  | 3.Αντιγόνο επιφανείας ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B2G22G |
|  | 4. Ολικά αντισώματα έναντι πυρηνικού αντιγόνου ιού ηπατίτιδας Β (HBcAb) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B8L44G |
|  | 5. Αντισώματα έναντι αντιγόνου επιφανείας ιού ηπατίτιδας Β (HBsAb) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B7C1RG |
|  | 6. Αντισώματα IgG έναντι ιού ηπατίτιδας Α (Anti-HAV IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C2QG |
|  | 7. Αντισώματα IgM έναντι ιού ηπατίτιδας Α (Anti-HAV IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C3ZG |
|  | 8.Αντισώματα έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (Αnti-CCP) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B1P65G |
|  | 9. Αντισώματα IgG έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C15G |
|  | 10. Αντισώματα IgM έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C16G |
|  | 11. Αντισώματα IgG έναντι ιού Epstein-Barr EBV anti-VCA IgG | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B3P65G |
|  | 12. Αντισώματα IgM έναντι ιού Epstein-Barr EBV anti-VCA IgM | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B3P66G |
|  | 13. Αντισώματα IgG έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C19G |
|  | 14. Αντισώματα IgM έναντι τοξοπλάσματος (ΤΟΧΟ IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C20G |
|  | 15. Αντισώματα IgG έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgG) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C1HG |
|  | 16. Αντισώματα IgM έναντι ιού ερυθράς (Rubella IgM) | Μικροσωματιδιακή Ανοσοδοκιμασία Χημειοφωταύγειας (CMIA μη-ανταγωνιστική) Ref.B6C18G |
| Ορός αίματος Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσοχημικοί αναλυτές DiaSorin Liaison express * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Αντισώματα IgM έναντι ιών Έρπητα Ι & ΙΙ (HSV Ι & ΙΙ IgM) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref. Μη ανταγωνιστική Ref.310820 |
|  | 2.Αντισώματα IgG έναντι ιού Έρπητα Ι (HSV Ι IgG) (HSV I IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref. Μη ανταγωνιστική Ref.30830 |
|  | 3.Αντισώματα IgG έναντι ιού Έρπητα ΙI (HSV IΙ IgG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Ref. Μη ανταγωνιστική Ref.310810 |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 38 παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Siemens ADVIA CHEMISTRY XPT* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ολική Χοληστερόλη (TC) | Ενζυμική - χρωματομετρική (CHOD - PAP) Ref.10376501 |
|  | 2. HDL Χοληστερόλη (HDL-C) | Ενζυμική - χρωματομετρική (PEG) Ref.6521559 |
|  | 3.Τριγλυκερίδια (TGs) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GPO - PAP) Ref.10335892 |
|  | 4.VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C) | Υπολογιστικά από TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 5.Αθηρωματικός δείκτης ((TC)/ (HDL-C)) | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (TC) / HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 6.Μη-HDL-C | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (TC) - HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 7.Λιπίδια Ολικά | Υπολογιστικά από CHOL και TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 8.Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά από CHOL (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 9. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferrozine) Ref.10377510 |
|  | 10. Κορεσμός τρανσφερίνης (TfS) | Υπολογιστικά από Fe και TIBC (Χρωματομετρική) |
|  | 11.Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC) | Χρωματομετρική (Chromazurol B) Ref.03940010 |
|  | 12. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (BCP) Ref. 10711840 |
|  | 13.Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) | Χρωματομετρική (Biuret) Ref.1803350 |
|  | 14.Ολικές Σφαιρίνες SF | Υπολογιστικά από: Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) - Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 15.Λευκωματικό πηλίκο (ALB/SF) | Υπολογιστικά από: Αλβουμίνη (ALB) / Σφαιρίνες SF |
|  | 16. Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 7506552 |
|  | 17. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Xylidyl blue) Ref. 02271328 |
|  | 18.Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) Ref. 3056927 |
|  | 19.Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GOD - PAP) Ref. 10492319 |
|  | 20. Κρεατινίνη (CREA ) | Xρωματομετρική (Jaffe) Ref. 3039070 |
|  | 21. Ουρία (UREA) | Ενζυμική - κινητική - χρωματομετρική (Urease) Ref. 3040257 |
|  | 22. Ωσμωτικότητα Ορού | Υπολογιστικά από: Γλυκόζη (GLU) Νάτριο (Na) και Ουρία (UREA), |
|  | 23.Άζωτο Ορού | Υπολογιστικά από: Ουρία (UREA) |
|  | 24. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Uricase -Peroxidase) Ref. 03051305 |
|  | 25. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 3039631 |
|  | 26. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 7501976 |
|  | 27. γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | Ενζυμική - χρωματομετρική γ-Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide Ref. 2011954 |
|  | 28. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - χρωματομετρική (P-L) (DGKC***) Ref. 3030863 |
|  | 29. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 10916067 |
|  | 30.Κρεατινική Κινάση (CK/CPK) | Ενζυμική - χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 10729780 |
|  | 31. Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Χρωματομετρική DPD Ref. 2188064 |
|  | 32. Χολερυθρίνη Άμεση (DBIL) | Χρωματομετρική DPD Ref. 2188390 |
|  | 33.Χολερυθρίνη Έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από TBIL και DBIL (Χρωματομετρική) |
|  | 34. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 6135445 |
|  | 35. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 3092699 |
|  | 36. Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 7097504 |
|  | 37. Λίθιο (Li) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 141230 |
|  | 38. LDL χοληστερίνη | Αποβολή/καταλάση REF 09796248 |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 42 παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Siemens Atellica * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Ολική Χοληστερόλη (TC) | Ενζυμική - χρωματομετρική (CHOD - PAP) Ref.11097609 |
|  | 2.HDL Χοληστερόλη (HDL-C) | Ενζυμική - χρωματομετρική (PEG) Ref.11097630 |
|  | 3.Τριγλυκερίδια (TGs) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GPO - PAP) Ref.11097591 |
|  | 4.VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C) | Υπολογιστικά από TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 5.Αθηρωματικός δείκτης ((TC)/ (HDL-C)) | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (TC) / HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 6.Μη-HDL-C | Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (TC) - HDL Χοληστερόλη (HDL-C) |
|  | 7.Λιπίδια Ολικά | Υπολογιστικά από CHOL και TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 8.Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά από CHOL (Ενζυματική-Χρωματομετρική) |
|  | 9.Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική (Ferrozine) Ref.11097601 |
|  | 10.Κορεσμός τρανσφερίνης (TfS) | Υπολογιστικά από Fe και TIBC (Χρωματομετρική) |
|  | 11.Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (BCP) Ref. 11097530 |
|  | 12.Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) | Χρωματομετρική (Biuret) Ref.11097604 |
|  | 13.Ολικές Σφαιρίνες SF | Υπολογιστικά από: Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) - Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 14.Λευκωματικό πηλίκο (ALB/SF) | Υπολογιστικά από: Αλβουμίνη (ALB) / Σφαιρίνες SF |
|  | 15.Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 11097595 |
|  | 16.Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Xylidyl blue) Ref. 11097612 |
|  | 17.Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) Ref. 11097611 |
|  | 18.Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GOD - PAP) Ref. 11097621 |
|  | 19. Κρεατινίνη (CREA ) | Xρωματομετρική (Jaffe) Ref. 11097596 |
|  | 20.Ουρία (UREA) | Ενζυμική - κινητική - χρωματομετρική (Urease) Ref. 11097593 |
|  | 21.Ωσμωτικότητα Ορού | Υπολογιστικά από: Γλυκόζη (GLU) Νάτριο (Na) και Ουρία (UREA), |
|  | 22.Άζωτο Ορού | Υπολογιστικά από: Ουρία (UREA) |
|  | 23. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Uricase -Peroxidase) Ref. 11097608 |
|  | 24. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 11097607 |
|  | 25. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 11097605 |
|  | 26. γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | Ενζυμική - χρωματομετρική γ-Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide Ref. 11097597 |
|  | 27. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική (IFCC**) Ref. 11097600 |
|  | 28.Κρεατινική Κινάση (CK/CPK) | Ενζυμική - χρωματομετρική (IFCC**) Ref.11097640 |
|  | 29. Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Χρωματομετρική DPD Ref. 11097531 |
|  | 30. Χολερυθρίνη Άμεση (DBIL) | Χρωματομετρική DPD Ref. 11097532 |
|  | 31.Χολερυθρίνη Έμμεση (IBIL) | Υπολογιστικά από TBIL και DBIL (Χρωματομετρική) |
|  | 32. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική - χρωματομετρική IFCC** (G7-PNP) Ref. 11097603 |
|  | 33. Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC) | Χρωματομετρική (Chromazurol B) Ref.11097525 |
|  | 34. LDL χοληστερίνη | Αποβολή/καταλάση REF 11097632 |
|  | 35. Λιπάση | Φασματοφωτομετρική Ref 11097606 |
|  | 36. Μετατεπτικό ένζυμο μετατροπής αγγειοτενσίνης (ACE) | Ενζυμική φασματοφωτομετρική Ref. 11309910 |
|  | 37. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική - χρωματομετρική (L-P) Ref 11097594 |
|  | 38. Τρανσφερίνη | Aνοσοθολομετρική μέθοδος ενισχυμένη με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) Ref 11097613 |
|  | 39. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 40. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 41. Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 42. Ψευδάργυρος (Zn) | Χρωμογονική (5-Br-PAPS, DRC-ICP-MS) – Φωτομετρική Ref. 10317329 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 1 ειδικής πρωτεΐνης | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Siemens Atellica * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Υψηλής ευαισθησίας C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (ποσοτική)( hsCRP) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097633 |
| Ούρα | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματοι Βιοχημικοί Αναλυτές Siemens ADVIA CHEMISTRY XPT* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 7506552 |
|  | Κρεατινίνη (CREA ) | Xρωματομετρική (Jaffe) Ref. 3039070 |
|  | Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Φωσφομολυβδαινικό/UV ref 03056927 |
|  | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Siemens Atellica* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref. 11097595 |
|  | 2. Κρεατινίνη (CREA ) | Xρωματομετρική (Jaffe) Ref. 11097596 |
|  | 3. Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Φωσφομολυβδαινικό/UV ref. 11097611 |
|  | 4. Μικροαλβουμίνη | Ανοσοθολομετρική μέθοδος ενισχυμένη με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) Ref 11097610 |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης SEBIA Capillarys* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση Ref.2003 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) Ολικό Αίμα (EDTA) (συνέχεια) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικοί αναλυτές HPLC G8, TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Refs:021849-1, 021850-1, 021851-1, 18431L-1, 021848 |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικοί αναλυτές HPLC G11, TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Προσδιορισμός αιμοσφαιρινών A2, F (HbA2/HbF) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Ref. 23505, 23506, 23507, 18431L-1 |
|  | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές ADVIA 2120i, SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Αιμοσφαιρίνη (HBG) | Φωτομετρική Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 3. Μέσος όρος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 4. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 5. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 6. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική : % = RBC x MCV/10 |
|  | 7. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική : HBG /RBC |
|  | 8. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική : (HBG /RBC) x MCV |
|  | 9. Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
|  | 10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Κυτταρομετρία ροής Refs:T01-3623-01 / 8008297 |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής Sysmex CS5100* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιομετρική Ref. OUHP 49 |
|  | 2. Χρόνος προθρομβίνης (PT %) | Πηξιομετρική Ref. OUHP 49 |
|  | 3. Χρόνος προθρομβίνης (PTINR) | Πηξιομετρική Ref. OUHP 49 |
|  | 4. Χρόνος μερικώς ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηξιομετρική Ref. OQGS 35 |
|  | 5. Ινωδογόνου ενεργότητα (FIB) | Πηξιομετρική Ref. B4233-27 |
|  | 6. D-Dimer | Ανοσοθολωσιμετρική Ref. OPBP 07 |
|  | 7. Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ) | Χρωματομετρική Ref. OWWR 15 |
|  | 8. Δραστικότητα πρωτεΐνης C | Χρωματομετρική REF OUVV 15 |
|  | 9. Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S | ΘΟΛΩΣΙΜΕΤΡΙΚΗ REF OPGL |
| Ανοσολογικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | AP16IF PLUS /Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού |
|  | Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός (IFA) Ref. O.540-5 |
|  | Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ) | Έμμεσος Ανοσοφθορισμός (IFA) Ref. O.540-8 |
|  | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | ΑυτόματοςΑνοσοχημικός αναλυτής ZenitRaMENARINI* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | Αντισώματα έναντι εκχυλίσματος πυρηνικών αντιγόνων (anti-ENA) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41412 |
|  | Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41413 |
|  | Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL IgG) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41424 |
|  | Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM (aCL IgM) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41425 |
|  | Αντί-B2 γλυκοπρωτεϊνικά αντισώματα IgG (aβ2GPI IgG) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41426 |
|  | Αντί-Β2 γλυκοπρωτεϊνικά αντισώματα IgM (aβ2GPI IgM) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41427 |
|  | Αντιγλοιαδινικά αντισώματα IgG (a-DGP IgG) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41421 |
|  | Αντιγλοιαδινικά αντισώματα IgA (a-DGP IgA) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41420 |
|  | Αντισώματα τρανσγλουταμινάσης IgA (anti-tTG IgA) | Χημειοφωταύγεια(CLIA) Ref. (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») Ref. 41422 |
| Δοκιμές Μοριακής Διάγνωσης |
| Ολικό αίμα-ΕDTA | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Κυκλοποιητής Lightcycler 480ii |
|  | 1. Aνίχνευση μετάλλαξης ΔF508 p.Phe508del) στο γονίδιο CFTR | Real-time PCR (qPCR) (LightSNiP CFTR Δ508F, TIB MOLBIOL)* O.590-4 |
|  | 2. Aνίχνευση μετάλλαξης Factor V G1691A (FV-Leiden) | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics kit Factor V (Leiden)*, TIB MOLBIOL) O.590-5 |
|  | 3. Aνίχνευση μετάλλαξης Factor II G20210A | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics kit Factor ΙΙ, TIB MOLBIOL)* O.590-6 |
|  | 4. Aνίχνευση μετάλλαξης ΜTHFR C677T | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics kit MTHFR C677T, TIB MOLBIOL)* O.590-7 |
|  | 5. Aνίχνευση μετάλλαξης ΜTHFR A1298C | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics kit MTHFR A1298C, TIB MOLBIOL)* O.590-7 |
|  | 6. Aνίχνευση μετάλλαξης PAI-1 4G/5G | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics kit PAI-1, TIB MOLBIOL)* O.590-8 |
|  | 7. Ανίχνευση αλληλομόρφου HLA B27 (4060) | Real-time PCR (qPCR) (LightMix® in-vitro diagnostics HLA B-27, TIB MOLBIOL)* O.590-16 |
| Ρινοφαρυγγικό, ρινικό, φαρυγγικό ή/και στοματικό επίχρισμα, πτύελα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα. | 8.Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2/ Ποιοτική | TaqPath™ COVID-19 Kit Thermo Fisher Scientific Inc. Extraction ZYBIO 3000 ZYBIO 6000 Amplification QuantStudio 5 Quantstudio 5DX |
|  | 9.Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2/ Ποιοτική | Logix Coronavirus Disease CO-DIAGNOSTICS, INC. Extraction ZYBIO 3000 ZYBIO 6000 Amplification Cobas 480 z |
|  | 10.Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2/ Ποιοτική | Roche LightMix Kit SARS-CoV-2 E+N UBC Extraction ZYBIO 3000 ZYBIO 6000 MGI 960 Amplification LightCycler 480II Roche 1και 2 |
|  | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Cobas 4800 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (ΕDTA) | 1. Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) | Real-time PCR (qPCR) (cobas HBV, ROCHE)* O.590-19 |
|  | 2. Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) | Real-time PCR (qPCR) (cobas HCV, ROCHE)* O.590-20 |
| Tραχηλικά κύτταρα σε cobas®PCR Cell Collection Media (Roche Molecular Systems, Inc.), PreservCyt® (Hologic Corp.), SurePath® (BD Diagnostics-TriPath) | 3. Ανίχνευση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) & διαφοροποίηση των στελεχών υψηλού κινδύνου 16 & 18 | Real-time PCR (qPCR) (cobas 4800 HPV Test, ROCHE)* O.590-21 |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Κυκλοποιητές ABI9700 και SimpliAmp |
| Ολικό αίμα (ΕDTA) Ολικό αίμα (ΕDTA) | 1. Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-B | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (INNOLIPA HLA-B update plus, Fujirebio)* O.590-34 |
|  | 2. Γονιδιακός έλεγχος 13 προδιαθεσικών γενετικών παραγόντων για θρομβοφιλία και θρομβοεμβολική νόσο (VTE) | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (CVD StipAssay GRC, Vienna Lab)* O.590-36 |
|  | 5. Διαγνωστική προσπέλαση κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης (HFE) | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (Haemochromatosis StipAssay B, Vienna Lab)* O.590-9 |
|  | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Κυκλοποιητής ABI9700 |
|  | 1. Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-A | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (INNOLIPA HLA-A update, Fujirebio)* O.590-32 |
|  | 2. Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονίδιο της θειοπουρίνης-S-μεθυλοτρανσφεράσης (ΤPMT) | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (PGX-TPMT StipAssay, Vienna Lab)* O.590-33 |
|  | 3. Διαγνωστική προσπέλαση κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης (HFE) | PCR-ανάστροφος υβριδισμός (Haemochromatosis StipAssay B, Vienna Lab)* O.590-9 |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | DNBSeq – G400 (MGI) & ABI SeqStudio Genetic Analyzer |
| Ολικό αίμα (ΕDTA) | 1α. Aνίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 1β. Επιβεβαίωση και έλεγχος οικογενούς μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. | 1α. Next Generation Sequencing (Agilent kit)* O.590-47 (DNBSeq – G400) 1β. Sanger Sequencing (αντιδραστήρια εταιρείας Applied Biosystems & Invitrogen ThermoFisher Scientific)* O.590-48 (ABI SeqStudio Genetic Analyzer) Ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση της CE IVD πλατφόρμας Varsome Clinical και της πλατφόρμα JSI Medical Systems ως επιβεβαιωτική πλατφόρμα στο NGS (για τη δοκιμή 1α) και το πρόγραμμα SnackVar για την ανάλυση του Sanger Sequencing (για τη δοκιμή 1β). |
| Ολικό αίμα (ΕDTA) Ολικό αίμα (ΕDTA) | 2α. Aνίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 2β. Επιβεβαίωση και έλεγχος οικογενούς μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. 2γ. Ανίχνευση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 | 2α. Next Generation Sequencing (Agilent kit)* O.590-47 (DNBSeq – G400) 2β. Sanger Sequencing (αντιδραστήρια εταιρείας Applied Biosystems & Invitrogen ThermoFisher Scientific)* O.590-48 (ABI SeqStudio Genetic Analyzer) 2γ. Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) (αντιδραστήρια MRC Holland)* O.590-46 (ABI SeqStudio Genetic Analyzer). Ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση της CE IVD πλατφόρμας Varsome Clinical και της πλατφόρμα JSI Medical Systems ως επιβεβαιωτική πλατφόρμα στο NGS (για τη δοκιμή 2α) και το πρόγραμμα SnackVar για την ανάλυση του Sanger Sequencing (για τη δοκιμή 2β). Για την ανάλυση του MLPA χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Coffalyzer.Net (MRC Holland) (για τη δοκιμή 2γ). |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Κωνσταντινουπόλεως 38, 11854, Κεραμεικός, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χρ. Ντίνας, Σ. Βυτινιώτης Ν.Παπαμιχαλόπουλος. Ν.Πλούμης, Ν. Πουμπουρίδου, Κ.Τζίκα, Ι. Μάντογλου, Μ. Ανδρουλάκη, Μ. Φασομυτάκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.08.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 662-8, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 21.03.2026.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.