Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1291

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

Newtron Technologies Μονοπρόσωπη Α.Ε.,

Επιχειρησιακή Μονάδα Ασπροπύργου

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μη Καταστροφικές Δοκιμές |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις, Χυτά, Σφυρήλατα | 1. Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων (YOKE). | EN ISO 17638: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχος συγκολλήσεων με μαγνητικά σωματίδια. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 7: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια. ASTM E1444/E1444M-21 Πρότυπη πρακτική για εξέταση με μαγνητικά σωματίδια στην αεροδιαστημική. EN 10228-1: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι σφυρήλατων χαλύβων. Μέρος 1: Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια. EN 1369: 2012 Χυτήρια – Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων. |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις, Χυτά, Σφυρήλατα | 2. Ανίχνευση επιφανειακών ασυνεχειών με τη μέθοδο των διεισδυτικών υγρών. | EN ISO 3452-1: 2021 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά - Μέρος 1: Γενικές αρχές. ASTM E1417/E1417M-21e1 Πρότυπη πρακτική για εξέταση με διεισδυτικά υγρά. ASTM E165/E165M-18 Πρότυπη πρακτική ελέγχου με χρήση διεισδυτικών υγρών στη βιομηχανία. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 6: Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά. EN 10228-2: 2016 Mη καταστροφικές δοκιμές σφυρήλατων προϊόντων από χάλυβα. Μέρος 2: Δοκιμές με διεισδυτικά υγρά. |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 3. Ανίχνευση εσωτερικών ασυνεχειών με τη μέθοδο των υπερήχων. Παχυμετρήσεις. | ISO 16810: 2012 Μη καταστροφικοί έλεγχοι. Εξέταση με υπερήχους. Γενικές αρχές. EN ISO 17640: 2018 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπέρηχους - Τεχνικές, επίπεδα δοκιμών και αξιολόγηση. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 4: Εν λειτουργία έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων. Άρθρο 5: Έλεγχος με τη μέθοδο των υπερήχων υλικών και κατασκευών. ASTM E797/E797M-21 Πρότυπη πρακτική για μέτρηση πάχους με τη μέθοδο παλμού-ηχούς και επαφής. |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 4. Ανίχνευση εσωτερικών ασυνεχειών με τη μέθοδο των υπερήχων (Phased Array Method). | EN ISO 13588: 2019 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Έλεγχοι με υπερήχους. Χρήση της μεθόδου Phased Array. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης. Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 23, Παράρτημα ΙΙΙ Χρήση της μεθόδου Phased Array. |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 5. Ανίχνευση εσωτερικών ασυνεχειών με τη μέθοδο της ακτινογράφησης. | EN ISO 5579: 2013 Mη καταστροφικοί έλεγχοι. Ακτινογραφικός έλεγχος μεταλλικών υλικών με χρήση ταινίας και ακτίνες Χ- ή με ακτίνες γάμμα. Βασικοί κανόνες. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 2: Ακτινογραφική εξέταση. ASTM E94/E94M-17 Πρότυπος οδηγός για την ακτινογραφική εξέταση. ASTM E1032-19 Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για την ακτινογραφική εξέταση συγκολλήσεων. ΕΝ ISO 17636-1: 2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Ακτινογραφικός έλεγχος – Μέρος 1: Τεχνικές ακτίνων Χ- και γάμμα με ταινία. ΕΝ ISO 17636-2: 2013 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Ακτινογραφικός έλεγχος – Μέρος 2: Τεχνικές ακτίνων Χ- και γάμμα με ψηφιακούς ανιχνευτές. |
| Μεταλλικά Υλικά / Συγκολλήσεις | 6. Οπτικός έλεγχος | EN ISO 17637: 2016 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Οπτικός έλεγχος συγκολλημένων αρμών με τήξη. EN ISO 5817: 2014 Συγκολλήσεις. Ενώσεις με συγκόλληση δια τήξεως σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και τα κράματά τους (εξαιρείται συγκόλληση με δέσμη). Επίπεδα ποιότητας και ατέλειες. Κώδικας ASME Λεβήτων και δοχείων Πίεσης, Τμήμα V: 2021 - Μη καταστροφικός έλεγχος. Άρθρο 9: Οπτικός έλεγχος. |
| Μηχανικές Δοκιμές |
| Μεταλλικά Υλικά | 1. Σκληρομέτρηση με Φορητό σκληρόμετρο – Μέθοδος UCI | ASTM A1038-19 Πρότυπη μέθοδος δοκιμής με φορητό σκληρόμετρο με τη μέθοδο UCI. |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Θέση Άγιος Ιωάννης Νηστευτής, Στεφάνι, 19300, Ασπρόπυργος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Αρχοντόπουλος Αναστάσιος, Ζαχαράκης Ηλίας, Αντωνακάκης Εμμανουήλ, Καπετανάς Ευστράτιος, Μπερδελής Βασίλειος, Σωτηρόπουλος Ανδρέας, Σπηλιωτόπουλος Λουίτζι - Τζιοβάνι

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1291 , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την

10η  Απριλίου 2026

Αθήνα,  11 Απριλίου.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.