Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/6 του Πιστοποιητικού Αρ.1036-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 26 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Beckman Coulter DxC 700 AU* |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Kινητική χρωματομετρική ανάλυση - IFCC Method BLOSR6X04 06 |
|  | Αλανίν Αμινοτρανσφεράση (GPT) | Κινητική ανάλυση στο υπεριώδες. IFCC Method χωρίς 5-φωσφορικη πυριδοξάλη BLOSR6X07 08 |
|  | Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (GOT) | Κινητική ανάλυση στο υπεριώδες. IFCC Method χωρίς 5-φωσφορικη πυριδοξάλη BLOSR6X09 08 |
|  | γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Kινητική χρωματομετρική ανάλυση - IFCC Method BLOSR6X20 07 |
|  | Κινάση Κρεατινίνης (CK) | Κινητική ανάλυση στο υπεριώδες ανάλυση. Μέθοδος CK-NAK (IFCC) BLOSR6X79 07 |
|  | Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH) | Κινητική ανάλυση στο υπεριώδες (IFCC Method) BLOSR6X28 07 |
|  | α-αμυλάση | Kινητική χρωματομετρική ανάλυση - CNPG3 BLOSR6X06 05 |
|  | Χολερυθρίνη Ολική | Kινητική χρωματομετρική ανάλυση– DPD BLOSR6X11 07 |
|  | Χολερυθρίνη Άμεση | Χρωματομετρική Μέθοδος – DPD BLOSR6X12 02 |
|  | Ουρία | Κινητική ανάλυση στο υπεριώδες - Urease/GLDH BLOSR6X34 10 |
|  | Σάκχαρο | Μέθοδος υπεριώδους φωτός. Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση ) BLOSR6X21 09 |
|  | Κρεατινίνη | Κινητική χρωματομετρική ανάλυση βασισμένη στη μέθοδο Jaffe Πικρικό με Αντιστάθμιση BLOSR6X78 14 |
|  | Χοληστερίνη | Ενζυμική χρωματομετρική ανάλυση -CHO-POD (Enzymatic colour test) BLOSR6X16 12 |
|  | Χοληστερίνη HDL | Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος. Άμεση χωρίς κατακρήμνιση BLOSR6X99 09 |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική χρωματομετρική ανάλυση GPO-POD (Οξειδάση της Φωσφορικής Γλυκερόλης) BLOSR6X118 07 |
|  | Ουρικό Οξύ | Ενζυμική χρωματομετρική ανάλυση Uricase/POD BLOS66320 08 |
|  | Πρωτεΐνες Ολικές | Χρωματομετρική μέθοδος - Biuret BLOSR6X32 06 |
|  | Αλβουμίνες | Χρωματομετρική μέθοδος με Bromocresol Green BLOSR6X02 08 |
|  | Σίδηρος | Χρωματομετρική μέθοδος με TPTZ BLOSR6X86 06 |
|  | Φωσφόρος | Φωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες φωσφομολυβδαινικού συμπλόκου BLOSR6X22 07 |
|  | Μαγνήσιο | Χρωματομετρική μέθοδος με Xylidyl blue , BLOSR6X89 06 |
|  | Κάλιο (K+) | Ιοντοεπιλεκτική μέθοδος- προσδιορισμός της συγκέντρωσης από ηλεκτρικό δυναμικό, σύμφωνα με την εξίσωση Nernst BLOS66320 08 |
|  | Νάτριο (Na+) | Ιοντοεπιλεκτική μέθοδος- προσδιορισμός της συγκέντρωσης από ηλεκτρικό δυναμικό, σύμφωνα με την εξίσωση Nernst BLOS66320 08 |
|  | Χλωριούχα (CL-) | Ιοντοεπιλεκτική μέθοδος- προσδιορισμός της συγκέντρωσης από ηλεκτρικό δυναμικό, σύμφωνα με την εξίσωση Nernst BLOS66320 08 |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική μέθοδος με Arsenazo III BLOSR6X117 10 |
|  | C Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική Ανάλυση Ενισχυμένη με Χρήση Σωματιδίων. BLOSR6X99 09 |
| 2. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Beckman Coulter DxC 700 AU* |
|  | 1. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη | Θολοσιμετρική Ανοσοανάλυση Καταστολής BLOSB93009 04 |

* Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού, Άγιος Νικόλαος Κρήτη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Μιχαηλέλλης, Α. Φρονιμάκη.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  25.06.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1036-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 20.04.2024.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.