Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/9 του Πιστοποιητικού Aρ. 942-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Του Κλινικού Εργαστηρίου της Γενικής Κλινικής ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 29 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Abbott Architect c8000 (S/N: 1812006s) ΟΕ.Μ.01 (2.1/27.10.2021) |
|  | 1. Άμεση Χολερυθρίνη | Αντίδραση Διαζώτωσης |
|  | 2. Ολική Χολερυθρίνη | Φωτομετρική Χρωματική μέθοδος |
|  | 3. Ασβέστιο |  |
|  | 4. Σίδηρος |  |
|  | 5. Μαγνήσιο |  |
|  | 6. Ολικά Λευκώματα |  |
|  | 7. Αλβουμίνη (ALB) |  |
|  | 8. Γλυκόζη | Ενζυμική δοκιμασία UV |
|  | 9. Κάλιο | Χρήση ηλεκτροδίων με μεμβράνη αιθέρων στέμματος |
|  | 10. Νάτριο |  |
|  | 11. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Κινητική χρωματική μέθοδος |
|  | 12. Αμυλάση |  |
|  | 13. γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση |  |
|  | 14. Κρεατινίνη |  |
|  | 15. Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση | Κινητική δοκιμασία UV |
|  | 16. Οξαλοξεική Τρανσαμινάση |  |
|  | 17. Κρεατινική Φωσφοκινάση |  |
|  | 18. Γαλακτική Δευδροκινάση |  |
|  | 19. Ουρία |  |
|  | 20. LDL Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | 21. HDL Χοληστερόλη | Φωτομετρική μέθοδος UV |
|  | 22. Τριγλυκερίδια |  |
|  | 23. Ουρικό οξύ |  |
|  | 24.Ισοένζυμο Κρεατινικής Κινάσης CK-MB | Κινητική δοκιμασία UV |
|  | 25.Ολική χοληστερόλη | Φωτομετρική μέθοδος UV |
|  | 26. C-Αντιδρώσα πρωτεϊνη | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
|  | 27. Χλώριο | Χρήση εκλεκτικού ηλεκτροδίου |
|  | 28. Φωσφόρος | Φωτομετρική μέθοδος UV |
|  | 29. Φερριτίνη | Θολοσιμετρική μέθοδος |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX-XN-550 (S/N: 16523) ΟΕ.Μ.02-01 (1.0/27.10.2021) |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) |  |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρική |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT%) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) (fl) |  |
|  | 6. Μέση περιεκτικότητα Ηb(MCH) (pg) |  |
|  | 7. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) (g/dl) |  |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης οπής |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ROCHE Cobas e 411* (S/N: 65M6-08) ΟΕ.Μ.03 (2.0/03.03.2020), ΟΕ.09-ΕΝ02 (1.0/22.02.2021) |
|  | 1. Προστατικό Ειδικό Αντιγόνο (PSA) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ΕCLIA) |
|  | 2. Τριιωδοθυρονίνη (Τ3) |  |
|  | 3. Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3) |  |
|  | 4. Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | 5. Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4) |  |
|  | 6. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) |  |
|  | 7. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) |  |
|  | 8. Βιταμίνη Β12 (VB12) |  |
|  | 9. β-Χοριακή Γονιαδοτροπίνη (β-ThCG) |  |
|  | 10. Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | 11. Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (AntiTG) |  |
|  | 12. Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (AntiTPO) |  |
|  | 13. Βιταμίνη D3 (Ολική) |  |
|  | 14. TNT-HS |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 11 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ROCHE Cobas e 411* (S/N: 65Κ7-27) ΟΕ.Μ.03 (2.0/03.03.2020), ΟΕ.09-ΕΝ02 (1.0/22.02.2021) |
|  | 1. Αντιγόνο επιφανείας ιού Ηπατίτιδας Β HBsAg | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ΕCLIA) |
|  | 2. Αντισώματα έναντι αντιγόνου επιφανείας ιού Ηπατίτιδας Β, Anti HBs |  |
|  | 3. Ολικά αντισώματα έναντι πυρηνικού αντιγόνου ιού Ηπατίτιδας Β, HBcT |  |
|  | 4. Αντισώματα IgM έναντι πυρηνικού αντιγόνου ιού Ηπατίτιδας Β, HBcIgM |  |
|  | 5. Αντισώματα έναντι ιού Ηπατίτιδας C Anti-HCV |  |
|  | 6. Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV 1/O/2 Enhanced Anti-HIV |  |
|  | 7. α-εμβρυική πρωτεϊνη (AFP) |  |
|  | 8. Καρκινικό Αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 9. Καρκινικό Αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 10. Καρκινικό Αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 11. Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA) |  |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης ACL ELITE Pro * (S/N: 19094494) ΟΕ.Μ.04 (2.0/03.03.2020), ΟΕ.09-ΕΝ02 (1.0/22.02.2021) |
|  | 1. Χρόνος προθρομβίνης (PT) | Πηξιολογική |
|  | 2. Ποσοστό ενεργότητας χρόνου προθρομβίνης (PT %) | Yπολογιστική |
|  | 3. Διεθνές κανονικοποιημένο πηλίκο χρόνου προθρομβίνης (PT/INR) | Υπολογιστική |
|  | 4. Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηξιολογική |
|  | 5. Ινωδογόνου ενεργότητα (FIB) | Πηξιολογική |
| Δοκιμές Μοριακής Γενετικής |
| Pινοφαρυγγικό επίχρισμα, Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα | 1. Ποιοτική ανίχνευση RNA των γονιδίων N, ORF1ab & S του ιού Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) | Μέθοδος κατασκευαστή kit TaqPath COVID-19 RT-PCR, ThermoFisher Scientific CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Applied Biosystems QuantStudio 5* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου ΟΕ.Μ.06.1 (3.0/ 21-03-2023), ΟΕ.M.06.4 (3.0/27-06-2023) |
|  | 2. Ποιοτική ανίχνευση RNA των γονιδίων N, RdRp & E του ιού Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) | Μέθοδος κατασκευαστή kit COVID-19 qPCR 4plex, 1drop CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Bioer LineGene 9600plus* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου ΟΕ.Μ.06.3 (3.0/ 21-03-2023), ΟΕ.M.06.4 (3.0/27-06-2023) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | 1. Ποσοτικός προσδιορισμός RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV RNA) | Μέθοδος κατασκευαστή kit HCV Real-TM Quant Dx, Sacace Biotechnologies CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου SACACE SaCycler-96* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου ΟΕ.Μ.07 (3.0/ 21-03-2023), ΟΕ.M.06.4 (3.0/27-06-2023) |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | Ποσοτικός προσδιορισμός DNA του ιού της ηπατίτιδας B (HBV DNA) | Μέθοδος κατασκευαστή kit HBV Real-TM Quant Dx, Sacace Biotechnologies CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου SACACE SaCycler-96* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου ΟΕ.Μ.08 (3.0/ 21-03-2023), ΟΕ.M.06.4 (3.0/27-06-2023) |
| Κολποτραχηλικό επίχρισμα, ουρηθρικό επίχρισμα, σπέρμα | Ανίχνευση και Τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus - HPV) [24 τύποι: 16, 18 ,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 26, 53, 66, 73, 82, 6, 11, 42, 43, 44, 81] | Μέθοδος κατασκευαστή kit Human Papillomavirus Nucleic Acid Amplification Test, Mole Bioscience Co CE-IVD σε θερμικό κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Bioer LineGene 9600plus* Πρωτόκολλο Εργαστηρίου ΟΕ.Μ.09 (3.0/ 21-03-2023), ΟΕ.M.06.4 (3.0/27-06-2023) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου:  Γ. Σισίνη 1-3 & Παπαδιαμαντοπούλου 16, Ιλίσια,

115 28 Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ά. Υφαντίδης, E. Βαβουλίδης.

Σημείο δειγματοληψίας πρωτογενούς δείγματος: Μόνιμες εγκαταστάσεις Κλινικής:  Γ. Σισίνη 1-3 & Παπαδιαμαντοπούλου 16, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.05.2022

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 942-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 10.11.2027

Αθήνα,  16 Οκτωβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.