Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1360

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

INTERFIND P.C.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Μέλι | 1. Προσδιορισμός Υδροξυμεθυλοφουρφουράλης (HMF) | Harmonised methods of International Honey Commission (2009), Φασματοφωτομετρική (Μέθοδος White), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1003 |
|  | 2. Προσδιορισμός δείκτη Διαστάσης (DN) | Harmonised Methods of the International Honey Commission (2009), Φασματοφωτομετρική (Μέθοδος Phadebas), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1004 |
|  | 3. Προσδιορισμός Υγρασίας (%) | Harmonised methods of International Honey Commission (2009), Διαθλασιμετρία, Κωδικός Μεθόδου: Μ 1001 |
|  | 4. Προσδιορισμός Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας | Harmonised methods of International Honey Commission (2009), Αγωγιμομετρία, Κωδικός Μεθόδου: Μ 1002 |
|  | 5. Προσδιορισμός Ιμβερτάσης | Harmonised methods of International Honey Commission (2009), Φασματοφωτομετρική (Siegenthaler), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1005 |
|  | 6. Προσδιορισμός Σακχάρων (Φρουκτόζη, Γλυκόζη, Σακχαρόζη, Μαλτόζη) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο Harmonised methods of International Honey Commission (2009), Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC – RI), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1007 |
| Μέλι | 7. Προσδιορισμός Χρώματος | Φωτομετρική με συσκευή μέτρησης χρώματος στο μέλι (HANNA HI 96785C), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1011 |
|  | 8. Προσδιορισμός Προλίνης | A.O.A.C. Official Methods 979.20, Φασματοφωτομετρική, Κωδικός Μεθόδου: Μ 1006 |
|  | 9. Προσδιορισμός προσθήκης εξωγενών Σακχάρων από C4 φυτά | A.O.A.C. Official Methods 998.12, με χρήση Φασματομέτρου Μάζας Λόγου Ισοτόπων (EA – IRMS), Κωδικός Μεθόδου: Μ 1009 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λέκκα 21, ΒΙ. ΠΑ. Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χ. Τουρτόγλου, Α. Κολτσακίδου, Κ. Τσίμπος, Α. Ακριβοπούλου.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1360, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 20.07.2028.

Αθήνα, 21.07.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.