Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/10 του Πιστοποιητικού Αρ 971-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ “ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ”

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ιστολογικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Νωπός, Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Μακροσκοπική και Μικροσκοπική παρατήρηση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό μορφολογικών και κυτταρολογικών ανωμαλιών. | Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση BIOPTICA TRIMMING PATH Πάγκος μακροσκοπικής επεξεργασίας ιστών (ΟΕ 505Α_1, ΟΕ-505Α_2) Μακροσκοπική Εκτίμηση και Δειγματοληψία Ανάλογα με το είδος του δείγματος και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Μακροσκοπικής Επεξεργασίας του Εργαστηρίου Εκτυπωτής Κασετών CASSETTE PRINTER LASER SurePrint C100 – DAKEWE FATech NOVA Laser Cassette Printer (ΟΕ 505Α_1, ΟΕ-505Α_2, ΟΕ 407_1) |
|  |  | Επεξεργασία παρασκευασμάτων MILESTONE LOGOS Thermo Scientific Excelsior AS. Epredia – Shandon Excelsior AS Ιστοκινέτα (ΟΕ 505Α_1, ΟΕ-505Α_3) |
|  |  | Διανεμητής παραφίνης MEDITE TES 99.250 HISOSTAR Thermo Scientific (ΟΕ-505Α_4) |
|  |  | Μικροτόμηση THERMO SCIENTIFIC HM 340E PFM medical ROTARY 3005E (ΟΕ-505Α_5, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) |
|  |  | Χρώση Αιματοξυλίνης και Εωσίνης Αυτοματοποιημένη Χρώση HAEMATOXYLIN & EOSIN STAINING THERMO SCIENTIFIC GEMINI AS AUTOMATED SLIDE STAINER (ΟΕ-505Α_6, ΟΕ-505Α_7, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) Χειροκίνητη Χρώση Ταχεία χρώση H&E (ταχεία βιοψία) (ΟΕ-505Α_6, ΟΕ-505Α_7) |
|  |  | Επικάλυψη Αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης ιστολογικών πλακιδίων THERMO CLEARVUE (ΟΕ-505Α_8, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) |
|  |  | Αντιπαραβολή Χειροκίνητη Αντιπαραβολή Blocs /Αντικειμενοφόρων Πλακιδίων. Έλεγχος Ποιότητας Ιστολογικών Τομών (ΟΕ-505Α_9, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) |
|  |  | Διαγνωστική Μικροσκοπία Μικροσκοπική Αξιολόγηση - Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Μικροσκόπια - CARL ZEISS AXIOLAB - OLYMPUS BX40F4 (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) |
|  |  | Για Νεοπλασματικά Νοσήματα Σταδιοποίηση κατά AJCC Cancer Staging Manual 7th Ed. Διαβάθμιση Κακοήθειας όπως ενδείκνυται Ταξινόμηση Νεοπλασιών κατά WHO ICD-O-2 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων (ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6) |
| Ιστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Νωπός, Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Προσδιορισμός συστατικών ιστών και ενζύμων. | Ειδικές Χρώσεις. - ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Ιστοχημική μέθοδος με χρήση kit Χειροκίνητα Χρώσεις: Silver Methenamine Periodic Acid Schiff Silver Impregnation (Gomori) Perl’s Masson Trichrome Congo Red Ziehl Neelsen Μικροσκοπική Αξιολόγηση - Ερμηνεία Αποτελεσμάτων (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1, ΟΕ-505Α_11) |
| Ανοσοϊστοχημικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Εμβρυικά ηπατικά κύτταρα – όγκοι λεκιθικού ασκού Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα Τριπλά αρνητικό καρκίνωμα του μαστού – καρκίνωμα του προστάτη Διεσπαρμένα Τ κύτταρα στα βλαστικά κέντρα και Β κύτταρα του μανδύα – Πολλά Τ-κύτταρα Κύτταρα βλαστικών κέντρων σε λεμφοζίδια Γαστρεντερικό (στομάχου, πανκρέατος και παχέως εντέρου) αδενοκαρκίνωμα Παραθυλακιώδη C κύτταρα του θυρεοειδή αδένα Λείες μυικές ίνες των αγγείων και του τοιχώματος του εντέρου Περιφερικά νευρικά γάγγλια – μεσοθηλιακά κύτταρα - μεσοθηλίωμα | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) AFP ALK AR bcl-2 bcl-6 CA 19-9 Calcitonin Caldesmon Calretinin |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Όλα τα Β κύτταρα των βλαστικών κέντρων των λεμφοζιδίων Φυσιολογικά και νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα καθώς επίσης και λεμφοπλασματοκυτταροειδή κύτταρα Ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μακροφάγα, R-S κύτταρα στo λεμφωμα Hodgkin Κύτταρα του Langerhans – ιστιοκύτωση από κύτταρα του Langerhans Β λεμφοκύτταρα Λεμφοζιδιακά δενδριτικά κύτταρα και ένας υποπληθυσμός άπο Β κύτταρα Τ λεμφοκύτταρα Ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα και R-S κύτταρα στο λέμφωμα Hodgkin – αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα Ενδοθηλιακά κύτταρα και όγκοι τους - μεγακαρυοκύτταρα | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) CD10 CD138 CD15 CD1a CD20cy CD23 CD3 CD30 CD31 |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Ενδοθηλιακά κύτταρα – στρωματικοί όγκοι – μονήρης ινώδης όγκος Τ βοηθητικά κύτταρα Όλα τα λευκοκύτταρα Τ κύτταρα και περιστασιακά σε μια υποομάδα από Β κύτταρα Περιφερικά νεύρα, νευροενδοκρινικά κύτταρα/όγκοι – ΝΚ κύτταρα – στρωματικοί όγκοι ωοθήκης Μακροφάγα Β λεμφοκύτταρα – πλασματοκύτταρα Τ κύτταρα, κυτταροτοξικά/ κατασταλτικά κύτταρα Ορισμένα λεμφοκύτταρα, θυμοκύτταρα του φλοιού, κοκκιοκύτταρα της ωοθήκης, τα περισσότερα islets κύτταρα των νησίδων του παγκρέατος, κύτταρα Sertoli και ορισμένα ενδοθηλιακά κύτταρα – σάρκωμα Ewing/ PNET – συνοβιοσάρκωμα | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) CD34 CD4 CD45 (LCA) CD5 CD56 CD68 CD79a CD8 CD99 |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Φυσιολογικά και νεοπλασματικά επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου Τα κύτταρα των περισσοτέρων αδενοκαρκινωμάτων Κύτταρα των νησιδίων του Langerhans του παγκρέατος – πολλά νευροενδοκρινικά κύτταρα/όγκοι Επιθηλιακά κύτταρα Μεγάλη ποικιλία από επιθηλιακά κύτταρα «Ομπρελοειδή» κύτταρα του ουροθηλίου – επιθήλιο του εντέρου Πλακώδες επιθήλιο Ουροθήλιο – μη πλακώδες επιθήλιο και καρκινώματα του αναπνευστικού συστήματος – επιθήλιο και καρκινώματα χοληφόρων πόρων/παγκρέατος και πόρων του μαζικού αδένα Πολλά επιθηλιακά κύτταρα Πλακώδες επιθήλιο Μαστοκύτταρα, στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού Πολλαπλασιαστική ζώνη των επιθηλιακών ιστών – λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) CDX2 CEA Chromogranin A CK (AE1/AE3) CK 19 CK 20 CK 5/6 CK 7 CK 8/18 CK HMW (34bE12) c-kit CyclinD1 |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Λείες και γραμμωτές μυικές ίνες Επιθηλιακά κύτταρα και όγκους πόρων του μαζικού αδένα Πολλά επιθηλιακά κύτταρα – συνοβιοσάρκωμα Πολλά επιθηλιακά κύτταρα/αδενοκαρκινώματα Καρκίνωμα του μαστού – ουροθηλιακό καρκίνωμα Καρκίνωμα του μαστού Αστροκύτταρα Κύτταρα της ερυθράς σειράς Τροφοβλάστες του πλακούντα, που εκκρίνουν HCG Ηπατοκύτταρα Κύτταρα μελανώματος Πλασματοκύτταρα και λεμφοειδή κύτταρα που περιέχουν IgA Πλασματοκύτταρα και λεμφοειδή κύτταρα που περιέχουν IgG Πλασματοκύτταρα και λεμφοειδή κύτταρα που περιέχουν IgM | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) Desmin E-cadherin EMA ESA GATA-3 GCDFP15 GFAP Glycoph A HCG (beta) Hepatocyte HMB45 IgA IgG IgM |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Leydig και Sertoli κύτταρα στον όρχι Κάππα θετικά πλασματοκύτταρα και κύτταρα που έχουν απορροφήσει εξωγενείς ανοσοσφαρίνες Δείκτης μίτωσης Λάμδα θετικά κύτταρα και κύτταρα που έχουν απορροφήσει εξωγενείς ανοσοσφαιρίνες Μελανοκύτταρα Μεγάλη ποικιλία από επιθηλιακά κύτταρα/αδενοκαρκινώματα Καρδιακοί μύες, γραμμωτοί και λείοι μύες καθώς επίσης και μυοεπιθηλιακά κύτταρα. Μυοινοβλάστες στο στρώμα συγκεκριμένων όγκων – όγκοι από μυοινοβλάστες Πλασματοκύτταρα, αντιδραστικά Τ κύτταρα, R-S κύτταρα λεμφώματος Hodgkins, Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα Ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα στο αίμα και στο μυελό των οστών πρόδρομοι των κοκκιοκυττάρων (πρόδρομα κύτταρα των κοκκιοκυττάρων) στο μυελό των οστών | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) Inhibin Kappa light chain Ki-67 Lambda light chain Melanoma Cocktail MOC-31 MSA MUM1 Myeloperoxidase |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Ραβδομυοσάρκωμα Ραβδομυοσάρκωμα Κύτταρα του προστάτη και αδενοκαρκίνωμα του προστάτη Νευροενδοκρινικά και νευρικά κύτταρα Αδενοκαρκίνωμα του προστάτη Πολλά κακοήθη νεοπλασματικά κύτταρα Πλακώδες επιθήλιο/όγκοι – ουροθήλιο/όγκοι Νεφρός, θυρεοειδής αδένας, επιθήλιο και όγκοι με προέλευση από μυλλεριανού τύπου επιθήλιο Τροφοβλάστες του πλακούντα – σεμίνωμα Προστατικοί αδένες Προστατικοί αδένες Κύτταρα του Schwann, λιποκύτταρα, - κύτταρα του Langerhans / μελανοκυτταρικοί όγκοι | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) MyoD1 Myogenin NKX3.1 NSE P504S p53 p63 PAX8 PLAP PSA PSAP S100 |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή Διατομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα. | Εκτίμηση παρουσίας ή μη δεικτών και έκφρασης πρωτεϊνών: Λείες μυικές ίνες και μυοεπιθηλιακά κύτταρα Λείες μυϊκές ίνες και μυοεπιθηλιακά κύτταρα Κύτταρα νησιδίων του Langerhans του παγκρέατος, νευροενδοκρινικά κύτταρα και όγκοι τους Θυμοκύτταρα του φλοιού και πρόδρομα λεμφοκύτταρα Θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα καθώς επίσης και κολλοειδές του θυρεοειδούς Θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα του θυρεοειδούς, μη πλακώδες επιθήλιο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα/νευροενδοκρινικό καρκίνωμα Μεσεγχυματικά κύτταρα, ορισμένα επιθηλιακά κύτταρα και όγκοι αυτών Μεσοθηλιακά κύτταρα/μεσοθηλίωμα, ορώδεις όγκοι ωοθήκης, κύτταρα στρώματος/όγκοι ωοθήκης και ενδομητρίου, λειομυοματώδεις όγκοι του γυναικείου γενετικού συστήματος, όγκος Wilms | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) SMA SMMHC Synaptophysin TdT Thyroglobulin TTF-1 Vimentin WT1 |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα μαστού Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή βελόνας και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα με Καρκίνο του Μαστού. | Προσδιορισμός Έκφρασης Προγνωστικών και Προβλεπτικών Βιοδεικτών Καρκίνου Μαστού: Καρκίνωμα του μαστού Καρκίνωμα του μαστού Καρκίνωμα του μαστού Καρκίνωμα του μαστού | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Αυτοματοποιημένη μέθοδος. Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * και ειδικών αντισωμάτων, ως ενδείκνυται. Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_10, ΟΕ-505Α_12, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 407_1, OE 506A_1) Μορφομετρική ανάλυση ανοσοϊστοχημικής μελέτης όγκου. Ημιποσοτική, μη αυτοματοποιημένη μέθοδος για έκαστο αντίσωμα. Ερμηνεία – Πόρισμα βασισμένο στο CAP breast-carcinoma-biomarker-14protocol-1100 ER (SP1) PgR (16SAN27) Her-2 (4B5) Ki67 (MIB-1) |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή βελόνας και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα με Καρκίνο του Πνεύμονα, Μεταστατικό Ουροθηλιακό Καρκίνωμα, με Καρκίνο του Μαστού και Τριπλά Αρνητικό Καρκίνωμα Μαστού | Προσδιορισμός Προβλεπτικών Βιοδεικτών με χρήση IVD Διαγνωστικών δοκιμασιών (Assays) Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα Τριπλά Αρνητικό Καρκίνωμα Μαστού Μεταστατικό Ουροθηλιακό Καρκίνωμα Προσδιορισμός της ενίσχυσης του HER2 γονιδίου στο Χρωμόσωμα 17 | Ειδικές Χρώσεις. - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ & ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ Αυτοματοποιημένη μέθοδος Ανοσοϊστοχημική μέθοδος με χρήση IVD kit ανίχνευσης: - Ventana BenchMark XT Autostainer* - Ventana BenchMark ULTRA* - AUTOSTAINER LINK48 DAKO * Μικροσκοπική αξιολόγηση - ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έκαστο Αντίσωμα (ΟΕ-505Α_15) ALK D5F3 (NSCLC) Interpretation Guide, 1011879EN Rev H Scoring Criteria: Positive - Negative PD-L1 SP263 (NSCLC) Interpretation Guide, 1015317EN Rev E Scoring Criteria: Pembrolizumab Cut off TPS ≥ 1% (1%-49%) Second Line Cut off TPS ≥ 50% First Line Durvalumab Cut off TC > 1% PD-L1 22C3 (NSCLC) Interpretation Manual, 29158 2021APR06 27/4/21 Scoring Criteria: No PD-L1 Expression Cut off TC < 1% Pembrolizumab PD-L1 Expression Cut off TPS ≥ 1% (1%-49%) High PD-L1 Expression Cut off TPS ≥ 50% PD-L1 SP142 (TNBC) Interpretation Guide, 1018231EN Rev C Scoring Criteria: Atezolizumab - Cut off IC ≥ 1% PD-L1 SP142 (mUC) Interpretation Guide, 1014987US Rev F Scoring Criteria: Atezolizumab - Cut off IC ≥ 5% HER2 Dual ISH DNA (DISH) Breast Cancer Interpretation Guide, 1018383EL Rev A Scoring Criteria: Amplified – Non-Amplified |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα Ιστός Μονιμοποιημένος, σε Φορμαλίνη και Εγκιβωτισμένος σε Παραφίνη [FFPE] προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής ή βελόνας και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα με Καρκίνο του Πνεύμονα | Προσδιορισμός Μοριακών Βιοδεικτών με χρήση IVD Διαγνωστικών δοκιμασιών (Assays) Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (NSCLC) Ποιοτική Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου EGFR (Exon 18,19,20,21) Ποιοτική Ανίχνευση αλλαγών στο κωδικόνιο 600 του γονιδίου BRAF (V600E, V600E2, V600D, V600K, V600R & V600M) Ποιοτική Ανίχνευση αλλαγών του Γονιδίου KRAS Exon 2 (codon 12, 13), Exon 3 (codon 59, 61) & Exon 4 (codon 117, 146) | Ειδικές Τεχνικές - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Αυτοματοποιημένη μέθοδος Μέθοδος Μοριακής Βιολογίας με χρήση CE-IVD kit ανίχνευσης: Biocartis Idylla™ System* Μικροσκοπική αξιολόγηση – Αυτοματοποιημένη Αναλυτική Διαδικασία – Αυτοματοποιμένη παραγωγή αποτελεσμάτων. (ΟΕ-505Α_16) NCCN Guidelines NSCLC ESMO Clinical Practice Guidelines (NSCLC) Idylla™ EGFR Mutation Test IFU BCT007551 Idylla™ BRAF Mutation Test IFU BCT005528 Idylla™ KRAS Mutation Test IFU BCT007559 |
| Ιστολογικές δοκιμές |
| Βιοψίες και χειρουργικά παρασκευάσματα όλων των οργάνων και συστημάτων Ιστός Νωπός και Ιστός από Κρυοτόμηση προερχόμενος από Βιοψίες εκτομής και Χειρουργικά Εξαιρούμενα Δείγματα και Όργανα | Διεγχειρητική Συμβουλευτική (Ταχεία Βιοψία) Μακροσκοπική και Μικροσκοπική παρατήρηση ιστών με σκοπό την αναγνώριση ή τον αποκλεισμό μορφολογικών και κυτταρολογικών ανωμαλιών και στόχο την Διεγχειρητική Καθοδήγηση του Χειρουργού | Μακροσκοπική και Μικροσκοπική παρατήρηση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων MILESTONE PrestoCHILL Κρυοτόμηση Thermo Scientific HM550 Cryostat CryoStar NX50 OVP / EPREDIA Διεγχειρητική Συμβουλευτική (Ταχεία Βιοψία) ΟΕ-505Α_1, ΟΕ-505Α_2, ΟΕ-505Α_3, ΟΕ-505Α_6, ΟΕ-505Α_13, ΟΕ-505Α_14, OE 506A_1, ΟΕ 507_1, ΟΕ 507_6, ΟΕ 507_7,) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

WHO: World Health Organizationy

ICD-O: International Classification of Diseases for Oncology

AJCC: American JointCommittee on Cancer

CAP: College of American Pathologists

Τόπος  αξιολόγησης:Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου,  Αντώνη Τρίτση 15-17, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

Εγκαταστάσεις Διενέργειας Ταχείας Βιοψίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Ασκληπιού 10, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Θωμάς Ζαραμπούκας, Θέμης Κωνσταντινίδης, Νεραντζούλα Πετρακοπούλου, Θεόδωρος Τζιγκαλίδης, Βάιος Νικολόπουλος,

Στυλιανός Μαλασίδης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 971-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012,ισχύει μέχρι τις 30.03.2028.

Αθήνα, 23.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.