Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1348 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Του Κλινικού Εργαστηρίου της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ι | Προσδιορισμός 17 παραμέτρων | 1) Αυτόματος Βιοχημικός αναλυτής ABBOTT ALINITY (S/N: AC03557 / SCM20308) 2) Αυτόματος Βιοχημικός αναλυτής ABBOTT ALINITY (S/N: AC03939 / SCM20477) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: Ο-12_Alinity c_1.0/01.04.2022 |
|  | Νάτριο (Na) | Ποτενσιομετρική ICT |
|  | Κάλλιο (K) | Ποτενσιομετρική ICT |
|  | Χλώριο (Cl) | Ποτενσιομετρική ICT |
|  | Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH) |
|  | Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική |
|  | Ουρία (UREA) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease) |
|  | Ουρικό οξύ (URIC ACID) | Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase) |
|  | Χολερυθρίνη άμεση (DBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo) |
|  | Χολερυθρίνη ολική (TBIL) | Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium) |
|  | Κρεατινίνη (CREA) | Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe) |
|  | Τριγλυκερίδια (TGs) | Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO) |
|  | Ολική Χοληστερόλη (CHOL) | Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA) |
|  | HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol) | Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD) |
|  | Γλυκόζη (GLUC) | Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH) |
|  | Ασβέστιο (Ca) | Χρωματομετρική (Arsenazo III) |
|  | C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική (ΤΑ) / Ανοσοθολοσιμετρική (ΙΤΑ) |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | 1) Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής ABBOTT ALINITY (S/N: SCM20308 / AI20717) 2) Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής ABBOTT ALINITY (S/N: SCM20477 / AI20401) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: Ο-11_Alinity i_1.0/01.04.2022 |
|  | Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV 1/O/2 Enhanced (HIV Ag-Ab Combo) | Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») (CMIA) |
|  | Αντιγόνο επιφανείας ιού Ηπατίτιδας Β (HBsAg) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | Προκαλσιτονίνη (PCT) |  |
|  | Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) |  |
|  | Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO) |  |
|  | Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH) |  |
|  | Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (TnI hs) |  |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | 1) Αιματολογικός Αναλυτής COULTER DxH600 (S/N: ΒΑ50047) 2) Αιματολογικός Αναλυτής COULTER DxH600 (S/N: ΒΒ05630) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: Ο-14_Coulter_Beckman_ DxH600_1.0/01.04.2022 |
| . | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κατ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
| . | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κατ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
| . | Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
| . | Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
| . | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Άμεσα μετρούμενη παράμετρος |
| . | Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική |
| . | Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική |
| . | Αιμοπετάλια (PLT) | Κατ όγκον μέτρηση (αρχή Coulter) |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ) | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | 1) Αναλυτής Πήξης STAGO STA Compact Max3 (SN: 8114949) 2) Αναλυτής Πήξης STAGO STA Compact Max3 (SN: 9075438) Πρωτόκολλο Εργαστηρίου: Ο-13_Stago_Compact_Max_1.0/01.04.2022 |
| . | Χρόνος προθρομβίνης (PT/INR) | Υπολογιστική από χρόνο προθρομβίνης PT (PT εξεταστέο και PT μάρτυρα) |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιολογική |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (PT %) | Πηξιολογική |
| . | Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιολογική |
| . | Ινωδογόνο (FIB) | Πηξιολογική |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Χαριλάου Τρικούπη 3, Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Βασίλειος Νίτσας, Λευκοθέα Βογιατζόγλου, Ελένη Σωτηριάδου, Γεωργία Μαθιοπούλου

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1348, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 02.05.2028.

Αθήνα,  03 Μαίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.