Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 523-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της Sick Ελλάς Ε.Π.Ε

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές | Προσδιορισμός σκόνης σε περιοχές χαμηλών συγκεντρώσεων κατά μάζα | ΕΛΟΤ EN 13284-01:2017 |
|  | Προσδιορισμός υδρατμών σε αγωγούς | ΕΛΟΤ ΕΝ 14790:2017 |
|  | Δειγματοληψία και χειροκίνητος προσδιορισμός της ταχύτητας και της παροχής κατ’ όγκο σε αγωγούς | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16911-1:2013 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός χαμηλής συγκέντρωσης μάζας σκόνης με χειροκίνητη σταθμική μέθοδο | ΕΝ 13284-1:2017 |
| Απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές Απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές | Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του N2O | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 21258:2011 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης όγκου οξυγόνου (Ο2) | ΕΛΟΤ ΕΝ 14789:2017 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του οξειδίου του αζώτου (ΝΟχ) | ΕΛΟΤ ΕΝ 14792:2017 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) | ΕΛΟΤ ΕΝ 15058:2017 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) | ISO 12039:2001 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του ολικού αερίου οργανικού άνθρακα σε χαμηλές συγκεντρώσεις | ΕΛΟΤ ΕΝ 12619:2013 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας του διοξειδίου του θείου (SO2). | ΕΛΟΤ ΕΝ 14791:2017 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας χλωριούχων αερίων εκφρασμένων ως υδροχλώριο (HCl) | ΕΛΟΤ ΕΝ 1911:2010 |
|  | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας της αμμωνίας (ΝΗ3) | EN ISO 21877:2019 |
| Απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας επιμέρους αερίων οργανικών ενώσεων | ΕΛΟΤ CEN/TS 13649:2015 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό αερίων φθοριούχων ενώσεων | ΙSO 15713:2006 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό των As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti και V | ΕΛΟΤ ΕΝ 14385:2004 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό PCDDs/DFs | ΕΛΟΤ ΕΝ 1948:2006 |
|  | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό Ηg | ΕΛΟΤ ΕΝ 13211:2011 |
|  | Λοιπές Δοκιμές |  |
| Απαέρια εκπομπών από σταθερές πηγές | Βαθμονόμηση και επαλήθευση των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης* | ΕΛΟΤ ΕΝ 14181:2015, QAL2 και AST |

*    Αφορά τις διαπιστευμένες δοκιμές του παρόντος πεδίου

**  To πρότυπο παραμένει στο ΕΠΕΔ ενώ έχει καταργηθεί διότι δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Μενεξέδων 16 Κηφισιά Τ.Κ. 145 64, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γ. Ζησίμου, Χ.Λιτσεσελίδης.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  08.09.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 523-5, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και ισχύει μέχρι την 10.03.2025.

Αθήνα, 23.05.2022.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

Δειγματοληψία και Φυσικές Δοκιμές

Δειγματοληψία και Χημικές  Δοκιμές

Δειγματοληψία και Χημικές Δοκιμές

Δειγματοληψίες