Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Β13 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος Ορός Αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 31 παραμέτρων | Αυτόματοι Ανοσολογικοί Αναλυτές Atellica SIEMENS* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Καρκινοεμβρυïκό Αντιγόνο (CEA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995523 & 10995524 |
|  | 2. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995490 & 10995489 |
|  | 3. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995485 & 10995486 |
|  | 4. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995481 & 10995482 |
|  | 5.α-Εμβρυïκή Πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995441 & 10995442 |
|  | 6.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995662 & 10995663 |
|  | 7.Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995577 |
|  | 8.Λόγος: FPSA/ PSA | Υπολογιστική |
|  | 9. Φερριτίνη (FERRITIN) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995569 & 10995568 |
|  | 10.Βιταμίνη B12 | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995714 & 10995715 |
|  | 11. Φυλλικό Οξύ (FOLATE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995572 & 10995573 |
|  | 12. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995580 & 10995581 |
|  | 13. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995635 & 10995634 |
|  | 14. Προλακτίνη (PRL) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995656 & 10995655 |
|  | 15. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995703 & 10995704 |
|  | 16.Θυροξίνη Ολική (ΤT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995684 & 10995685 |
|  | 17. Τριïωδοθυρονίνη ολική (ΤT3) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995679 & 10995678 |
|  | 18. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995589 & 10995588 |
|  | 19. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995585 & 10995584 |
|  | 20. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 11201759 & 11201761 |
|  | 21. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995466 & 10995467 |
|  | 22. Βιταμίνη D 25-ΟΗ | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995719 & 10995720 |
|  | 23. Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995538 & 10995537 |
|  | 24. Ινσουλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) Μη ανταγωνιστική ref 10995628 |
|  | 25. Θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995555 |
|  | 26. Οιστραδιόλη (E2) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995561 & 10995562 |
|  | 27. Προγεστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995660 & 10995659 |
|  | 28. Τεστοστερόνη Ολική (Τ.Τ) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική) ref 10995708 & 10995707 |
|  | 29. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995690 & 10995689 |
|  | 30. Ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995615 & 10995614 |
| Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA) | 31. Παραθορμόνη (άθικτη) (iPTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») ref 10995621 & 10995622 |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| Ορός Αίματος | Προσδιορισμός 33 παραμέτρων | Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Siemens Atellica* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1. Ολική Χοληστερόλη (TC) | Ενζυμική - χρωματομετρική (CHOD - PAP) Ref 11097609 |
|  | 2. Ασβέστιο Ολικό (Ca) | Χρωματομετρική (OCPC) Ref 11097595 |
|  | 3.Φώσφορος Ανόργανος ( P) | Χρωματομετρική (Phosphomolybdate) Ref. 11097611 |
|  | 4.Γλυκόζη (GLU) | Ενζυμική - χρωματομετρική (GOD-PAP) Ref. 11097621 |
|  | 5. Κρεατινίνη (CREA ) | Χρωματομετρική (Jaffe) Ref. 11097596 |
|  | 6. Κάλιο (K) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 7. Νάτριο (Na) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 8. Χλώριο (Cl) | Ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) Ref. 11099315 |
|  | 9. Μαγνήσιο (Mg) | Χρωματομετρική (Xylidyl blue) Ref. 11097612 |
|  | 10. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική - χρωματομετρική (pNPP - AMP) ref 11097600 |
|  | 11. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT) | Ενζυμική - χρωματομετρική ref 11097605 |
|  | 12. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT) | Ενζυμική - χρωματομετρική ref 11097607 |
|  | 13. Κρεατινική Κινάση (CK/CPK) | Ενζυμική - χρωματομετρική (IFCC) ref 11097640 |
|  | 14. Χολερυθρίνη Άμεση (DBIL) | Xρωματομετρική vanadate oxidase ref 11097532 |
|  | 15. Χολερυθρίνη Ολική (TBIL) | Χρωματομετρική vanadate oxidase ref 11097531 |
|  | 16. γ-Γλουταμυλική-Τρανσφεράση (γGT) | Ενζυμική Xρωματομετρική ref 11097597 |
|  | 17. HDL Χοληστερόλη (HDL-C) | Ενζυμική Χρωματομετρική ref 11097630 |
|  | 18. Σίδηρος (Fe) | Χρωματομετρική ferrozine ref 11097601 |
|  | 19. Tριγλυκερίδια (TGs) | Ενζυμική Χρωματομετρική ref 11097591 |
|  | 20. Ουρικό Οξύ (UA) | Ενζυμική Χρωματομετρική ref 11097608 |
|  | 21. Αλβουμίνη (ALB) | Χρωματομετρική (BCP) Ref. 11097530 |
|  | 22. Αμυλάση (AMY) | Ενζυμική - χρωματομετρική IFCC** (Ed-G7PNP) Ref. 11097603 |
|  | 23. Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) | Χρωματομετρική (Biuret) Ref. 11097604 |
|  | 24. Ολικές Σφαιρίνες SF | Υπολογιστικά από: Ολικές Πρωτεΐνες (ΤP) - Αλβουμίνη (ALB) |
|  | 25. Λευκωματικό πηλίκο (ALB/SF) | Υπολογιστικά από: Αλβουμίνη (ALB) / Σφαιρίνες SF |
|  | 26. C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (ποσοτική) (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097631 |
|  | 27. Ανοσοσφαιρίνη G (IgG) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097616 |
|  | 28. Ανοσοσφαιρίνη M (IgM) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097620 |
|  | 29. Ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097619 |
|  | 30. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097634 |
|  | 31. Ρευματοειδής Παράγων (ποσοτικό) (RF) | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097618 |
|  | 32. Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097624 |
|  | 33. Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική (ITA) Ref. 11097623 |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC G7 TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  | 1.Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Refs: 021849-1 021850-1 021851-1 18431L-1 021848 |
|  | 2.Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1C) | Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC G8 TOSOH Biosciences* Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
|  |  | Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Refs: 021849-1 021850-1 021851-1 18431L-1 021848 |
| Δοκιμές Μοριακής Διάγνωσης |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | ΕκχύλισηThermo Scientific™ KingFisher™ Flex ΕνίσχυσηQuantStudio 5 * Δ.550, Ε.550-1, Ε550-2 |
| Πτύελα -ρινοφαρυγγικό επίχρισμα -στοματικό επίχρισμα – βρογχικό έκπλυμα | Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2/ Ποιοτική | TaqPath™ COVID-19 Kit Thermo Fisher Scientific Inc. Μέθοδος CE-IVD |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου 14 & Φαϊτάκη, 71202, Ηράκλειο Κρήτης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χρ. Ντίνας, Σ. Βυτινιώτης, Γ. Πατεράκης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.03.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 662-8, κατά  ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι τις 21.03.2026.

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.