Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Aρ. 636-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ τoυ Εργαστηρίου Χημικής Ανάλυσης – Ελέγχου Ποιότητας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίο Αθηνών

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Παιδικές τροφές, γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζωϊκοί μυϊκοί ιστοί | 1. Προσδιορισμός καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ευέλικτο πεδίο (βάσει της ΕΣΥΔ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/01/16-03-2023), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, Β-ΤΔΛ-28-ENT-1 : http://trams.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/2023/03/B-TDL-28-EN-1.pdf | Μέθοδος Β-ΤΔΛ-28 με την τεχνική LC-MS/MS: Eσωτερική Μέθοδος Β-ΜΔ-05, επικυρωμένη σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ 2021/808 και την Απόφαση 2002/657 |
| 2. Ιχθείς και ιχθυοτροφές | 1. Προσδιορισμός μολύβδου, καδμίου, χαλκού, αρσενικού 2. Προσδιορισμός μολύβδου, καδμίου, χαλκού, αρσενικού, υδραργύρου | ETAAS: Εσωτερική μέθοδος Β-ΜΔ-02 ICP-MS: Εσωτερική μέθοδος Β-ΜΔ-02.1 |
| 3. Νερά (πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια) | Προσδιορισμός ολικού και εξασθενούς Cr | ETAAS: Εσωτερική μέθοδος Β-ΜΔ-04 |
| 4. Νερά (πόσιμα, θαλασσινά νερά και νερά ψύξης) | Προσδιορισμός των μετάλλων Li, Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zu, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg, Pb, Sb | ICP-MS: Εσωτερική μέθοδος Β-ΜΔ-12 |
| 5. Παιδικές Τροφές με βάση τα δημητριακά | Προσδιορισμός των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Ε και D3 | LC-MS/MS:Εσωτερική Μέθοδος Β-ΜΔ-09 |
| 6. Πρώτες ύλες και Τελικά προϊόντα ζωοτροφών (εκτός ανόργανων πρώτων υλών) | 1. Προσδιορισμός προφίλ ολικών αμινοξέων (Ασπαρτικό οξύ, Σερίνη, Γλουταμικό οξύ, Προλίνη, Γλυκίνη, Αλανίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη, Τυροσίνη, Φαινυλαλανίνη, Λυσίνη, Ιστιδίνη , Αργινίνη, Μεθιονίνη, Κυστίνη). 2. Προσδιορισμός Ψευδαργύρου, Σιδήρου, Χαλκού, Μαγγανίου | LC-MS/MS:Εσωτερική Μέθοδος Β-ΜΔ-10 MPAES: Εσωτερική μέθοδος Β-ΜΔ-02.2 |

Τόπος αξιολόγησης: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Ν.Θωμαΐδης, Μ.Κωστάκης, Α.Πανάρα.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 636-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 29.11.2026.

Αθήνα, 12.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ