Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 649-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών και Λυμάτων της Π.Ε.Α. Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου)

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Πόσιμα νερά | 1. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA 2510-B* |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας | Υπολογιστική μέθοδος APHA 2340* |
|  | 4. Προσδιορισμός των κατιόντων Na, K, Mg, NH4 , Ca | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14911:2000 |
|  | 5. Προσδιορισμός των ανιόντων F, Cl, NO3, SO4 | ISO 10304-1:2007 |
|  | 6 .Προσδιορισμός Αντιμονίου - Sb | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 7.Προσδιορισμός Αργιλίου Al | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 8.Προσδιορισμός Αρσενικό As | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 9.Προσδιορισμός Καδμίου Cd, | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 10.Προσδιορισμός Χρωμίου Cr | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 11.Προσδιορισμός Χαλκού Cu | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 12.Προσδιορισμός Μαγγανίου Mn | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 13 .Προσδιορισμός Νικελίου Ni. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 14 .Προσδιορισμός Υδραργύρου Hg. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 15 .Προσδιορισμός Μολύβδου Pb. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 16 .Προσδιορισμός Σελινίου Se. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 17 .Προσδιορισμός Σιδήρου Fe. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
|  | 18. Προσδιορισμός Ουρανίου U. | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294 1: 2007 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17294-2: 2016 |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Πόσιμα νερά και θαλάσσια νερά | 1. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli. | ISO 9308- 1:2014/Amd 1:2016. |
|  | 2. Ανίχνευση και απαρίθμιση εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| Πόσιμα νερά | 3. Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22 οC και 36 οC. | ISO 6222:1999 |
| Πόσιμα, υπόγεια και επιφανειακά νερά | 4. Kαταμέτρηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) | ISO 14189 :2013 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23nd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης:    Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Καραντώνη 6 (Χημικό Εργαστήριο) και Παγανή 1  (Μικροβιολογικό Εργαστήριο), Μυτιλήνη ΤΚ 81100, Λέσβος.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Κεφαλάς, Ν. Γκόγκα

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.09.2022.                  Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 649-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις              03.01.2027.

Αθήνα, 18.12.2023.

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.