Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 411-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της Ηπειρωτικό Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Παπαθανασίου Ι.- Λαμπρόπουλος Ι.O.E.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1.Νερά, πόσιμα, επιφανειακά και υπόγεια | Προσδιορισμός pH | APHA*4500 Η+-B, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 2. Προσδιορισμός ιόντων αμμωνίου | APHA*4500 ΝΗ3-F, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 3. Προσδιορισμός νιτρωδών | APHA* 4500 NO2, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών | APHA* 4500 NO3 -B (UV screening method) 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 5. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | APHA*, 2510 B. 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 6. Προσδιορισμός Θειικών | APHA, 4500-SO42- E Θολερομετρική μέθοδος – F, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 7. Προσδιορισμός Χλωριούχων | APHA*, 4500-Cl- B Αργυρομετρική μέθοδος – F, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 8. Προσδιορισμός Ευκόλως Απελευθερούμενων Κυανιούχων & Ελεύθερων Κυανιούχων | Merck Spectroquant 1.09701 – φωτομετρική μέθοδος ανάλογη των EPA και ISO 6703 |
|  | 9. Προσδιορισμός Θολερότητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA*2130, ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ, 24η Έκδοση, 2023 |
| 2.Νερά πόσιμα | 1.Προσδιορισμός χρώματος | APHA*2120-C, ΧΡΩΜΑ, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | Προσδιορισμός υπολειμματικού χλωρίου | Μέθοδος κατασκευαστή Martini instruments βασισμένη στην APHA 4500-Cl G, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | Προσδιορισμός σιδήρου (Fe) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3111 B-Fe, ατομική απορρόφηση φλόγας 24η Έκδοση, 2023 |
|  | Προσδιορισμός μαγγανίου (Mn) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3111 B-Mn, ατομική απορρόφηση φλόγας 24η Έκδοση, 2023 |
|  | Προσδιορισμός νατρίου (Na) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3500-Na Β φλογοφωτομετρία, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | Προσδιορισμός καλίου (K) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 3500-K Β φλογοφωτομετρία, 24η Έκδοση, 2023 |
| 3. Νωπό γάλα | 1. Προσδιορισμός σημείου πήξεως | Μέθοδος ρουτίνας θερμίστορ – κρυοσκοπίου, ISO 5764:2009, IDF 108:2009/Annex C |
|  | 2. Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης σε νωπό γάλα | Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid Infrared Spectrometry (MIR) (Lactoscope , Delta Instruments), βασισμένη στο ISO 9622:2013 (IDF 141) |
|  | 3. Προσδιορισμός γίδινου γάλακτος σε νωπό πρόβειο γάλα | Μέθοδος radial immuno diffusion για τον προσδιορισμό γίδινου γάλακτος σε πρόβειο γάλα SRID test IDBIOTECH |
| 4. Τυριά και επεξεργασμένα τυριά | 1. Προσδιορισμός λίπους | ISO 23319:2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός στερεού υπολείμματος | ISO 5534: 2004 |
|  | 3. Προσδιορισμός χλωριούχου νατρίου | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στη AOAC Official Method 935.43 |
|  | 4. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kheldahl | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα ISO 8968-1:2014 και ISO 1871:2009 |
| 5. Ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kheldahl | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στα ISO 5983-1:2005 και ISO 1871:2009 |
| 6.Λύματα - Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός COD | Merck Spectroquant 1.09772-1.09773– φωτομετρική μέθοδος ανάλογη του ISO 8466-1 |
|  | 2. Προσδιορισμός BOD5 | Μέθοδος κατασκευαστή VELP βασισμένη στην APHA 5210-5-DAY BOD TEST, 24η Έκδοση, 2023 |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA, 2540 D.Total Suspended Solids Dried at -103-105 0C , 24η Έκδοση, 2023 |
| 1.Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά και Θαλασσινά | Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E. coli | ISO 9308-1: 2014 |
|  | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| 2.Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά | Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας (22 oC) | ISO 6222:1999 |
|  | Καταμέτρηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας (37 oC) | ISO 6222:1999 |
|  | 3.Kαταμέτρηση του Cl. perfringens | ISO 14189:2013 |
| 3.Τρόφιμα | 1. Ανίχνευση της Listeria monocytogenes/Listeria spp | BIORAD (AFNOR No: BRD 07/4-9/98) |
| 4.Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση της Salmonella spp | BIORAD (AFNOR NoBRD 07/11-12/05) |
|  | 2. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 ºC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 3. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων | ISO 6888-2:2021 |
|  | 4. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 5. Καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 6. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
| 5. Νωπό γάλα | Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων (β- λακτάμες, μακρολίδια, τετρακυκλίνες, αμινογλυκοσίδες, σουλφοναμίδες) | Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή DELVO TEST SP NT επικυρωμένη σύμφωνα με την Οδηγία Επικύρωσης screening method της 20.1.2010 της Ε.Ε |
|  | Ανίχνευση παρουσίας β-λακταμών και τετρακυκλίνων σε νωπό γάλα | Ειδική αντίδραση αντισώματος αντιγόνου και ανοσοχρωματογραφία κατασκευαστή Analytic planet |
| 6. Περιττώματα ζώων και δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | Ανίχνευση Salmonella spp (εκτός svs typhi,paratyphi) | ISO 6579-1:2017 |
| 7. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw>0.95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ΙSO 21527-1:2008, |
| 8. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw≤0.95 | Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2:2008 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης, θαλασσινά νερά. | 1. Προσδιορισμός μικροβιολογικών παραμέτρων | ISO 19458:2006 ISO 5667-3:2018 ISO 5667-14:2014 |

*  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 24rd Edition, 2023

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, KA΄ Φεβρουαρίου 192, Ιωάννινα.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Λαμπρόπουλος Ι.,Λαγού Μ.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  03.07.2023

Το  Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 411-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 11.02.2029.

Αθήνα, 12.02.2024

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές

###### Μικροβιολογικές δοκιμές