Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 774-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Χημικού Εργαστηρίου της POLLUTION CHEMISTS O.E.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια | 1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 3. Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων NΗ4 | HACH LCK 304 |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων NΟ3 | HACH LCK 339 |
|  | 5. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων NΟ2- | HACH LCK 341 |
|  | 6. Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας | HACH LCK 327 |
|  | 7. Προσδιορισμός ιόντων ασβεστίου Ca | HACH LCK 327 |
|  | 8. Προσδιορισμός ιόντων μαγνησίου Mg | HACH LCK 327 |
|  | 9. Προσδιορισμός ιόντων Χλωρίου Cl | HACH LCK 311 |
|  | 10. Προσδιορισμός φωσφορικών ιόντων PO4 | HACH LCK 349 |
|  | 11. Προσδιορισμός θειικών SO4 | HACH METHOD 8051 |
|  | 12. Προσδιορισμός αλκαλικότητας | IN HOUSE METHOD BASED ON APHA 2320 |
|  | 13. Προσδιορισμός σιδήρου Fe | HACH LCK 521 |
|  | 14. Προσδιορισμός χαλκού Cu | HACH LCK 329 |
|  | 15. Προσδιορισμός ολικού χρωμίου-Cr | HACH LCS 313 & HACH LCK 313 |
|  | 16. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου- Cr IV | HACH LCS 313 & HACH LCK 313 |
|  | 17. Προσδιορισμός ψευδαργύρου -Zn | HACH LCS 360 & HACH LCK 360 |
|  | 18. Προσδιορισμός μαγγανίου-Mn | HACH LCW 532 |
|  | 19. Προσδιορισμός (TDS) διαλυμένων στερεών | BASED ON APHA 2450C |
| 2. Υγρά Απόβλητα | 1. Προσδιορισμός COD | HACH LCK 314,514 |
|  | 2. Προσδιορισμός BOD5 | BASED ON APHA 5210D |
|  | 3. Προσδιορισμός (SS) αιωρούμενων στερεών | BASED ON APHA 2450D |
|  | 4. Προσδιορισμός (TDS) διαλυμένων στερεών | BASED ON APHA 2450C |
|  | 5. Προσδιορισμός ολικού αζώτου TN | HACH LCK 138 |
|  | 6. Προσδιορισμός ολικού φωσφόρου TP | HACH LCK 348 |
|  | 7. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 |
|  | 8. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
|  | 9. Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων NΗ4 | HACH LCK 304 |
|  | 10. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων NΟ3 | HACH LCK 339 |
|  | 11. Προσδιορισμός σιδήρου Fe | HACH LCK 521 |
|  | 12. Προσδιορισμός χαλκού Cu | HACH LCK 329 |
|  | 13. Προσδιορισμός ολικού χρωμίου Cr | HACH LCS 313 & HACH LCK 313 |
|  | 14. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου Cr IV | HACH LCS 313 & HACH LCK 313 |
|  | 15. Προσδιορισμός ψευδαργύρου Zn | HACH LCS 360 & HACH LCK 360 |
|  | 16. Προσδιορισμός μαγγανίου Mn | HACH LCW 532 |
| 3. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών, θάλασσας | 1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:1993 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | ΕΛΟΤ 658:1983 |
| 4. Νερά κολυμβητικών δεξαμενών | Προσδιορισμός αλκαλικότητας | IN HOUSE METHOD BASED ON APHA 2320 |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1. Περιττώματα ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. (εκτός svs typhi, paratyphi) | ISO 6579-1 :2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση Campylobacter spp | ISO 10272-2:2017 |
| 2. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Ανίχνευση Salmonella spp. (εκτός svs typhi, paratyphi) | ISO 6579-1 :2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση του συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 οC | ISO 4833-1:2013/AMD1:2022 |
|  | 3. Ανίχνευση της Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
|  | 4. Καταμέτρηση των εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2:2017 |
|  | 5. Καταμέτρηση Bacillus cereus | ISO 7932:2004/AMD 1:2020 |
|  | 6. Καταμέτρηση Pseudomonas spp | ISO 13720:2010 |
|  | 7. Καταμέτρηση Ε. coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση | ISO 16649-2:2001 |
|  | 8. Καταμέτρηση Campylobacter spp | ISO 10272-2:2017 |
|  | 9. Καταμέτρηση Clostridium perfringens | ISO 7937:2004 |
| 3.Τρόφιμα, ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής και χειρισμού τροφίμων | 1. Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 2. Καταμέτρηση κοαγκουλάση – θετικών σταφυλόκοκκων (Staphylococcus aureus και άλλα είδη) | ISO 6888-2:2021 |
| 4. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw> 0,95 | 1. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-1:2008 |
| 5. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw ≤ 0,95 | 1. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων | ISO 21527-2:2008 |
| 6. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, Θαλασσινά, Κολυμβητικών δεξαμενών | 1. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22±2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 2. Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 36±2 οC | ISO 6222:1999 |
|  | 3. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2000 |
|  | 4.Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9808-1:2014 |
|  | 5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | ΙSO 14189:2013 |
| 7. Νερά πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, Κολυμβητικών δεξαμενών | Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
| 8. Λύματα | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2000 |
| 9. Επεξεργασμένα λύματα | Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli και ολικών κολοβακτηριοειδών | ISO 9808-1:2014 |
| Δειγματοληψία |
| 1. Δείγματα επιφανειών από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων με τη χρήση τρυβλίων επαφής | Οριζόντια μέθοδοι δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές-Τεχνική μέτρησης αποικιών στους 30 οC | ISO 18593:2018 |
| 2. Δείγματα επιφανειών από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων με τη χρήση βαμβακοφόρων στειλεών | Οριζόντιες μέθοδοι δειγματοληψίας για μικροβιολογικές δοκιμές | ISO 18593:2018 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων,  Φρίζη 1 & Παπαναστασίου, 34100, Χαλκίδα.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Αγγελική Τσαπουρνιώτη, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 774-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, παρατείνεται μέχρι την 14.05.2024.

Αθήνα, 02.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.