Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Aρ. 671-3 του Εργαστηρίου Δοκιμών Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνική Σχολή

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Νερά (υπόγεια και επιφανειακά) και απόβλητα | 1.Χλωριόντα | APHA* 4500-Cl-A, B |
|  | 2.Εξασθενές χρώμιο | Φασματοφωτομετρική μέθοδος με χρήση πρότυπης καμπύλης APHA* 3500 –Cr A, B |
|  | 3.Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | APHA* 5220 A, B, C |
|  | 4.Ολικό άζωτο κατά Kjeldahl | APHA* 4500-Norg A, B,C APHA* 4500-NH3 C |
|  | 5.Ολικά στερεά | APHA* 2540 A, B |
|  | 6.Ολικά αιωρούμενα στερεά | APHA* 2540 A, B,C ,D |
|  | 7.Ολικά διαλυμένα στερεά | APHA* 2540 A, C |
|  | 8.Αγωγιμότητα | APHA* 2510 A, B |
|  | 9.pH | APHA* 4500- H+ A & B |
|  | 10.Χρώμα | Φασματοφωτομετρική μέθοδος με χρήση πρότυπης καμπύλης βασισμένη σε APHA* 2120 Α, B, C |
|  | 11.Αλκαλικότητα | APHA* 2320 Β |

(*) APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Ed., 2017.

Τόπος  αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50 100.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Αμανατίδου Ελισάβετ, Τρικοιλίδου Ελένη, Σαμιώτης Γεώργιος, Πεκρίδης Γεώργιος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.12.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 671-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 22.04.2023.

Αθήνα, 17.02.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ