Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 1172-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της CORAL-ΧΗΜΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές δοκιμές |
| 1. Πετρέλαιο και προϊόντα του | 1. Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) | Μέθοδος πυκνομέτρου ASTM D1298-12b(2017) |
|  | 2. Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους και πυκνότητας ρευστών με χρήση ιξωδόμετρου τύπου Stabinger (και υπολογιστικός προσδιορισμός του κινηματικού ιξώδους) | ASTM D7042-21 |
|  | 3. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (% wt) | Μέθοδος φθορισμού ακτίνων Χ ISO 8754:2003 |
|  | 4. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης - Μέθοδος Pensky-Martens κλειστού δοχείου | ISO 2719:2016/Amd 1:2021 |
|  | 5. Προσδιορισμός υγρασίας – Mέθοδος Κουλομετρίας (Karl Fischer) | ISO 12937:2000 |
| 2. Πετρελαιοειδή | 1. Προσδιορισμός τέφρας | EN ISO 6245:2001 |

Τόπος  αξιολόγησης:  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λεωφόρος Δημοκρατίας 192, 18863, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Παγκοπούλου Ειρήνη, Δημήτριος Πέττας.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1172-3 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 6.08.2028.

Αθήνα, 14.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.