Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 553-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. (LABOR)

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| I. Ηλεκτρικές Δοκιμές |
|  | Διηλεκτρική αντοχή |  |
|  | (0-4,2) kV AC |  |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §15.3 & §15.4 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §19.3 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §13.3 & §16.3 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 + Α1:2013 + Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 + Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 + Α11:2019 + Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 + Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021 +Α2:2021 +Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §10.2.2 & §4.9.2 & §4.4.5 ΕΝ 60598-2-20:2015 §20.15 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.8.3 §15.5.2 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.8.3 & §15.5.2 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §16.2 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §14.3 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §13.2 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §15.2 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §17.2 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011+Α2:2013 §5.2 |
|  |  | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 §5.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.8 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §11.3 EN IEC 61386-21:2021 EN IEC 61386-22:2021 EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008 +A1:2017 §11.3 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §12 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.9.2 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §18.1 & §18.3 & §18.4 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §12.7 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 §11.4 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 §11.4 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §12.7 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §10 & §12 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.9 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Δοκιμή κρουστικής τάσης |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §14 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §20.1.12 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 Annex A §4 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.8.3.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 Annex P.3.4.2 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.9.3 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §11.4.2 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.2.4 & § 5.4.5.2 |
| Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε συστήματα χαμηλής τάσης |  | ΕΝ IEC 60664-1:2020 /ΑC:2020 §6.1.2.2.1 |
|  | Ρεύμα διαρροής και ρεύμα επαφής (0-30) mA AC |  |
| Ηλεκτρικός Εξοπλισμός |  | EN 60990:2016 |
|  |  | IEC 60990:2016 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §13.2 & §16.2 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 + A11:2012 |
|  |  | + A12:2016 + AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009+A1:2016+A2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §10.2 & §10.2.1 & §4.9.2 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.7.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.7.4 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §13.3 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §13 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011+Α2:2013 §5.1 |
|  |  | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 §5.1 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §10.4 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §18.5 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 §18.101, §18.102 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §12.6 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 §11.7 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 §11.7 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §12.6 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.7 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Αντίσταση μονώσεων |  |
|  | (0,1-200) ΜΩ με τάση 500V DC |  |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων |  | IEC 60092-504:2016 |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §15.3 & §15.4 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §19.2 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Επαλήθευση |  | HD 60364-6:2016 +Α11:2017 +A12:2017 §6.4.3.3 |
|  |  | IEC 60364-6:2016 §6.4.3.3 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §10.2 & §10.2.1 & §4.9.2 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §16.1 IEC 60669-1:2017 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §14.2 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §13.1 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §17.1 |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §15.3 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §11 Annex L8.2 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §11.3 EN IEC 61386-21:2021 EN IEC 61386-22:2021 EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008+A1:2017 §11.3 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §11.9 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §18.2 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §12.5 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 §11.5 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 §11.5 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §12.5 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex M.6.2 |
| Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε αμπάρια και δεξαμενές έρματος |  | IACS*** SC180:Sept.2003 §3.4.1 |
|  | Ισχύς και ρεύμα εισόδου |  |
|  | (0,05-20) kW / (0-600)Α |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §10.1 & §10.2 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §4.11 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §4.11 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §11 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011+Α2:2013 §1.6.2 |
|  |  | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 §1.6.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §5.1.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §8 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex B2.5, §6.2.2 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Αντίσταση Γείωσης (0-7) Ω |  |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §12.2 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §10.2 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §27.5 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §7.2 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.6.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.6.4 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §11.1 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §11.4 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §9.3.1 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §26.5 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §11.5 IEC 60884-2-5:2017 §14.101 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011+Α2:2013 §2.6.3.4 |
|  |  | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 §2.6.3.4 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.5.2 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §11.2 EN IEC 61386-21:2021 EN IEC 61386-22:2021 EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008+A1:2017 §11.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §9.5.2 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.5.2 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §24.4 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §12.3 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.6.4.1 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Εκφόρτιση φορτίου |  |
|  | (0-230 V) AC |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.5 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §8.2.7 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.4.3 §8.4.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.4.3 §8.4.4 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §9.1 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011+Α2:2013 §2.1.1.7 |
|  |  | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 §5.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.6.2 §6.10.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 §6.6.2 §6.10.3 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §10.2 & Annex L |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §9.2 & §9.3 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §7.2.3 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §13.8 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.5.2.2 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Κατηγοριοποίηση πηγών ηλεκτρικής ενέργειας ως προς τον κίνδυνο από επαφή |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §8.1.4 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.4.3 §8.4.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.2 §8.4 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §9.1 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 §6.3 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §10.4 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.8 & §19.20.1 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.2.2 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Δοκιμή αντοχής |  |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §17 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Ελεγκτές θερμοκρασίας |  | EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020 §17 |
|  | Δοκιμή θερμικής αντοχής τυλιγμάτων στραγγαλιστικού πηνίου |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §13 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή συνθηκών σφάλματος σε συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §14 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 EN 60598-2-20:2015 §20.13.4 |
|  | Mandrel Test |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 Annex N |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Μέτρηση τάσης πυκνωτή |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων - Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες φθορισμού. |  | EN 61347-2-8:2001 + AC:2003 + A1:2006 + AC:2010 §14.2 |
|  |  | IEC 61347-2-8:2000 + A1:2006 §14.2 |
|  | Δοκιμή λειτουργικής ασφάλειας |  |
| Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED |  | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 §J.11 |
|  |  | IEC 61347-2-13:2013 + A1:2016 §J.11 |
|  | Έλεγχος τάσης και ρεύματος λειτουργίας |  |
| Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED |  | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 §J.5 & J.6 |
|  |  | IEC 61347-2-13:2013 + A1:2016 §J.5 & J.6 |
|  | Έλεγχος μέγιστης τάσης εξόδου |  |
| Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED |  | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 §21 |
|  |  | IEC 61347-2-13:2013 + A1:2016 §21 |
|  | Μέτρηση τάσης και ρεύματος εξόδου μετασχηματιστή, υπό φορτίο |  |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §11.1 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Μέτρηση τάσης εξόδου μετασχηματιστή, χωρίς φορτίο |  |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §12 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης μετασχηματιστή |  |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §13 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Διατάξεις προστασίας μετασχηματιστή από υπερφόρτιση |  |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §20.12 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή διαχωρισμού μεταξύ εξωτερικού κυκλώματος και γείωσης |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.11 |
|  |  | IEC 62368-1:2018 §5.4.11 |
|  | Δοκιμή ρίψης εξοπλισμού που περιέχει δευτερεύουσα μπαταρία λιθίου |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex M.4.4 |
|  | Δοκιμή σε αντιστάτες που λειτουργούν ως ασφάλειες |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G.10 |
|  | Δοκιμή ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει λειτουργία αποφόρτισης πυκνωτή |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G.16 |
|  | Δοκιμή αντίστασης επαφής συνδέσεων και ακροδεκτών χωρίς κοχλίες |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §15.5.2.1 & §15.6.3.1 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Θερμική δοκιμή συνδέσεων και ακροδεκτών χωρίς κοχλίες |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §15.5.2.2 & §15.6.3.2.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή αντοχής σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα επαφής |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §4.11.6 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §17 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή αντοχής στην υγρασία με χλωριούχο νάτριο |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §15.2 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
|  | Αντοχή σε επιφανειακά ρεύματα (tracking test) (0-600) V AC |  |
| Συμπαγή μονωτικά υλικά |  | EN IEC 60112:2020 |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §21.5 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §27.5 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις |  | ΕΝ 60320-1:2015 + A1:2021 § 27.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 Annex N |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §13.4 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.9.1.7 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.9.1.7 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §24.2 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §19 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §21.2.7 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 Annex G |
| Διάφορες λυχνιολαβές |  | ΕΝ 60838-1:2017 +A1:2017 +A2:2017 +A11:2021 §17.5 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2006 + A2:2013 + A1:2006 §28.2 CEE 7/63, § 28b |
| Διακόπτες για συσκευές |  | EN IEC 61058-1:2018 Annex C |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §20.5 |
| Διατάξεις για τη σύνδεση φωτιστικών σωμάτων για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | EN 61995-1:2008 +A1:2017 + A11:2021 § 26.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §18.5 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §27.5 & Annex G |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.3.3 |
|  | Δοκιμές μονωτικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες |  |
|  | (glow wire test) (500-980) oC |  |
| Δοκιμές κινδύνου φωτιάς - Μέθοδοι δοκιμής που βασίζονται σε πυρακτωμένο/ θερμαινόμενο σύρμα - Συσκευή σύρματος πυράκτωσης και κοινή διαδικασία δοκιμής |  | EN IEC 60695-2-10:2021 |
| Δοκιμές κινδύνου φωτιάς - Μέθοδοι δοκιμής που βασίζονται σε πυρακτωμένο / θερμαινόμενο σύρμα - Μέθοδος δοκιμής ευφλεκτότητας σύρματος πυράκτωσης για τελικά προϊόντα |  | EN IEC 60695-2-11:2021 |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §21.3 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §27.4 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις |  | ΕΝ 60320-1:2015 + A1:2021 § 27.1 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §30.2 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §13.3 & 4.21.4 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §24.1 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §18 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 Annex G2 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 Annex G2 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §29.2 |
| Διάφορες λυχνιολαβές |  | ΕΝ 60838-1:2017 +A1:2017 +A2:2017 +A11:2021 §17.3 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2006 + A2:2013 + A1:2006 §28.1.1 |
| Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος για προστασία από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60898-1:2019 §9.15 |
| Διακόπτες για συσκευές |  | EN IEC 61058-1:2018 §21.2 |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §20.3 |
| Διατάξεις για τη σύνδεση φωτιστικών σωμάτων για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | EN 61995-1:2008 +A1:2017 + A11:2021 § 26.1 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §18.3 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §13.1.3.1 EN IEC 61386-21:2021 EN IEC 61386-22:2021 EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008+A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.2.3.2 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.2 & §27.4 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή πίεσης σφαίρας |  |
| Δοκιμές κινδύνου φωτιάς - Μη κανονική θερμότητα - Δοκιμή πίεσης με σφαίρα |  | EN 60695-10-2:2014 |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021 +A11:2021 §21.1 |
| Ρευματοδότες, ρευματολήπτες, συζευκτήρες για βιομηχανική χρήση. |  | ΕΝ 60309-1:1999 +Α1:2007 +A2:2012 §27.3 |
|  |  | IEC 60309-1:2021 |
| Ζεύκτες συσκευών για οικιακή και παρόμοιες γενικές χρήσεις |  | ΕΝ 60320-1:2015 + A1:2021 § 24.1 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §30.1 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §13.2.1 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.8.4.1 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.8.4.1 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §21.2, §21.3 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακή και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670-1:2021 +A11:2021 §16.1 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 Annex G5 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 Annex G5 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §29.1 |
| Διάφορες λυχνιολαβές |  | ΕΝ 60838-1:2017 +A1:2017 +A2:2017 +A11:2021 §17.1 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2006 + A2:2013 + A1:2006 §25.2 |
| Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος για προστασία από υπερεντάσεις για οικιακή και παρόμοιες εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60898-1:2019 §9.14.3 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011, +Α2:2013 §4.5.5 |
| Διακόπτες για συσκευές |  | EN IEC 61058-1:2018 §21.1 |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §20.1 |
| Διατάξεις για τη σύνδεση φωτιστικών σωμάτων για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | EN 61995-1:2008 +A1:2017 + A11:2021 §23 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §18.1 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §27.1 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.1.10 |
| II. Δοκιμές Ασφάλειας |
|  | Δοκιμές Θερμοκρασίας |  |
| Φωτεινά σήματα με λαμπτήρες εκκένωσης ή / και LED (δίοδοι εκπομπής φωτός) ή / και EL (ηλεκτροφωταύγειας) φωτιστικά με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V, με εξαίρεση τον γενικό φωτισμό, τον φωτισμό κυκλοφορίας ή έκτακτης ανάγκης |  | EN 50107-3:2018 §9.1.2.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §11 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §12.4.1, 12.5.1,12.7.2 Annex E, Annex K |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §11.1 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §11.1 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §17 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §14 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §12 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §19 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §10 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 + A1:2021 Annex H.12 IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED |  | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 §15 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §§10.10 & Annex O |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §14 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §11.9 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §11.9 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §9 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.1.4 & §9.3.2 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Προστασία από ηλεκτροπληξία |  |
| Κοχλιωτές λυχνιολαβές Edison |  | EN 60238:2018 §10.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §8 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 + A11:2012 |
|  |  | + A12:2016 + AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009+A1:2016+A2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Λυχνιολαβές σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και λαβές εκκινητών |  | ΕΝ 60400:2008 +A1:2011, § 8 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §8.2 ΕΝ 60598-2-20:2015 §20.12.2 ΕΝ 60598-2-20:2015 §20.12.3 ΕΝ 60598-2-20:2015 §20.12.4 ΕΝ 60598-2-20:2015 Annex A §6.4.1 ΕΝ 60598-2-21:2015 Annex A §6.4.1 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §6 |
|  |  | IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §8.1.9 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §9 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002, +A1:2006 +A2:2013, §10 IEC 60884-2-5:2017 §10.101 IEC 60884-2-7:2013 §10.1 IEC 60884-2-7:2013 §10.2 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.2 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §10 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §8.4 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §9.1 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §7.2, §11.3.2 |
| Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα |  | EN 61851-23:2014 /AC:2016 §7 |
|  |  | IEC 61851-23:2014 §7 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §8 |
| Διατάξεις για τη σύνδεση φωτιστικών σωμάτων για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | ΕΝ 61995-1:2009 +Α1:2017 + A11:2021 , §10 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.3.2 |
|  | Δοκιμή προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 + Α1:2021 Annex L |
|  |  | EN 61347-1:2015 +Α1:2017 Annex L |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §15.5.1.1 |
|  |  | IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §20.8, §20.9 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή πρόσβασης σε ηλεκτρικές πηγές ενέργειας και στα μέσα προστασίας αυτών |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.3.2.1 |
|  | Καλύμματα για ανοίγματα εξαερισμού |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex B.3.2 |
|  | Εναλλακτική μέθοδος δοκιμής υπερφόρτωσης DC κινητήρα |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G.5.4.5.3 & G.5.4.6.3 |
|  | Θερμική δοκιμή σε συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 Annex B |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή προστασίας από υπερθέρμανση |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 Annex C.7 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή προσβάσιμων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αναγκαστικά έρχονται σε επαφή με τον ασθενή |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §8.4.2 |
|  |  | IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 |
|  | Δοκιμή επικίνδυνων καταστάσεων και συνθηκών σφάλματος για ιατρικό εξοπλισμό |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §13 |
|  |  | IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 |
|  | Δοκιμή γενικών απαιτήσεων για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε οικιακό υγειονομικό περιβάλλον |  | EN 60601-1-11:2015 +A1:2021 §5 |
|  | Δοκιμή προστασίας από βραχυκύκλωμα σε φωτιστικά |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 §4.26 |
|  | Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου |  |
|  | (10 Hz – 100 kHz) |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης Καθαριστές αέρα, κλιματιστικά, φορτιστές μπαταριών, ηλεκτρικές κουβέρτες, blender,, αποχυμωτές, καφετιέρες, καφεκοπτικά, θερμοπομποί, φριτέζες, συσκευές οδοντικής υγιεινής, βραστήρες αυγών, συσκευές σάουνας προσώπου, ανεμιστήρες, αεροκουρτίνες, συσκευές γυαλίσματος πατωμάτων, συσκευές θέρμανσης φαγητού, Επιτοίχιες και επιδαπέδιες συσκευές θέρμανσης με αέριο, συσκευές έναυσης αερίου, σχάρες, κουρευτικές μηχανές, πιστολάκια μαλλιών, αντλίες θερμότητας, θερμαντικά χαλάκια, θερμοφόρες, εστίες - μάτια επαγωγικές και μη, παγωτομηχανές, εμβαπτιζόμενοι θερμαντήρες, συσκευές σιδερώματος, μαχαίρια, φούρνοι/φούρνοι μικροκυμάτων, μηχανές μασάζ, καλοριφέρ λαδιού, κουζίνες, ψυγεία, συσκευές solaria, θερμοσυσσωρευτές, εργαλεία, σκούπες, στεγνωτήρια, πλυντήρια, θερμαντήρες νερού, τζακούζι |  | ΕΝ 62233:2008/corrigendum Aug. 2008 |
| III. Διαστασιακές Δοκιμές |
|  | Μέτρηση αποστάσεων στον αέρα, ερπυσμού και στερεής μόνωσης |  |
| Φωτεινά σήματα με λαμπτήρες εκκένωσης ή / και LED (δίοδοι εκπομπής φωτός) ή / και EL (ηλεκτροφωταύγειας) φωτιστικά με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V, με εξαίρεση τον γενικό φωτισμό, τον φωτισμό κυκλοφορίας ή έκτακτης ανάγκης |  | EN 50107-3:2018 §4.2.6.3 & 4.3 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §29 & Annex L |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §11 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.9 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §23 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §20 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §28 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §27 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §6.7 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 + A1:2021 §16 IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου που τροφοδοτούνται με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα για δομοστοιχεία LED |  | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 §17 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.4 & Annex F |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.1, §26.2, §26.3 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §11.6 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §11.6 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §17 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex O & §5.4.2 & §5.4.3 & §5.4.4 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Δοκιμή ελέγχου διαστάσεων εσωτερικής καλωδίωσης |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §5.3 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §21 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Μέτρηση οπών αποστράγγισης |  |
| Φωτεινά σήματα με λαμπτήρες εκκένωσης ή / και LED (δίοδοι εκπομπής φωτός) ή / και EL (ηλεκτροφωταύγειας) φωτιστικά με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V, με εξαίρεση τον γενικό φωτισμό, τον φωτισμό κυκλοφορίας ή έκτακτης ανάγκης |  | EN 50107-3:2018 §4.5 |
| Κιβώτια και περιβλήματα για ηλεκτρικά εξαρτήματα για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | EN IEC 60670:2021 + A11:2021 §12.2 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.17 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.17 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| IV. Ακουστικές Δοκιμές |
|  | Δοκιμή για σήματα κουδουνίσματος τηλεφώνου |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex H.2 |
|  | Δοκιμή ελέγχου χαρακτηριστικών φωτεινής ένδειξης συναγερμού |  |
| Συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα |  | EN 60601-1-8:2007 +A1:2013 +A11:2017 +A2:2021 §6.3.2.2 |
|  | Δοκιμή ελέγχου χαρακτηριστικών ακουστικών σημάτων συναγερμού |  |
| Συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα |  | EN 60601-1-8:2007 +A1:2013 +A11:2017 +A2:2021 §6.3.2.1 |
|  | Δοκιμή ελέγχου έντασης ακουστικών σημάτων συναγερμού και σημάτων |  |
| Συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα |  | EN 60601-1-8:2007 +A1:2013 +A11:2017 +A2:2021 §6.3.3.2 |
|  | Δοκιμή χρονικής καθυστέρησης και διακοπής συναγερμού |  |
| Συστήματα συναγερμού σε ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα |  | EN 60601-1-8:2007 +A1:2013 + A11:2017 + A2:2021 §6.4.1 & 6.5.5 |
|  | V. Μηχανικές Δοκιμές |  |
|  | Έλεγχος προστασίας από κρούση (ΙΚ code) |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60068-2-75:2014 |
|  |  | IEC 60068-2-75:2014 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §21.1 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2010 + Α1:2012 + Α2:2015 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 4.13.1, §4.13.4 a), 4.21.4 |
|  |  | EN 60598-2-3:2003 +A1:2011 §3.6.5.2.1 |
|  |  | IEC 60598-2-3:2002 +A1:2011 §3.6.5.2.1 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §9.8.3.3, §15.3.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §9.8.3.3, §15.3.3 |
| Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |  | ΕΝ 60669-1:2018 §20.2 |
|  |  | IEC 60669-1:2017 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §18,2 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 §20.2 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §24.1 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §8.2.2 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.2.6 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §16.2 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Αγώγιμο σύστημα φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος |  | EN IEC 61851-1:2019 §11.11.2 |
| Εξοπλισμός παροχής DC σε ηλεκτρικό όχημα όπου η προστασία βασίζεται στον ηλεκτρικό διαχωρισμό |  | EN IEC 61851-25:2021 §12.7 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §12.1 |
| Περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού |  | EN 62262:2002 + A1:2021 |
|  |  | IEC 62262:2002 + A1:2021 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §4.8.4.5, 8.10.4, ANNEX T.6, T.9, ANNEX Y6.2 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
|  | Κρούση σε χαμηλή θερμοκρασία -5 °C έως -40 °C |  |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002, +A1:2006 +A2:2013, §24.4 |
| Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων |  | ΕΝ 61386-1-1:2008 +A1:2019 §10.3 |
|  |  | EN IEC 61386-21:2021 + A11:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-23:2021 +A11:2021 |
|  |  | EN 61386-24:2010 |
|  |  | EN 61386-25:2011 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.10 b) |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Αντοχή σε πτώση (drop test) |  |
| Περιβαλλοντικές δοκιμές - Μέρος 2-31: Δοκιμές - Δοκιμή Ec: Συγκλονισμοί σκληρής μεταχείρισης, κυρίως για δοκίμια τύπου συσκευής |  | EN 60068-2-31:2008 |
|  |  | IEC 60068-2-31:2008 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 §15.101 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 §21.101 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 §21.101 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 §21.101 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.13.4 b), §4.13.4 c), §4.13.6 EN 60598-2-20:2015 §20.7.6 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §15.3.4 |
| Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα |  | ΕΝ 60745-1:2009 +A11:2010 ANNEX K20.3, ANNEX L20.201 |
| Ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης |  | ΕΝ 61010-1:2010 +A1:2019 §8.3 |
|  |  | IEC 61010-1:2010 +A1:2016 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §16.3, §16.4 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §4.4.3.3, ANNEX T.7 |
| Οδοντιατρικές μονάδες |  | EN ISO 7494-1:2018 §7.3 |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 516.6 procedure IV |
|  |  | MIL-STD 810H Method 516.8 procedure IV |
|  | Δοκιμές Ευστάθειας |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §20.1 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φορητά φωτιστικά σώματα |  | EN 60598-2-4:2018 §4.7.3 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §9.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §9.4 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §8.6.2, §8.6.4, §8.6.5, §8.6.5, 8.10.5 |
|  | Δοκιμές αντοχής σε ώση- έλξη - συμπίεση - ροπή |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.11, §22.12 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §15.4.6, §15.4.7 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §15.4.6, §15.4.7 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §5.2.10 EN 60598-2-21:2015 §21.7.5 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 + A1:2021 §17 |
| Συστήματα σωληνώσεων για διαχείρηση καλωδίων |  | ΕΝ 61386-1-1:2008 +A1:2019 §10.2 |
|  |  | EN IEC 61386-21:2021 + A11:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-23:2021 +A11:2021 |
|  |  | EN 61386-24:2010 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §25 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §4.8.5, §4.8.4.6, §8.7, §8.8, §8.9, §8.10.3, §8.11.3, §8.12, ANNEX T.2, T.3, T.4 |
|  | Ασκούμενη ροπή σε ρευματοδότη |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.3 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.14.6 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §14.23.2 IEC 60884-2-5:2017 §14.23 IEC 60884-2-5:2017 §14.23.101 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.15 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §4.7 |
|  | Επαναληπτικές καταπονήσεις |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §23.3, §25.14 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.14.3 ΕΝ 60598-2-20:2015 Annex A §6.14.3 ΕΝ 60598-2-21:2015 Annex A §6.14.3 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §8.11.3.6 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.11.3.6 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §22.9.4 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή αγκύρωσης καλωδίου τροφοδοσίας |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §25.15 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §5.2.10 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §8.11.3.6 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.11.3.5 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G. 7 |
|  | Δοκιμή στατικού φορτίου (ανεμοπίεση) |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN 60598-2-3:2003 +A1:2011 §3.6.3.1 |
|  |  | IEC 60598-2-3:2002 +A1:2011 §3.6.3.1 |
|  | Κατηγοριοποίηση πηγών μηχανικής ενέργειας |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §8.2 |
|  | Δοκιμή λάμπας υψηλής πίεσης |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §8.5.5.2 |
|  | Έλεγχος βάρους λαμπτήρα |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.22 |
|  | Δοκιμή θρυμματισμού γυαλιού |  |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 §22.104 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 §22.104 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN 60598-2-3:2003 +A1:2011 §3.6..5.2.2 |
|  |  | IEC 60598-2-3:2002 +A1:2011 §3.6.5.2.2 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex T.10 |
|  | Δοκιμή σε αυτόματα καρούλια καλωδίου |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.16 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
|  | Δοκιμή εισόδου αιχμηρού αντικειμένου σε μόνωση (αντοχή στο χάραγμα) |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §21.2 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §19.10 c) |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή αντοχής ακροδεκτών που προορίζονται για εξωτερικούς αγωγούς |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §26 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §14.4.6 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §22.9.5, §23 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Δοκιμή ανύψωσης |  |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.2.5 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
|  | Δοκιμή πίεσης σε λυχνιολαβή |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.4.4 |
|  | Δοκιμή παραγόντων ασφαλείας μηχανικών αναρτήσεων και συνδέσεων σε φωτιστικά |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §4.14.1 |
|  | Δοκιμή σύσφιξης αγωγού σε κοχλιωτό ακροδέκτη |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §14.4.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
|  | Δοκιμή σύσφιξης αγωγού μεταξύ μεταλλικών επιφανειών |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §14.4.7 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
|  | Δοκιμή μηχανικής αντοχής συνδέσεων και ακροδεκτών χωρίς κοχλίες |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022 §15.5.1, §15.6.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §8 |
|  | Δοκιμή σκληρού χειρισμού |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | EN 60601-1:2006 +A1:2012 +A12:2014 +A2:2021 §15.3.5 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §15.3.5 |
|  | Μηχανικές δοκιμές ακροδεκτών |  |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 , §12.2.5, §12.2.6, §12.2.7, §12.2.8, §12.3.10. |
| VI. Περιβαλλοντικές Δοκιμές |
|  | Δοκιμή αντοχής στη θερμότητα |  |
| Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων |  | EN 61386-1:2008 + A1:2019, § 12.2 |
|  |  | IEC 61386-1:2008 + A1:2017, § 12.2 |
| Συστήματα δύσκαμπτων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-21:2021 + A11:2021 § 12 |
| Συστήματα αναδιπλούμενων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021 § 12 |
| Συστήματα εύκαμπτων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-23:2021 +A11:2021 § 12 |
|  | Δοκιμή περιβαλλοντικών συνθηκών ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 +A2:2021 §5.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §5.3 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε οικιακό υγειονομικό περιβάλλον |  | EN 60601-1-11:2015 + A1:2021 §4.2.1, §4.2.2, §4.2.3 |
|  | Δοκιμή Cab: Υγρή Θερμότητα, steady state |  |
| Δοκιμή Cab: Υγρή θερμότητα, μόνιμη κατάσταση |  | EN 60068-2-78:2013 |
|  |  | IEC 60068-2-78:2012 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | EN 60945:2002 § 8.3 |
|  |  | IEC 60945:2002 § 8.3 |
|  | Δοκιμές Ab, Ad, Ae: χαμηλή θερμοκρασία |  |
| Δοκιμή Α: Ψύχος |  | EN 60068-2-1:2007 |
|  |  | IEC 60068-2-1:2007 |
| Συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας για τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή ψυγμένων, κατεψυγμένων, βαθιά-κατεψυγμένων/γρήγορα -κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτών |  | ΕΝ 12830:2018 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | EN 60945:2002 § 8.4 |
|  |  | IEC 60945:2002 § 8.4 |
|  |  | MSC**/Circ.980 Παράρτημα, § 3.2.3 |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 502.5 procedure I, II, III |
|  |  | MIL-STD 810H Method 502.7 procedure I, II, III |
|  | Δοκιμή Db: Κυκλική Υγρή Θερμότητα |  |
| Δοκιμή Db: Υγρή κυκλική θέρμανση |  | EN 60068-2-30:2005 |
|  |  | IEC 60068-2-30:2005 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | MSC** 70/23/Add.1 Παράρτημα 6, § 1.2 |
| Στρατιωτικός εξοποπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 507.5 procedure I, II |
|  |  | MIL-STD 810H Method 507.6 procedure I, II |
|  | Δοκιμές Na, Nb and Nc: Μεταβολή της θερμοκρασίας |  |
| Δοκιμή Ν: Μεταβολές θερμοκρασίας |  | EN 60068-2-14:2009 |
|  |  | IEC 60068-2-14:2009 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | MSC** 70/23/Add.1 Παράρτημα 6, § 1.2 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 Annex P.2.4.2.1 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 503.5 procedure I-A, I-B, I-C, I-D |
|  |  | MIL-STD 810H Method 503.7 procedure I-A, I-B, I-C, I-D |
|  | Δοκιμή Z/AD: Σύνθετος Θερμοκρασιακός/Υγρασιακός κύκλος |  |
| Δοκιμή Z/AD: Σύνθετη κυκλική δοκιμή θερμοκρασίας/υγρασίας |  | EN 60068-2-38:2009 |
|  |  | IEC 60068-2-38:2009 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | MSC** 70/23/Add.1 Παράρτημα 6, § 1.2 |
|  | Δοκιμή εκτόνωσης πίεσης |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex T.8 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §15.3.6 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.8.3 & §15.3.6 |
|  | Δοκιμές Bb, Bd και Be: ξηρή θερμότητα (25 – 300) oC |  |
| Βασικές διαδικασίες περιβαλλοντικών δοκιμών – Ξηρή Θερμότητα |  | ΕΝ 60068-2-2:2007 |
|  |  | IEC 60068-2-2:2007 |
| Συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας για τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή ψυγμένων, κατεψυγμένων, βαθιά-κατεψυγμένων/γρήγορα -κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτών |  | EN 12830:2018 |
| Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για μηχανολογικές εγκαταστάσεις |  | EN 50178:1997, § 9.4.2.1 |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων |  | IEC 60092-504:2016 Table 1 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΝ 60945:2002, § 8.2, Annex B.2 |
|  |  | MSC**/Circ.980 Annex § 3.2.4 |
| Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε αμπάρια και δεξαμενές έρματος |  | IACS*** SC180:Sept.2003 |
| Στρατιωτικός Εξοπλισμός |  | MIL-STD-810F:2000 Method 501.4 |
|  |  | MIL-STD-810G: 2014 Method 501.6 |
|  |  | MIL-STD-810H:2019 Method 501.7 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §29.3.3 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου |  | EN 61131-2:2007, § 6.1.1 |
| Τροφοδοτικά ισχύος χαμηλής τάσης , έξοδος συνεχούς ρεύματος |  | ΕΝ 61204:1995 +Α1:2001, §7.2.2 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.2.3.1 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
|  | Αντοχή στην υγρασία |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §15.3 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §9.3.1 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §5.7 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §5.7 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §11 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §17.2 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.8 |
|  | Αντοχή στη γήρανση |  |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002, +A1:2006 +A2:2013, §16 |
|  | Διαδικασία θερμικού κύκλου |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §8.9.3.4 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §8.9.3.4 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §5.4.1.5.3 |
|  | Δοκιμή ανθεκτικότητας σε φωτιστικά |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §12.3.1 |
|  | Δοκιμή αλατονέφωσης |  |
| Δοκιμή Ka : αλατονέφωση |  | EN IEC 60068-2-11:2021 |
| Δοκιμή Kb : αλατονέφωση |  | EN IEC 60068-2-52:2018 |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 509.5 procedure I-A, I-B, I-C, I-D |
|  |  | MIL-STD 810H Method 509.7 procedure I-A, I-B, I-C, I-D |
|  | Δοκιμή αντοχής σε σκόνη και άμμο |  |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 510.5 procedure I, ΙΙ |
|  |  | MIL-STD 810H Method 510.7 procedure I, IΙ |
|  | Χαμηλή πίεση αέρα |  |
| Δοκιμή Μ: χαμηλή πίεση αέρα |  | EN IEC 60068-2-13:2021 |
| Στρατιωτικός εξοπλισμός |  | MIL-STD 810G Method 500.5 procedure I, ΙΙ, III, IV |
|  |  | MIL-STD 810H Method 500.6 procedure I, ΙΙ, III, IV |
| VII. Δοκιμές Επίδοσης |
|  | Έλεγχος προστασίας από διείσδυση νερού |  |
| Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (κωδικός IP) |  | ΕΝ 60529:1991 + A1:2000 + Α2:2013 §14 |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων |  | IEC 60092-504:2016 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §15.1, §22.1 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §9.2.3-9.2.9 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §11.6.5, §15.4.7.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §11.6.5, §15.4.7.3 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε οικιακό υγειονομικό περιβάλλον |  | EN 60601-1-11:2015 +A1:2021 §8.3.1 & 8.3.2 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές αντλίες έκχυσης και συσκευές ρύθμισης |  | EN 60601-2-24:2015 §201.11.6.5 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §12.1 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Ρευματοδότες – ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §16.2.2 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | EN 60945:2002, § 8.8, § 8.9 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.3 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §14.1.3 |
|  |  | EN IEC 61386-21:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-22:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008+A1:2017 §14.1.3 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §17 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Ηλεκτρικά παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020 +A11:2020 § 11.1 |
| Στρατιωτικός Εξοπλισμός |  | MIL-STD-810G:2014 Method 512.6 |
|  |  | MIL-STD-810H:2019 Method 512.6 |
| Φανοί σωσιβίων |  | MSC** 70/23/Add.1 Annex 6 § 10.2.5 |
| Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Συστημάτων Εξάντλησης Κοιτών Πλοίων SOLAS. |  | IACS*** SC179:Sept.2003 § 6 |
| Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε αμπάρια και δεξαμενές έρματος |  | IACS*** SC180:Sept.2003, § 4.1 |
|  | Έλεγχος προστασίας από διείσδυση στερεών σωμάτων και σωματιδίων |  |
| Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (κωδικός IP) |  | ΕΝ 60529:1991 + A1:2000 + Α2:2013 § 12, 13, 15 |
| Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων |  | IEC 60092-504:2016 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.1 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 § 8.2.5, 9.2.0, 9.2.1, 9.2.2, 11.2.1, Annex J |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 §5.9.2 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §5.9.2 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε οικιακό υγειονομικό περιβάλλον |  | EN 60601-1-11:2015 +A1:2021 §8.3.1 & 8.3.2 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές αντλίες έκχυσης και συσκευές ρύθμισης |  | EN 60601-2-24:2015 §201.11.6.5 |
| Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60730-1:2016 +A1:2019 +A2:2022 §12.1 |
|  |  | IEC 60730-1:2013 +A1:2015 +A2:2020 |
| Ρευματοδότες – ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 §16.2.1 |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | EN 60945:2002 § 4.6.1, 12.1 |
| Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |  | EN 61386-1:2008 +Α1:2019 §14.1.2 |
|  |  | EN IEC 61386-21:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-22:2021 |
|  |  | EN IEC 61386-23:2021 |
|  |  | IEC 61386-1:2008+A1:2017 §14.1.2 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.3 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §17 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Ηλεκτρικά παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020 +A11:2020 § 11.1 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex V |
|  | Ενεργειακής Απόδοση |  |
| Οικιακοί ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες αποθήκευσης ζεστού νερού |  | COMMISSION REGULATION (EU) No 814/2013 |
|  |  | COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2013 |
|  |  | ΕΝ 50440:2015 +A1:2020 |
| Έμμεσα θερμαινόμενοι θερμοσίφωνες αποθήκευσης ζεστού νερού (boiler) |  | ΕΝ 12897:2016 +A1:2020 |
| Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού στιγμιαίας θέρμανσης |  | ΕΝ 50193-1:2016 +A1:2020 |
| Επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης |  | COMMISSION REGULATION (EU) No 1095/201 |
|  |  | COMMISSION REGULATION (EU) No 1094/2015 |
| Ταχυψύκτες/Ταχυκαταψύκτες |  | ΕΝ 16825:2016 +A1:2019 |
| ψυχόμενα ερμάρια αποθήκευσης |  | EN ISO 22041:2019 +Α1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης |  | COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2024 as amented by (EU) 2021/341 |
| Ψυχόμενοι θάλαμοι εκθέσεως προϊόντων |  | EN ISO 23953-2 |
| Αυτόματοι πωλητές |  | EN IEC 63252:2020 |
| VIII. Δοκιμές Διάβρωσης |
|  | Έλεγχος διάβρωσης από ορυκτό έλαιο |  |
| Ναυτιλιακός εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας |  | ΕΝ 60945:2002, § 8.11 |
| Ναυτιλιακά είδη |  | IMO* :1985 Resolution MSC** 81(70) /1998, MSC** 70/23/ Add.1 Annex 6, §1.4, §2.4, §10.4.6, §11.2.5.3 |
|  |  | IMO* :1985 Resolution A.521(13) Annex Part 1, §1.4, §5.16.2.5.3 |
|  |  | IMO* :1985 MSC**/Circ.980/ Add.1, DE 43/18/Add.3 Annex 2 §4.3.1.9, §4.3.6.10 |
|  |  | IMO* :1985 Resolution A.689(17) Annex Part 1, §1.4, §2.4, §3.1.13, §5.17.13.10, §7.2.17.10, §11.2.5.3 |
|  | Αντοχή στην οξείδωση |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §4.18.1 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002, +A1:2006 +A2:2013, §29 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §19 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §28 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
|  | Αντοχή στη διάβρωση λόγω καταπόνησης |  |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §4.18.2 |
| IX. Δοκιμές Πυρός |
|  | Δοκιμή βελονοειδούς φλόγας |  |
| Δοκιμές για κίνδυνο φωτιάς. Φλόγες δοκιμής - Μέθοδος δοκιμής βελονοειδούς φλόγας - Συσκευή, διάταξη επαλήθευσης δοκιμής και οδηγίες |  | ΕΝ 60695-11-5:2017 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 Annex E |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Λυχνιολαβές σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και λαβές εκκινητών |  | ΕΝ 60400:2008 + A1:2011 §17.5 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §13.3.1 & §4.21.4 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011, +Α2:2013 § 4.6.2 |
| Λυχνιολαβές «μπαγιονέτ» |  | EN 61184:2017 §20.4 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §18.4 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §8.1.3.2.3 |
|  |  | EN IEC 61439-2:2021 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN 62115:2005 + A2:2011 + Α11:2012 Annex B |
|  |  | EN IEC 62115:2020 + A1:2020 Annex B |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §6.4.8.3.3, Annex S |
|  | Δοκιμές εκτυπωμένων πλακετών σε υψηλές θερμοκρασίες |  |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §18.2 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
|  | Δοκιμή σε βάση περιβλημάτων ανθεκτικών στη διάδοση φλόγας |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 §6.4.8.3.3, Annex S |
|  | Δοκιμή φλόγας 50W |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §11.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §11.3 |
| X. Λοιπές δοκιμές |
|  | Δοκιμή υπερχείλισης σε ιατρικό εξοπλισμό |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §11.6.2 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §11.6.2 |
|  | Δοκιμή σε τυπωμένη πλακέτα με επίστρωση |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G.13.6.2 |
|  | Δοκιμή υδροστατικής πίεσης |  |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex G.15 |
|  | Δοκιμή ελέγχου διαρροής υγρού σε ηλεκτρική μόνωση |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.6 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
|  | Δοκιμή διαρροής νερού σε υδροδοτούμενη συσκευή |  |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §22.47 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
|  | Δοκιμή ελέγχου διαρροής υγρού σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 §11.6.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 §11.6.3 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές αντλίες έγχυσης και συσκευές ρύθμισης |  | EN 60601-2-24:2015 §201.11.6.3 |
|  | Έλεγχοι και δοκιμές για σήμανση |  |
| Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου |  | EN 30-1-1:2021 § 3.2 |
| Μη αυτόματα όργανα ζυγίσματος |  | ΕΝ 45501:2015, § 7 |
| Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης |  | EN 60335-1:2012 +A11:2014 +Α13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 §7.14 |
|  |  | IEC 60335-1:2020 +COR:2021 |
| Ηλεκτρικές σκούπες και συσκευές καθαρισμού με αναρρόφηση νερού |  | EN 60335-2-2:2010 +Α1:2013 +Α11:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-2:2019 |
| Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος |  | ΕΝ 60335-2-3:2016 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-3:2015 +Α1:2015 |
| Πλυντήρια πιάτων |  | ΕΝ 60335-2-5:2015 +Α11:2019 +Α1:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-5:2012 +A1:2018 |
| Πλυντήρια ρούχων |  | ΕΝ 60335-2-7:2010 +Α11:2013 +Α1:2013 +Α2:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-7:2019 |
| Γκριλ φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές μαγειρικής |  | EN 60335-2-9:2003 +A1:2004 +A12:2007 +A13:2010 +A2:2006 +AC:2012 |
|  |  | IEC 60335-2-9:2019 |
| Φριτέζες |  | ΕΝ 60335-2-13:2010 +Α11:2012 +Α1:2019 |
|  |  | IEC 60335-2-13:2019 |
| Κουζινομηχανές |  | EN 60335-2-14:2006 +A11:2012 +A12:2016 +AC:2016 |
|  |  | IEC 60335-2-14:2016 +AMD1:2019 |
| Συσκευές θέρμανσης υγρών |  | EN 60335-2-15:2016 +A11:2018 +Α1:2021+Α2:2021+Α12:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-15:2012 +AMD1:2016 +AMD2:2018 |
| Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες |  | EN 60335-2-21:2021 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-21:2012/Cor1:2013 |
| Συσκευές για την φροντίδα του δέρματος ή των μαλλιών |  | ΕΝ 60335-2-23:2003 +Α1:2008 +Α11:2010 +AC:2012 +A2:2015 +A1:2021 |
|  |  | IEC 60335-2-23:2016 +AMD1:2019 |
| Ψυκτικές συσκευές, συσκευές παγωτού και παγομηχανές |  | EN 60335-2-24:2010 +A1:2019 +A2:2019 +A11:2020 |
|  |  | IEC 60335-2-24:2020 |
| Φούρνοι μικροκυμάτων |  | EN IEC 60335-2-25:2021 |
| Συσκευές θέρμανσης χώρου |  | ΕΝ 60335-2-30:2009 +Α11:2012 +A12:2020 +A1:2020 +AC:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-30:2009 +AMD1:2016 +AMD2:2021 |
| Απορροφητήρες |  | EN 60335-2-31:2014 |
|  |  | IEC 60335-2-31:2012 +A1:2016 +A2:2018 |
| Ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά και αφυγραντήρες |  | ΕΝ 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A13:2012 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-40:2018 |
| Εμπορικές συσκευές διανομής και μηχανήματα αυτόματης πώλησης |  | EN 60335-2-75:2004 +A1:2005 +A11:2006 +A2:2008 +A12:2010 |
|  |  | IEC 60335-2-75:2015 |
| Ανεμιστήρες |  | EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 |
|  |  | IEC 60335-2-80:2015 |
| Επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη ψυκτική μονάδα ή συμπιεστή |  | EN 60335-2-89:2010 +A1:2016 +A2:2017 |
|  |  | IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 |
| Συσκευές καύσης με αέριο, λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις |  | EN 60335-2-102:2016 |
| Φωτιστικά σώματα |  | EN IEC 60598-1:2021 §3.4 |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +A2:2021 § 7.1.3 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 § 7.1.3 |
| Ρευματοδότες - ρευματολήπτες για οικιακή και παρόμοια χρήση |  | IEC 60884-1:2002, +A1:2006 +A2:2013, §8 |
| Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών |  | ΕΝ 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011, + Α2:2013 § 1.7.11 |
| Συσκευές ελέγχου λαμπτήρων |  | EN 61347-1:2015 +A1:2021 §7.2 |
|  |  | IEC 61347-1:2015 +A1:2017 |
| Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων |  | EN 61386-1:2008 + A1:2019, § 7 |
|  |  | IEC 61386-1:2008 + A1:2017, § 7 |
| Συστήματα δύσκαμπτων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-21:2021 + A11:2021 § 7 |
| Συστήματα αναδιπλούμενων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-22:2021 + A11:2021 § 7 |
| Συστήματα εύκαμπτων σωληνώσεων |  | EN IEC 61386-23:2021 +A11:2021 § 7 |
| Συγκροτήματα διανομής και ελέγχου, χαμηλής τάσης |  | EN IEC 61439-1:2021 §10.2.7 EN IEC 61439-2:2021 |
| Μετασχηματιστές, επαγωγικά πηνία, μονάδες τροφοδότησης ισχύος και συνδυασμός αυτών |  | EN IEC 61558-1:2019 §8.15 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης |  | EN 61558-2-4:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-4:2021 |
| Mετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους μετασχηματιστές απομόνωσης ασφαλείας |  | EN 61558-2-6:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-6:2021 |
| Αυτομετασχηματιστές και μονάδες τροφοδότησης ισχύος με ενσωματωμένους αυτομετασχηματιστές |  | EN 61558-2-13:2009 |
|  |  | IEC 61558-2-13:2009 |
| Μετασχηματιστές απομόνωσης για την τροφοδότηση ιατρικών χώρων |  | EN 61558-2-15:2012 |
|  |  | IEC 61558-2-15:2022 |
| Ηλεκτρικά Παιχνίδια |  | EN IEC 62115:2020+A11:2020 §7.7 |
| Εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών |  | ΕΝ IEC 62368-1:2020+Α11:2020 Annex F.3.10 |
|  | Δοκιμή αναγνωσιμότητας σήμανσης |  |
| Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές |  | ΕΝ 60601-1:2006 +A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 § 7.1.2 |
|  |  | IEC 60601-1:2005 +A1:2012 +A2:2020 § 7.1.2 |
|  | Δοκιμές απόδοσης και δοκιμές ασφάλειας (αρχική δοκιμή τύπου) για εύρος μετρήσεων μέχρι 50kW |  |
| Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα |  | Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 |
| Εντιθέμενες συσκευές συμπεριλαμβανομένων ανοικτών εστιών στερεών καυσίμων) |  | ΕΝ 13240:2001 + A2:2004 + AC:2007 |
|  |  | ΕΝ 13229:2001 + A2:2004 + AC:2007 |

* IMO: International Maritime Organization

** MSC: Maritime Safety Committee

*** IACS: International Association of Classification Societies

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Εθνικής Αντιστάσεως 84, Παλλήνη Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αντώνιος Πολίτης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18 Απριλίου 2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 553-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 19.05.2025.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.