Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. 792-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου της TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Δειγματοληψία και Φυσικές/Χημικές Δοκιμές |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό πτητικών οργανικών ενώσεων. | CEN/TS 13649:2014 Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 |
|  | Ισοκινητική δειγματοληψία και προσδιορισμός σκόνης κατά μάζα. | ISO 9096:2017 EN 13284-01:2017 ISO 10780:1994 |
|  | Προσδιορισμός υδρατμών. | ΕΝ 14790:2017 ISO 10780:1994 |
|  | Δειγματοληψία και προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) και ολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (εκφρασμένα σαν TVOC) με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID). | EN 12619:2013 EN 15259:2007 EN ISO 14956:2002 Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 |
|  | Μέθοδος ισοκινητικής δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό της ολικής εκπομπής των μετάλλων As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti και V και ολικού Hg | ΕΛΟΤ ΕΝ 14385:2004 EN 13211:2001/AC:2005 |
|  | Μέθοδος δειγματοληψίας και προσδιορισμού συγκέντρωσης καυσαερίων (NOx, CO, CO2) | ΕΝ 15058:2017 EN 14792:2017 ISO 12039:2019 |
| Ποιότητα εσωτερικού αέρα, ποιότητα αέρα χώρων εργασίας | Ενεργή δειγματοληψία μετάλλων σε χώρους εργασίας και σε άλλους εσωτερικούς χώρους. | ΕΝ 482:2021 ΕΝ ISO 13137:2013 NIOSH 7300 Π.Δ. 90/1999 Π.Δ. 94/1987, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 338/2001 και 339/2001 Π.Δ. 307/1986, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 12/2012, Π.Δ. 82/2018, Π.Δ. 26/2020 |
|  | Δειγματοληψία αέρα για τον προσδιορισμό ινών αμιάντου | Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: 1997, Προσδιορισμός συγκέντρωσης αριθμού ινών στον αέρα. Με Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (μέθοδος φίλτρων μεμβράνης). HSG248 Κ.Υ.Α. 4229/395/2013 Π.Δ. 212/2006 Π.Δ. 399/1994, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 43/2003, Π.Δ. 127/2000, Π.Δ. 26/2020 |
|  | Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων (εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη σκόνη). | ΕΛΟΤ ΕΝ 481:1993 ΕΛΟΤ ΕΝ 481:2021 ΕΝ ISO 13137:2013 ISO 15767:2009 MDHS 14/4 NIOSH 0500 NIOSH 0600 Π.Δ. 307/1986 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.77/1993 και Π.Δ. 90/1999 |
|  | Ενεργή δειγματοληψία Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) σε χώρους εργασίας και σε άλλους εσωτερικούς χώρους. | NIOSH 1500 NIOSH 1501 MDHS 96 NIOSH 1003 ISO 16000-6:2021 |
| Ποιότητα Αέρα | Προσδιορισμός κλάσματος PM10 και PM2,5 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης στην ατμόσφαιρα | EN 12341:2014 |
| Νερά, απόβλητα, έδαφος | Προσδιορισμός pH | ISO 10523:2008 ISO 10390:2021 |
| Ακουστικές Δοκιμές |
| Ποιότητα αέρα | Περιβαλλοντικός θόρυβος – προσδιορισμός της στάθμης περιβαλλοντικού θορύβου | ISO 1996-1:2016 ISO 1996-2:2017 EN 61672-1:2013 Π.Δ. 1180/1981 Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/2018 και την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13757/255/2022 Π.Δ. Τροποποίηση του από 6-10-1978 Π. Δ/τος «περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». Y.A. Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011 Κ.Υ.Α. 211773/2012 Π.Δ. 455/1976 |
| Ατμόσφαιρα χώρων εργασίας | Μέτρηση στάθμης έκθεσης σε θόρυβο εργαζομένων με ψηφιακό ηχόμετρο – ηχοδοσίμετρο | EN ISO 9612:2009 Π.Δ. 149/2006 Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011 |
| Δειγματοληψία |
| Έδαφος | Δειγματοληψία εδάφους | ISO 18400-101:2017 ISO 18400-102:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-202:2018 ISO 18400-203:2018 ASTM E 1527-2021 |
| Νερά-Απόβλητα (υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, λάσπες) | Δειγματοληψία νερών και αποβλήτων | EN 14899:2005 CEN/TR 15310-1:2006 CEN/TR 15310-2:2006 CEN/TR 15310-3:2006 ISO 5667-1:2020 ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-5: 2006 EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 ISO 5667-9:1992 ISO 5667-10: 2020 ISO 5667-11:2013 ISO 5667-13:2011 ISO 5667-15:2009 |
| Λοιπές δοκιμές |
| Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Ποιοτικός έλεγχος αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης σκόνης. | ΕΝ 14181:2014, QAL2 και AST |

* Αφορά τις διαπιστευμένες δοκιμές του παρόντος πεδίου

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Καισάρειας 39,  11527 Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αργυρώ Λαγούδη, Σταυρούλα Χανδρινού.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.08.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.792-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ισχύ  μέχρι την 05.02.2024.

Αθήνα, 23.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

.