Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Β4 του Πιστοποιητικού Aρ. 994-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Central Laboratories - Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 50 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Γλυκόζη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρία | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Άζωτο ουρίας | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρικό Οξύ | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Κρεατινίνη | Κινητική / Χρωματομετρική |
|  | Γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ολική Χοληστερόλη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | HDL - Χοληστερόλη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | LDL - Χοληστερόλη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | LDL - Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Σίδηρος | Χρωματομετρική |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική |
|  | Φώσφορος | Χρωματομετρική |
|  | Κάλιο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Νάτριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Χλώριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Κρεατινική κινάση (CK) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Αλβουμίνη | Χρωματομετρική |
|  | Ολικές Πρωτεΐνες | Χρωματομετρική |
|  | Μαγνήσιο | Χρωματομετρική |
|  | Αμυλάση | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ολική Χολερυθρίνη | Χρωματομετρική |
|  | Άμεση Χολερυθρίνη | Χρωματομετρική |
|  | Έμμεση Χολερυθρίνη | Υπολογιστικό |
|  | ΤΙΒC – Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα | Ferene Direct - Χρωματομετρική (Διχρωματική Τελικού Σημείου) |
|  | Σιδηροφυλλίνη (Τρανσφερρίνη) | Θολοσιμετρική |
|  | C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική |
|  | Συστατικό Συμπληρώματος C3 | Θολοσιμετρική |
|  | Συστατικό Συμπληρώματος C4 | Θολοσιμετρική |
|  | Ολικές Σφαιρίνες | Υπολογιστική |
|  | Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστική |
|  | VLDL Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Αθηρωματικός Δείκτης | Υπολογιστική |
|  | NON-HDL- Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Λευκωματικό Πηλίκο | Υπολογιστική |
|  | Κάθαρση Κρεατινίνης | Υπολογιστική |
|  | Κάθαρση Ουρίας | Υπολογιστική |
|  | GFR (Ρυθμός σπειραματικής διήθησης) | Υπολογιστική |
|  | Κορεσμός Σιδηροφυλλίνης | Υπολογιστική |
|  | Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) | Θολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IGA | Θολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IGG | Θολοσιμετρική |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IGM | Θολοσιμετρική |
|  | Β2-Μικροσφαιρίνη | Θολοσιμετρική |
|  | Λιπάση | Χρωματομετρική |
| 2. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 27 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH (2), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Γλυκόζη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρία | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Άζωτο ουρίας | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρικό Οξύ | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Κρεατινίνη | Κινητική / Χρωματομετρική |
|  | Γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ολική Χοληστερόλη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | HDL - Χοληστερόλη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | LDL - Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Τριγλυκερίδια | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Σίδηρος | Χρωματομετρική |
|  | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική |
|  | Αλδολάση | Χρωματομετρική |
|  | Ψευδάργυρος | Χρωματομετρική |
|  | Κάλιο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Νάτριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Χλώριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Κρεατινική κινάση (CK) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) | Θολοσιμετρική |
|  | Ολικά Λιπίδια | Υπολογιστική |
|  | VLDL Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | Αθηρωματικός Δείκτης | Υπολογιστική |
|  | NON-HDL- Χοληστερόλη | Υπολογιστική |
|  | GFR (Ρυθμός σπειραματικής διήθησης) | Υπολογιστική |
| 3. Ούρα Ούρα (συνέχεια) | Προσδιορισμός 16 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Γλυκόζη | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρία | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Άζωτο ουρίας | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Ουρικό Οξύ | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Κρεατινίνη | Κινητική / Χρωματομετρική |
|  | Ασβέστιο | Χρωματομετρική |
|  | Φώσφορος | Χρωματομετρική |
|  | Κάλιο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Νάτριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Χλώριο | Έμμεση Ποτενσιομετρία ISE |
|  | Αλβουμίνη | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ολικές Πρωτεΐνες | Χρωματομετρική |
|  | Μαγνήσιο | Χρωματομετρική |
|  | Αμυλάση | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
|  | Κάθαρση Κρεατινίνης | Υπολογιστική |
|  | Κάθαρση Ουρίας | Υπολογιστική |
| 4.Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH (2), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Γλυκόζη 6-Φωσφορική Αφυδρογονάση (G-6-PD) | Ενζυμική / Χρωματομετρική |
| 5. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 5 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής Νεφελομετρίας, BN II, SIEMENS* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Απολιποπρωτεΐνη Α1 (APO A1) | Νεφελομετρική |
|  | Απολιποπρωτεΐνη Β (APO B) | Νεφελομετρική |
|  | Λόγος APO B / APO A1 | Υπολογιστική |
|  | Λιποπρωτεΐνη (α) (Lp(a)) | Νεφελομετρική |
|  | Ρευματοειδής Παράγων (RF) | Νεφελομετρική |
| 6. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Σύστημα Ηλεκτροφόρησης σε Μικροτριχοειδή CAPILLARYS, SEBIA* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών | Ηλεκτροφόρηση σε Μικροτριχοειδή |
| 7. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Σύστημα Ηλεκτροφόρησης σε Αγαρόζη HYDRASYS, SEBIA* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών | Ηλεκτροφόρηση σε Αγαρόζη |
| Ανοσολογικές Δοκιμές |
| 1. Ορός αίματος | Ποσοτικός προσδιορισμός της ειδικής ανοσοσφαιρίνης IgE για έλεγχο αλλεργιογόνων σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο της Phadia. | ImmunoCAP Specific IgE, PHADIA 100* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  |  | Φθοριομετρική ενζυμική ανοσοδοκιμασία (FEIA) |
| 2. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ATELLICA CH (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | 1. Βαλπροϊκό Οξύ | Θολοσιμετρική |
| 3. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Διγοξίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Anti CCP | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Ανοσοσφαιρίνη IGE | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Ινσουλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | HOMA-IR (Αντίσταση στην ινσουλίνη) | Υπολογιστική |
|  | Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Φερριτίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Παραθορμόνη (PTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| 4. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (2-1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Ομοκυστεϊνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Τροπονίνη Ι |  |
|  | CK-MB mass |  |
|  | Καλσιτονίνη |  |
|  | Αντιθυρεoσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) |  |
|  | Αυτοαντισώματα έναντι της υπεροξειδάσης του θυρεοειδούς (ANTI-TPO) |  |
|  | Βιταμίνη D (25-ΟΗ) |  |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3) |  |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
| 5. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 20 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (2-2), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free PSA) |  |
|  | α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) |  |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (THCG) |  |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | Οιστραδιόλη (E2) |  |
|  | Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική (DHEA-S) |  |
|  | Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλου (SHBG) |  |
|  | Τεστοστερόνη |  |
|  | Βιταμίνη Β12 |  |
|  | Φερριτίνη |  |
|  | Φυλλικό Οξύ |  |
|  | Βιταμίνη D (25-ΟΗ) |  |
| 6. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA IMMULITE XPi, SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Αυξητική ορμόνη (GH) |  |
|  | Οστεοκαλσίνη |  |
|  | Ανδροστενεδιόνη |  |
|  | TSI (Αντισώματα έναντι υποδοχέων της TSH) |  |
|  | Σωματομεδίνη C (IGF1) |  |
| 7. Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 34 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, COBAS 6000, ROCHE * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (HCG+β) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
|  | Θυρεοσφαιρίνη (TG) |  |
|  | Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) |  |
|  | Ολική Θυροξίνη (Τ4) |  |
|  | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3) |  |
|  | Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) |  |
|  | Αντιθυρεoσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) |  |
|  | Αυτοαντισώματα έναντι της υπεροξειδάσης του θυρεοειδούς (ANTI-TPO) |  |
|  | Καλσιτονίνη |  |
|  | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |  |
|  | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |  |
|  | Οιστραδιόλη (E2) |  |
|  | Προγεστερόνη (PRG) |  |
|  | Τεστοστερόνη |  |
|  | Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλου (SHBG) |  |
|  | Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | Κορτιζόλη |  |
|  | Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική (DHEA-S) |  |
|  | Βιταμίνη D (25-ΟΗ) |  |
|  | Βιταμίνη Β12 |  |
|  | Φυλλικό Οξύ |  |
|  | Φερριτίνη |  |
|  | Ινσουλίνη |  |
|  | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |  |
|  | Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free PSA) |  |
|  | AMH αντιμυλλέριος ορμόνη |  |
|  | Προκαλσιτονίνη |  |
|  | Καρκινικό αντιγόνο CA 72-4 |  |
| 8. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής, MAGLUMI 800, SNIBE* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | 17-ΟΗ Προγεστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Τεστοστερόνη Ελεύθερη |  |
| 9. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgM |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG Ab) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM Ab) |  |
|  | Αντιγόνο επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) |  |
|  | Αντισώματα Πυρήνος Ολικά (ANTI-HBc) |  |
|  | Αντισώματα Πυρήνος IgM (ANTI-HBc-IgM) |  |
|  | Αντιγόνο ΗΒΕ (HBeAg) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV Ag (p24) / HIV 1 & 2 Ab) |  |
|  | Αντίσωμα έναντι HBsAg (anti-HBs/HBsAb) |  |
|  | Αντίσωμα έναντι HBeAg (anti-HBe/HBeAb) |  |
|  | Ολικά αντισώματα HAV (anti-HAV) |  |
|  | Αντισώματα HAV-IgM (anti-HAV IgM) |  |
| 10. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 10 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής ADVIΑ IMMULITE XPi, SIEMENS* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Epstein Barr IgG |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Epstein Barr IgM |  |
| 11.Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 12 παραμέτρων | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, COBAS e411, ROCHE * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αντιγόνο επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
|  | Αντισώματα Πυρήνος Ολικά (ANTI-HBc) |  |
|  | Αντίσωμα έναντι HBsAg (anti-HBs/HBsAb) |  |
|  | Αντίσωμα έναντι HBeAg (anti-HBe/HBeAb) |  |
|  | Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV Ag (p24) / HIV 1 & 2 Ab) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG Ab) |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM Ab) |  |
|  | Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgG |  |
|  | Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgM |  |
|  | Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG |  |
|  | Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM |  |
| 12. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ELISA, ANALYZER I, EUROIMMUN* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αντισώματα έναντι Έρπητα Ι IgG (HSV 1 IgG) | ELISA |
|  | Αντισώματα έναντι Έρπητα Ι IgΜ (HSV1 IgM) |  |
|  | Αντισώματα έναντι Έρπητα ΙI IgG (HSV 2 IgG) |  |
|  | Αντισώματα έναντι Έρπητα IΙ IgΜ (HSV2 IgM) |  |
|  | Αντισώματα έναντι Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού IgΑ |  |
|  | Αντισώματα έναντι Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού IgG |  |
| 13. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 7 παραμέτρων | Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, BX 40, OLYMPUS* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA) |
|  | Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ΑΝΑ) | Ανοσοφθορισμός σε HEP 2 |
|  | Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA) | Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach |
|  | Αντισώματα έναντι Λείων Μυϊκών Ινών (ASMA) | Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach |
|  | Αντισωμάτων έναντι Τοιχωματικών Κυττάρων του Στομάχου (APCA) | Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach |
|  | P-AΝCA | Ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα πολυμορφοπυρήνων, formalin or ethanol fixative |
|  | C-ANCA | Ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα πολυμορφοπυρήνων, formalin or ethanol fixative |
|  | Αντισώματα IgG έναντι Διπλής Έλικας DNA (ANTI-ds DNA) | Ανοσοφθορισμός σε CRITHIDIA |
| 14. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 17 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής ELISA, ANALYZER I, EUROIMMUN* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgΑ | ELISA |
|  | Αντιγλιαδινικά αντισώματα IgG |  |
|  | Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA |  |
|  | Καρδιολοπίνης αντισώματα IgG |  |
|  | Καρδιολοπίνης αντισώματα IgΜ |  |
|  | Β2-γλυκοπρωτεϊνης αντισώματα IgG |  |
|  | Β2-γλυκοπρωτεϊνης αντισώματα IgΜ |  |
|  | Anti-ENA screen (Sm+RNP+SSA+ SSB+Jo1+Scl70) |  |
|  | Anti-Smith |  |
|  | Anti-RNP |  |
|  | Anti-RO/ SS-A |  |
|  | Anti-LA/ SS-B |  |
|  | Anti-Jo-1 |  |
|  | Anti-Scl 70 |  |
|  | Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA) |  |
|  | Anti-MPO |  |
|  | Anti-PR3 |  |
| 1.Ούρα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Κορτιζόλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| 1. Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ATELLICA IM (1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Παραθορμόνη (PTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| 2. Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, COBAS 6000, ROCHE ** O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Παραθορμόνη (PTH) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| 3. Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA IMMULITE XPi, SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| 1. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 17 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής, ADVIA 2120i (ADV 1) & (ADV 2), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Αιμοσφαιρίνη (Hb) | Χρωματομετρική, Τροποποιημένη ICSH |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Αιμοπετάλια (PLT) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Αιματοκρίτης (HT) | Υπολογιστική |
|  | Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Μέση περιεκτικότητα Hb (MCH) | Υπολογιστική |
|  | Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | Εύρος κατανομής ερυθρών -CV | Υπολογιστική |
|  | Αιμοπεταλιοκρίτης | Υπολογιστική |
|  | Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Ουδετεροφίλων | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Λεμφοκυττάρων |  |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Μονοπύρηνων |  |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Ηωσινόφιλων |  |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Βασεόφιλων |  |
|  | Αριθμός και Ποσοστό Άτυπων Μεγάλων μη κεχρωσμένων κυττάρων |  |
| 2. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής, ADVIA 2120i (ADV 1), SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ %) | Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής |
|  | Κυτταρική Αιμοσφαιρίνη ΔΕΚ (CHr) |  |
| 3. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Αυτόματος Αναλυτής HPLC VARIANT II, BIORAD* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Έλεγχος Αιμοσφαιροπαθειών | HPLC – Υγρή Χρωματογραφία Στήλης Υψηλής Αποδόσεως |
|  | Αιμοσφαιρίνη Α2 (HbA2) |  |
|  | Αιμοσφαιρίνη F (HbF) |  |
|  | Αιμοσφαιρίνη S (HbS) |  |
| 4. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος Αναλυτής HPLC VARIANT II TURBO, BIORAD* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C ) | HPLC – Υγρή Χρωματογραφία Στήλης Υψηλής Αποδόσεως |
| 5. Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | ID*MicroTyping System gel test, DIAMED* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | COOMBS ΑΜΕΣΗ (screening) | Αντίδραση συγκόλλησης σε γέλη |
| 1. Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | ID*MicroTyping System gel test, DIAMED* O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | COOMBS ΕΜΜΕΣΗ (screening) | Αντίδραση συγκόλλησης σε γέλη |
| 1. Πλάσμα αίματος (Κιτρικά) | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS XP, SIEMENS * O.650-8/14/16-10-2023 Π.650-1/11/01-12-2020 |
|  | Ινωδογόνο Ποσοτικό | Δημιουργία θρόμβου |
|  | Χρόνος μερικώς ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (APTT) | Δημιουργία θρόμβου |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (PT sec) | Δημιουργία θρόμβου |
|  | Χρόνος προθρομβίνης (INR) | Υπολογιστική από το ΡΤ |
|  | D-DIMERS | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Ηπαρίνη (anti-Xa) | Χρωματομετρική |
|  | Αντιθρομβίνη ΙΙΙ | Χρωματομετρική |
|  | Πρωτεϊνη C (Δραστικότητα) | Χρωματομετρική |
|  | Ελεύθερο Αντιγόνο Πρωτεϊνης S (Δραστικότητα) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Δοκιμές Μοριακής Γενετικής |
| 1. Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 4 παραμέτρων | Real-Time PCR Rotor-Gene® Q, QIAGEN O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Μετάλλαξη A1298C γονιδίου MTHFR | Μέθοδος κατασκευαστή geneMAP* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |
|  | Μετάλλαξη C677T γονιδίου MTHFR |  |
|  | Μετάλλαξη G20210A γονιδίου F2 (Προθρομβίνη) |  |
|  | Μετάλλαξη G1691A γονιδίου F5 (Παράγοντας V - Leiden) |  |
| 2. Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | PCR SimpliAmp™ Thermal Cycler, Applied Biosystems™ O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Ορότυπος HLA-B*27 | Μέθοδος κατασκευαστή OLERUP* με τεχνική SSP-PCR (CE-IVD) |
| 3. Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Real-Time PCR Rotor-Gene® Q, QIAGEN O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Μετάλλαξη ΔF508 γονιδίου CFTR (Κυστικής Ίνωσης) | Μέθοδος κατασκευαστή Genvinset* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |
| 4. Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | PCR SimpliAmp™ Thermal Cycler, Applied Biosystems™, Real-Time PCR Rotor-Gene® Q, QIAGEN, iSEQ 100 NGS System, ILLUMINA O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Ανίχνευση πολυμορφισμών στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 | Μέθοδος κατασκευαστή Devyser* με τεχνική Next Generation Sequencing (CE-IVD) |
| Δοκιμές Μοριακής Βιολογίας |
| 1. Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Real-Time PCR Rotor-Gene® Q, QIAGEN O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός DNA του ιού της ηπατίτιδας B (HBV-DNA) | Μέθοδος κατασκευαστή Sacace BIOTECHNOLOGIES* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |
|  | Ποσοτικός προσδιορισμός RNA του ιού της ηπατίτιδας C (HCV-RNA) | Μέθοδος κατασκευαστή GeneProof* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |
| 2. Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Real-Time PCR QIAquant®96, QIAGEN & Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2. Γονίδια ORF1ab, E & Ν. | Μέθοδος κατασκευαστή Bioperfectus* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |
| 3. Τραχηλικό επίχρισμα σε μέσο συλλογής PreservCyt | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | NeuMoDx 96 Molecular System, QIAGEN O.650-8/14/16-10-2023 O.650-11/12/16-10-2023 Π.650-2/10/19-02-2021 |
|  | Μοριακή ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) των υποτύπων υψηλού κινδύνου του ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) και γονοτύπηση των υποτύπων 16 και 18 | Μέθοδος κατασκευαστή NeuMoDX* με τεχνική Real Time-PCR (CE-IVD) |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Κωστή Παλαμά 34 & Τσούντα 74, 143 43, Νέα Χαλκηδόνα, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Αν. Κωτσιγιάννη, Αικ. Λεντάρη, Μ. Σωτηροπούλου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 994-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 28.07.2028.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.