Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/18 του Πιστοποιητικού Αρ. 14-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

FOODLAB - Δ. Τζιόγκα & ΣΙΑ Ο.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| 1. α. Τρόφιμα και ζωοτροφές β. Περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής και χειρισμού τροφίμων (SWAB TESTS) γ. Περιττώματα ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής | 1. Ανίχνευση μη τύφο – παρατυφικών οροτύπων Salmonella spp. | ISO 6579-1:2017 |
| 2. α. Τρόφιμα και ζωοτροφές β. Περιβαλλοντικά δείγματα από χώρους παραγωγής και χειρισμού τροφίμων (SWAB TESTS) | 1. Ανίχνευση Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017 |
| 3. Προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφές 3. Προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφές (συν.) | 1. Καταμέτρηση Listeria spp και Listeria monocytogenes | ISO 11290-2: 2017 |
|  | 2. Καταμέτρηση του συνόλου των αερόβιων μικροοργανισμών στους 30 ºC | ISO 4833-1:2013 |
|  | 3. Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών | ISO 4832:2006 |
|  | 4. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 |
|  | 5. Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλοκόκκων | ISO 6888-1:2021 |
|  | 6. Καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών | ISO 21528-2: 2017 |
|  | 7. Καταμέτρηση πιθανών Bacillus cereus | ISO 7932:2004 |
|  | 8. Καταμέτρηση μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων (30 oC) | ISO 15214:1998 |
| 4. Τρόφιμα | 1. Ανίχνευση Listeria monocytogenes | AFNOR BKR 23-2-11-/02 |
| 5. Τρόφιμα | 1. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων σε προϊόντα με aw> 0,95 | ISO 21527-1:2008 |
|  | 2. Καταμέτρηση ζυμών και μυκήτων σε προϊόντα με aw ≤ 0,95 | ISO 21527-2:2008 |
| 6. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα | 1. Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli | ISO 16649-1: 2018 |
| 7. Πόσιμο νερό, επιφανειακά νερά και νερά κολύμβησης | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa | ISO 16266:2006 |
|  | 2. Καταμέτρηση μικροοργανισμών (ΟΜΧ) στους 222οC και στους 362 οC | ISO 6222:1999 |
| 8. Πόσιμο νερό, επιφανειακά νερά, νερά κολύμβησης και θαλασσινό νερό | 1. Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
|  | 2. Aνίχνευση και καταμέτρηση E. coli και κολοβακτηριοειδών | EN ISO 9308-1:2014 |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός Αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl (Πρωτεΐνες) | ISO 1871:2009 |
|  | 2. Προσδιορισμός Τέφρας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών |
|  | 3. Προσδιορισμός Υγρασίας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ξήρανση στους 103oC μέχρι σταθερού βάρους) |
| 2. Τρόφιμα (εκτός γάλακτος) και ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός Ολικού Λίπους | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στις μεθόδους ISO 11085:2015, ISO 1443:1973 & ISO 1444:1996 |
| 3. Τρόφιμα | 1. Προσδιορισμός Νατρίου | Εσωτερική μέθοδος (φλογοφωτομετρία) |
|  | 2. Προσδιορισμός γλιαδίνης/γλουτένης | Sandwich Enzyme Immunoassay AOAC Official Method of Analysis (OMA) Final Action Status 2012.01 |
| 4. Φυτικά έλαια | 1. Προσδιορισμός οξύτητας | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε IOC COI/T.20/Doc No 34 και ISO 660:2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |
|  | 2. Προσδιορισμός υπεροξειδίων | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε IOC COI/T.20/Doc No 35 και ISO 3960:2017, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |
|  | 3. Φασματοφωτομετρική εξέταση στο υπεριώδες (ΔΚ, Κ232, Κ268) | Εσωτερική μέθοδος βασισμένη σε IOC COI/T.20/Doc No 19 και ISO 3656:2011 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αριστοτέλους 3-1, 55 133, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Τζιόγκα, Σ. Σπυράντη.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 20.01.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 14-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 05.02.2025.

Αθήνα, 15.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.