Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1379

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

«DNA SEQUENCE SRL HELLAS»

| Υλικά ή προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών ή μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενα πρότυπα, μέθοδοι ή τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές |
| Δείγματα επιφανειών, αέρας, έδαφος, νερό | Μεταγονιδιωματική ταυτοποίηση μικροοργανισμών σε ακολουθίες DNA (Next Generation Sequencing - Shotgun Metagenomics) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-40 έκδοση 1, ΟΕ-50 έκδοση 1) βασισμένη στο Oxford Nanopore Rapid PCR Barcoding Kit Απομόνωση DNA με εσωτερική μέθοδο (ΟΕ-20 έκδοση 1, ΟΕ-21 έκδοση 1, ΟΕ-22 έκδοση 1, ΟΕ-23 έκδοση 1) βασισμένη στο ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit Ταυτοποίηση μικροοργανισμών με χρήση του λογισμικού Oxford Nanopore EPI2ME WIMP Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός: Oxford Nanopore MinION Mk1Β (Serial number: MB-36472) Oxford Nanopore MinION Mk1C (Serial number: MC-111323) Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System, S/N 272527288 |
|  | Μεταγονιδιωματική ταυτοποίηση βακτηρίων σε ακολουθίες DNA (Next Generation Sequencing - 16S Metabarcoding) | Εσωτερική μέθοδος (ΟΕ-41 έκδοση 1, ΟΕ-50 έκδοση 1) βασισμένη στο Oxford Nanopore 16S Barcoding Kit Απομόνωση DNA με εσωτερική μέθοδο (ΟΕ-20 έκδοση 1, ΟΕ-21 έκδοση 1, ΟΕ-22 έκδοση 1, ΟΕ-23 έκδοση 1) βασισμένη στο ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit Ταυτοποίηση βακτηρίων με χρήση του λογισμικού Oxford Nanopore EPI2ME 16S Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός: Oxford Nanopore MinION Mk1Β (Serial number: MB-36472) Oxford Nanopore MinION Mk1C (Serial number: MC-111323) Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System, S/N 272527288 |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: 12o χλμ Θεσσαλονίκης Μουδανίων, θέση Γέφυρα Πασπαλά, 57001 ΘΕΡΜΗ

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ευανθία Τσιριγώτη, Βενετία Τραγάκη, Δημήτριος Βαλασιάδης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1379, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ισχύει μέχρι την 18.01.2029.

Αθήνα,  19.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.