Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/Α7 του Πιστοποιητικού Aρ. 916-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Μικροανάλυση Ιατρική Αθηνών Α.Ε.

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Βιοχημικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 26 παραμέτρων | Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές Alinity ci S/N 1389 & 1540, Abbott Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. C-Αντιδρώσα Πρωτείνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 2. Αλβουμίνη | Bromcresol green |
|  | 3. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Paranitrophenyl phosphate |
|  | 4. Αμυλάση - α | Υπόστρωμα CNPG-3 |
|  | 5. Ασβέστιο | Arzenazo III |
|  | 6. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Lactic Acid to Pyruvate |
|  | 7. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (AST-SGOT) | NADH (without P-5’-P) |
|  | 8. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT-SGPT) | NADH (without P-5’-P) |
|  | 9. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT) | Υπόστρωμα GCNA |
|  | 10. Γλυκόζη | Εξωκινάση / G-6-PDH |
|  | 11. Κάλιο | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 12. Kινάση Κρεατινίνης (CK) | NAC |
|  | 13. Κρεατινίνη | Κινητική Jaffe |
|  | 14. Μαγνήσιο | Ενζυματική |
|  | 15. Νάτριο | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 16. Ουρία | Ουρεάση |
|  | 17. Ουρικό οξύ | Ουρικάση |
|  | 18. Πρωτείνες Ολικές | Φωτομετρική μέθοδος BIURET |
|  | 19. Σίδηρος | Φωτομετρική μέθοδος FERENE |
|  | 20. Τριγλυκερίδια | Οξειδάση φωσφορικής γλυκερόλης |
|  | 21. Φωσφόρος | Φωτομετρική μέθοδος τελικού σημείου PHOSPHOMOLYBDADE |
|  | 22. Χλωριούχα | Ποτενσιομετρική ISE (έμμεση) |
|  | 23. Χολερυθρίνη Άμμεσος | Diazo reaction |
|  | 24. Χολερυθρίνη Ολική | Diazonium salt |
|  | 25. Χοληστερόλη Ολική | Ενζυματική |
|  | 26. Χοληστερόλη HDL | Αμεση χωρίς καρακρήμνιση |
|  | Προσδιορισμός 13 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1389, Abbott* |
|  | 1. Χοληστερόλη LDL | Ομοιογενής ενζυματική Χρωματομετρική |
|  | 2. Απολιποπρωτείνη Α | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 3. Απολιποπρωτείνη Β | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 4. Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC) | Υπολογιστική |
|  | 5. Συμπλήρωμα C3 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 6. Συμπλήρωμα C4 | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 7. Τρανσφερρίνη | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 8. Χολινεστεράση | DGKC Butyrylthiocholine |
|  | 9. Ανοσοσφαιρίνη IgA | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 10. Ανοσοσφαιρίνη IgE | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 11. Ανοσοσφαιρίνη IgG | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 12. Ανοσοσφαιρίνη IgM | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 13. Λιποπρωτείνη α | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | Προσδιορισμός Επιπέδων 1 Φαρμάκου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1389, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Λίθιο | Φωτομετρική |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 Παραμέτρου | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1389, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1.Προσδιορισμός Γλυκοζιλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c –biochem) | Ενζυματική |
| Ούρα | Προσδιορισμός 7 Παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1389, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Αμυλάση ούρων | Υπόστρωμα CNPG-3 |
|  | 2. Ασβέστιο ούρων | Arzenazo III |
|  | 3. Κρεατινίνη ούρων | Μέθοδος JAFFE |
|  | 4. Κάλιο ούρων | Ποτενσιομετρική ISE |
|  | 5. Νάτριο ούρων | Ποτενσιομετρική ISE |
|  | 6. Πρωτείνες ολικές ούρων | Benzethonium Chloride |
|  | 7. Αλβουμίνη ούρων | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 3 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1540, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Αντιστρεπτολυσίνη - Ο | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 2. β2 - Μικροσφαιρίνη | Ανοσοθολοσιμετρική |
|  | 3. Ρευματοειδής Παράγων RF | Ανοσοθολοσιμετρική |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός Επιπέδων 3 Φαρμάκων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity ci S/N 1540, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Διγοξίνη | Ανοσοθολοσιμετρική (PETINIA) |
|  | 2. Βαλπροϊκό Οξύ | Ανοσοθολοσιμετρική (PETINIA) |
|  | 3. Καρβαμαζεπίνη | Ανοσοενζυμική |
| Αιματολογικές Δοκιμές |
| Ολικό Αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής CELL-DYN 3700* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής |
|  | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
|  | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
|  | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστική |
|  | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (ΜCV) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
|  | 6. Μέση ποσότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστική |
|  | 7. Μέση πυκνότητα αιμο/νης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστική |
|  | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Μέθοδος Αγωγιμότητας |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικοί Αναλυτές HPLC D-100 & Variant II Turbo Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Προσδιορισμός Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδoσης (HPLC) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Χρωματογραφικός Αναλυτής HPLC Variant II, BIORAD* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Προσδιορισμός Αιμοσφαιρίνης Α2,(HbA2) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδoσης (HPLC) |
| Δοκιμές Πήξης Αίματος |
| Πλάσμα Αίματος (Κιτρικό Οξύ) | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος αναλυτής πήξης BCS, SIEMENS * Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Χρόνος Προθρομβίνης (PT sec) | Πηξιομετρική |
|  | 2. Χρόνος Προθρομβίνης (PT %) | Πηξιομετρική |
|  | 3. Χρόνος Προθρομβίνης (PTINR) | Πηξιομετρική |
|  | 4. Χρόνος μερ. ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (aPTT) | Πηξιομετρική |
|  | 5. Ινωδογόνο (Δραστικότητα) | Πηξιομετρική |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 6 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 2119, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) |  |
|  | 3. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 |  |
|  | 4. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 |  |
|  | 5. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 |  |
|  | 6. Τροπονίνη Ι |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματοι ανοσοχημικοί αναλυτές Alinity i S/N 1450 & 2119, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Βιταμίνη D 25-OH | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 1450, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Ομοκυστεΐνη | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 01452, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Ελεύθερο ειδ. προστ. αντιγόνο (FPSA) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Θυροξίνη ελεύθερη (Free T4) |  |
|  | 3. Ινσουλίνη |  |
|  | 4. Κορτιζόλη |  |
|  | 5. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3) |  |
|  | 6. Τριϊωδοθυρονίνη ολική (T3) |  |
|  | 7. θειική Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) |  |
|  | 8. C-Πεπτίδιο |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 14 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 01452, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-ΗCG) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) |  |
|  | 3. Οιστραδιόλη (E2) |  |
|  | 4. Προλακτίνη (PRL) |  |
|  | 5. Προγεστερόνη |  |
|  | 6. Τεστοστερόνη |  |
|  | 7. Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) |  |
|  | 8. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) |  |
|  | 9. Παραθορμόνη (PTH) |  |
|  | 10. Θυροξίνη ολική (Τ4) |  |
|  | 11. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (ΤSH) |  |
|  | 12. Βιταμίνη Β12 |  |
|  | 13. Φερριτίνη |  |
|  | 14. Φυλλικό οξύ |  |
| Πλάσμα αίματος (EDTA) | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος αναλυτής Maglumi 800, Snibe diagnostic S/N 2302 Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος αναλυτής Maglumi 800, Snibe diagnostic S/N 0101 Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1.Καλσιτονίνη (CT) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | Προσδιορισμός 2 παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής LiaisonXL, DiaSorin* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Αλδοστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
|  | 2. Ειδική Ενολάση Νευρώνων (NSE) |  |
|  | Προσδιορισμός 1 παραμέτρου | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 2121, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1.CKMB-Mass | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| Ανοσολογικές δοκιμές |
| Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια) | Προσδιορισμός 10 ανοσολογικών παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 1450, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. e-Αντιγόνο Ιού Ηπατίτιδας Β (HBeAg) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Αντιγόνο Επιφ. Ιού Ηπατ. Β (HBsAg) |  |
|  | 3. Αντισώματα e-Αντιγόνου Ιού Ηπατίτιδας Β (Anti-HBe) |  |
|  | 4. Αντισώματα Αντιγόνου Επιφ. Ιού Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs) |  |
|  | 5. Αντισώματα Πυρήνος Ιού Ηπατίτιδας Β (Anti-HBc) |  |
|  | 6. Αντισώματα IgM Πυρήνος Ιού Ηπατίτιδας Β |  |
|  | 7. Αντισώματα IgG Ιού Ηπατίτιδας Α |  |
|  | 8. Αντισώματα IgM Ιού Ηπατίτιδας Α |  |
|  | 9. Αντισώματα Ιού Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) |  |
|  | 10. Αντισώματα Ιού ανοσοανεπάρκειας ανθρώπου τύπου 1/2 και Αντιγ. HIV p24 (HIV I/II) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 2 ανοσολογικών παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 1452, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (Anti-Tg) | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Αντισώματα Υπεροξειδάσης θυρεοειδούς (Anti- TPO) |  |
| Ορός αίματος | Προσδιορισμός 8 ανοσολογικών παραμέτρων | Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Alinity i S/N 2119, Abbott* Ε.320-1/4η/15.12.2020 |
|  | 1. Αντισώματα IgG Ιού Ερυθράς | Χημειοφωταύγεια (CΜIA) |
|  | 2. Αντισώματα IgΜ Ιού Ερυθράς |  |
|  | 3. Αντισώματα IgG Κυτταρομεγαλοϊού |  |
|  | 4. Αντισώματα IgM Κυτταρομεγαλοϊού |  |
|  | 5. Αντισώματα IgG Τοξοπλάσματος |  |
|  | 6. Αντισώματα IgM Τοξοπλάσματος |  |
|  | 7.Αντισώματα Epstein-Barr VCA IgG |  |
|  | 8.Αντισώματα Epstein Barr VCA IgM |  |

*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου,  Λ. Αλ. Παναγούλη 104 & Τυμφρηστού 2, 15343, Αγ. Παρασκευή.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Λ. Κούρος, Ι. Χαλκιάς.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.10.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 916-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 13.05.2027.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.