Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα Β4/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 127-10 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της Μονάδας Πιστοποίησης Θερμικών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Φορέα πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. |
| --- |
| Αντικείμενο Πιστοποίησης | Τύπος Πιστοποίησης | Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / (ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες) |
| Θερμαντήρες χώρου / Λέβητες ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα | - Εξέταση τύπου, ΕΚ (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητα Β) - Πιστότητα προς τον τύπο (Παράρτημα IV, ενότητα Γ) | - Οδηγία 92/42/ΕΟΚ - ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) - ΠΔ 59/95 (ΦΕΚ 46/Α/95) Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Π.Δ. 7/11 (ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011)), η οποία συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 813/2013** και τροποποιείται από την Οδηγία 2012/27/ΕΕ (Νόμος 4342/2015, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015)). Οδηγία 2010/30/ΕΕ (Κ.Υ.Α. 12400/1108/11 (ΦΕΚ 2301/Β/14-10-2011)), η οποία συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 811/2013**, τροποποιείται από την Οδηγία 2012/27/ΕΕ (Νόμος 4342/2015, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015)) και καταργείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369. |
| 1. Θερμαντήρες χώρου / Λέβητες ζεστού νερού με χρήση πετρελαίου |  | - ΕΛΟΤ ΕΝ 303-1 Ε3:2017*, - ΕΛΟΤ ΕΝ 303-2 Ε3:2017*, - ΕΛΟΤ ΕΝ 304 Ε2:2017*, - ΕΛΟΤ EN 303-4:1999*, - ΕΛΟΤ EN 303-6 Ε2:2019*, - ΕΛΟΤ ΕΝ 267 Ε4:2020* |
| 2. Θερμαντήρες χώρου / Λέβητες ζεστού νερού με χρήση αέριων καυσίμων |  | - ΕΛΟΤ EN 303-1 Ε3:2017*, - ΕΛΟΤ EN 303-3: 1998*, ΕΛΟΤ EN 303-3/A2:2005*, - ΕΛΟΤ EN 303-7:2011*, ΕΛΟΤ EN 15502-1 Ε2:2022* - ΕΛΟΤ EN 15502-2-1 Ε2:2022* - ΕΛΟΤ EN 15502-2-2:2014*, - ΕΛΟΤ EN 656:1999*, ΕΛΟΤ EN 656/A1:2008* |
| Αντικείμενο Πιστοποίησης | Τύπος Πιστοποίησης | Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα / (ή/& Εσωτερικές Διαδικασίες) |
| Θερμαντήρες χώρου / Λέβητες ζεστού νερού με χρήση στερεών καυσίμων | -Εξέταση τύπου, Δοκιμές ελέγχου: -Ενεργειακή απόδοση -Ποιότητα καυσαερίου (έλεγχος συγκέντρωσης αερίων ρύπων & αιωρούμενων στερεών σωματιδίων) | Διαδικασία φορέα Π-Ε_D8.1.19, σύμφωνα με: - ΕΛΟΤ ΕΝ 303-5 + Α1/05.12.2022*, και βάσει των Κανονισμών (ΕΕ): -2015/1189 (Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1, Παράρτημα ΙΙΙ) και -2015/1187 (Παράρτημα VIII, Παράρτημα ΙΧ). |
| Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων οι οποίες χρησιμοποιούνται για: - θέρμανση χώρων - θέρμανση νερού - συνδυασμένη θέρμανση νερού και θέρμανση χώρων | - Εξέταση τύπου ΕΕ - τύπος παραγωγής (Παράρτημα ΙΙΙ, §1, Ενότητα B) - Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα (Παράρτημα ΙΙΙ, §2, Ενότητα Γ2) - Συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα (Παράρτημα ΙΙΙ, §6, Ενότητα Ζ) | Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426 - ΕΛΟΤ EN 303-1 Ε3:2017*, - ΕΛΟΤ EN 303-3: 1998, ΕΛΟΤ EN 303-3/A2:2005, - ΕΛΟΤ EN 303-7:2011*, - ΕΛΟΤ EN 15502-1 Ε2:2022*, - ΕΛΟΤ EN 15502-2-1 Ε2:2022*, - ΕΛΟΤ EN 15502-2-2:2014* - ΕΛΟΤ EN 656:1999*, ΕΛΟΤ EN 656/A1:2008* |

* Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς, ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα υποδηλώνει ότι μόνο ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων, κανονισμών ή τυποποιητικών εγγράφων, συμπληρώνουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, είτε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών ή τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

** Η αναφορά στους Κανονισμούς (ΕΕ) 813/2013 και 811/2013 υποδηλώνει μόνο θερμαντήρες με λέβητα.

Διεύθυνση του Φορέα : Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Εμμανουήλ Κακαράς, Παναγιώτης Βουρλιώτης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 127-10, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, ισχύει μέχρι τις 26.03.2028.

Αθήνα, 09.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.