Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 631-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων της EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις |
| Για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με σκοπό το σχεδιασμό αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1:2017 §7.2 (εκτός 7.2.1) |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1:2017 §7.3 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120, Αθήνα

και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Σταύρος Κουτσιούμπας, Δόμνα Προκοπίδου

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με  ημερομηνία 05 Νοεμβρίου 2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 631-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 10.11.2025.

Αθήνα, 5 Μαίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.