Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 446-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Δειγματοληψία και Φυσικές Δοκιμές |
| 1. Ατμοσφαιρικός αέρας | 1. Δειγματοληψία και προσδιορισμός του κλάσματος ΡΜ10 ή PM 2.5 της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης | ΕΛΟΤ EN 12341: 2014 |
|  | 2. Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρογονανθράκων – συλλογή σε φίλτρα προσρόφησης, ανάλυση με αέρια χρωματογραφία – φασματογραφία μάζας | ISO 12884: 2000 |
|  | 3. Δειγματοληψία και ανάλυση πτητικών οργανικών ενώσεων (βενζολίου) σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και εργασιακούς χώρους. | ISO 16017-1:2000 |
|  | 4. Μέτρηση της συγκέντρωσης βένζο[α]πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα | EN 15549:2008 |
| 2. Απαέρια εκπομπών σταθερών πηγών | Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην αέρια και σωματιδιακή φάση (PAHs) | ΕΛΟΤ ISO 11338-2:2003 |
| 3. Ατμοσφαιρική σωματιδιακή ύλη | Προσδιορισμός ΝΟ3-,SO42-,Cl-,NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ | Εσωτερική μέθοδος (OΕ-1-ions) με ιοντική χρωματογραφία |
| 4. Φωτοκαταλυτικά υλικά | Φωτοκατάλυση - Μέθοδοι δοκιμής σε συνεχή ροή - Μέρος 1: Προσδιορισμός της μείωσης των οξειδίων αζώτου (NO) στον αέρα με φωτοκαταλυτικά υλικά | ΕΛΟΤ CEN/TS 16980-1:2017 |

Τόπος αξιολόγησης: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Κτίριο 17, Αγ. Παρασκευή, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θ. Μάγγος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 29.01.2021

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 446-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 29.07.2024

Αθήνα,  2.12.2021

Κωνσταντίνος Κούρταλης

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.