Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 380-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ της NAΪΑΣ Επιστημονικά Αναλυτικά Εργαστήρια Α.Ε.

| Υλικά υποβαλλόμενα σε δοκιμή / Προϊόντα | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές Δοκιμές |
| 1. Πετρέλαιο και προϊόντα του 1. Πετρέλαιο και προϊόντα του (συν.) | 1. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (mg/kg) | Μέθοδος Υπεριώδους Φθορισμού, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20846 : 2019 |
|  | 2. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (% wt) | Μέθοδος φθορισμού ακτινών Χ ISO 8754:2003 |
|  | 3. Προσδιορισμός περιεκτικότητας άνθρακα και υδρογόνου (% wt) | Μέθοδος στοιχειακής ανάλυσης ASTM D 5291-16 |
|  | 4. Προσδιορισμός υπολείμματος άνθρακα MCR, (% wt) | Ειδική σταθμική μέθοδος ISO 10370:2014 |
|  | 5. Προσδιορισμός θερμογόνου δύναμης (MJ/kg) | Θερμιδομετρία ASTM D 240:2019 |
|  | 6. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης (οC) | Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky Martens, ISO 2719 : 2016, ASTM D93 : 2020, (Διαδικασία Α και Β) |
|  | 7. Προσδιορισμός ιζήματος με θερμική γήρανση (Μέρος 2) (% m/m) | ISO 10307-2:2009/Cor 1 :2010 |
|  | 8. Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) | ΕΝ ISO 12185:1996/Cor 1 :2001, ASTM D 4052 :2018a |
|  | 9. Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους χειροκίνητα και με αυτόματη συσκευή (mm2/s, cSt) | ASTM D445: 2019α, ISO 3104: 2020 |
|  | 10. Προσδιορισμός τέφρας (% w/w) | ISO 6245:2001 |
|  | 11. Προσδιορισμός σημείου ροής σε προϊόντα πετρελαίου (oC) | ISO 3016:2019 |
|  | 12. Προσδιορισμός οξύτητας με ποτενσιομετρική ογκομέτρηση (mg KOH/g) | ASTM D664 – 18e2 |
|  | 13. Προσδιορισμός Al, Si, V, Ni, Na σε υπολειμματικά καύσιμα πετρελαιοειδών (mg/kg) | IP 501/2015 |
|  | 14. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών απόσταξης σε ατμοσφαιρική πίεση | ISO 3405 : 2019 ASTM D86 : 2020b |
|  | 15. Προσδιορισμός περιεκτικότητας νερού με απόσταξη (%w/w) | ISO 3733:1999 |
|  | 16. Προσδιορισμός περιεκτικότητας νερού με κουλομετρική τιτλοδότηση Κ.F (%v/v) | ASTM D 6304-20 |
|  | 17. Προσδιορισμός F.A.M..E με F.T.I.R(%v/v) | EN 14078:2014 |
|  | 18. Προσδιορισμός σωματιδιακών επιμολυντών (mg/kg) | EN 12662:2014 |
| 2. Πετρέλαιο (Ντίζελ) | 1. Υπολογισμός δείκτη κετανίου με εξίσωση 4 μεταβλητών | ASTM D4737:2010 (2016) (Διαδικασία Α) |
|  | 2. Προσδιορισμός λιπαντότητας (HFRR) (μm) | ISO 12156-1:2018 ASTM D6079 -18 |
| 3. Αεροπορικά καύσιμα | 1. Έλεγχος σταθερότητας στη θερμική οξείδωση σε καύσιμα αεροπορίας | ASTM D 3241:20c |
| 4. Ορυκτέλαια / Λιπαντικά | 1. Προσδιορισμός Αριθμού Βάσης με ποτενσιομετρική ογκομέτρηση (mg KOH/g) | ASTM D 2896:15 (Διαδικασία Α) |
|  | 2. Προσδιορισμός Cu, Cr, Fe, Na, V σε καινούργια και μεταχειρισμένα λιπαντικά (mg/kg) | ASTM D 5185:18 |
| 5. Πόσιμο νερό από συστήματα εξατμιστικής συμπύκνωσης πλοίων | 1. Προσδιορισμός χρώματος (CU) | APHA* 2120 C |
|  | 2. Προσδιορισμός Νιτρικών (mg/l) | APHA* 4500 NO3- B |
|  | 3. Προσδιορισμός θολερότητας (NTU) | APHA* 2130 |
|  | 4. Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H+ |
|  | 5. Προσδιορισμός αγωγιμότητας (μS/cm) | APHA* 2510 |
|  | 6.Προσδιορισμός ολικής σκληρότητας (mg CaCO3/l) | ΕΛΟΤ 170:1980 |
|  | 7. Προσδιορισμός χλωριούχων (mg/l) | APHA * 4500-Cl- Β |

(*)American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation,

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23d Edition, 2017

Τόπος  αξιολόγησης :  Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Υμηττού 44, Πειραιάς

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Α. Ψαρρός, Ν. Μπουλιέρης, Γ. Γκότσης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15.09.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 380-6, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, παρατείνεται μέχρι την 20.05.2024.

Αθήνα, 18.03.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.