Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 772-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ίνες βάμβακος | 2.1. Ανώτερου ημίσεος μέσο μήκος (UHML) 2.2. Ομοιομορφία μήκους (Unf) 2.3. Δείκτης κοντών ινών (SFI) 2.4. Αντοχή (Str) και επιμήκυνση (Elg) δέσμης ινών 2.5. Λεπτότητα – Δείκτης Ωριμότητας (Micronaire) 2.6. Κλάση / Βαθμός χρώματος (Rd & +b) 2.7. Ξένες ύλες (αριθμός και επιφάνεια) (TrCnt και TrAr) | ASTM-D 5867:2012 (USTER High Volume Instrument, HVI -1000) |
| Ίνες βάμβακος (συν.) Ίνες βάμβακος (συν.) | 3.1. Μέσο μήκος (Lw, Ln) 3.2. Ανώτερου τετάρτου μήκος (UQL) 3.3. Ανώτερου 5% μήκος κατά βάρος (Ln-5%) 3.4. Ποσοστό (%) κοντών ινών κατά βάρος και αριθμό (SFCn και SFCw) 3.5. Λεπτότητα (βάρος/μονάδα μήκους) 3.6. Ωριμότητα (αναλογία ή συχνότητα) και ποσοστό (%) ανώριμων ινών (Mat. Ratio) 3.7. Κομπάκια περισπερμίου (αριθμός και μέγεθος) SCN (Cnt/g) – SCN (um) 3.8. Ξένες ύλες, σκόνη και σύνολο ξένων σωματιδίων (αριθμός, βάρος και μέγεθος) | Εσωτερικές μέθοδοι βασισμένες στο εγχερίδιο κατασκευαστή εξοπλισμού (USTER AFIS-N PRO Instrument) |
|  | 4. Αριθμός και μέγεθος κομπακίων (Neps) | ASTM-D 5866:2012 (USTER AFIS-N PRO Instrument) |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 1ο χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης, Καρδίτσα.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μωχάμεντ Νταράουσε.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 02.07.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 772-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ και ισχύει μέχρι την 02.05.2024.

Αθήνα, 11.09.2023

Χρήστος Νέστορας 			Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Φυσικές Δοκιμές