Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 421-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Της HELLAMCO A.E. για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις μάζας |
| Μάζα / Ηλεκτρονικά όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας. | 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg 60 kg | 4,0 μg 4,0 μg 4,0 μg 5,0 μg 7,0 μg 8,0 μg 11 μg 13 μg 17 μg 20 μg 26 μg 33 μg 40 μg 53 μg 66 μg 0,11 mg 0,20 mg 0,53 mg 1,06 mg 6,61 mg 16,5 mg 0,33 g 0,66 g 1,65 g 1,69 g | Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04-2015 Χρήση προτύπων σταθμών OIML : Κλάσης Ε2 στο εύρος: 1 mg - 1 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 2,1 kg. Κλάσης F1 στο εύρος: 1 g - 5 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 13,2 kg. Κλάσης M1 στο εύρος: 10 kg - 20 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 63,2 kg Η διακρίβωση γίνεται επιτόπου. |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Οδός Δελφών 13, Χαλάνδρι, 15233, Αθήνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:   Ν. Δένης, Δ. Βαλιλής, Π. Κοστρίβας, Μ. Βολοτόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.10.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 421-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 16.04.2024.

Αθήνα, 1.12.2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ